ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  2

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Șos. Electronicii nr. 44   Tel: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 …………………/………………… 2020

ACT ADIȚIONAL NR. 2

la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 14/30.01.2020

la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019

„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”

Între,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12 / 021.252.77.89, fax 021.252.79.77, cod fiscal 4266260, cont …., deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General …. …., în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

Asocierea formata din:

a) S.C. DRUM CONCEPT S.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Chiciurei, nr. 39-45, Mezanin, biroul 2, Sector 3, telefon 021.346.22.23, fax 021.346.22.23, email office@drumconcept.ro, număr de înmatriculare J40/8739/2009, cod unic de inregistrare RO 25872722, cont ….., deschis la Trezoreria ….,  reprezentată prin …. - Director General, în calitate de – Lider de asociere,

b) S.C. ALPENSIDE S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sector 1, str. Grigore Manolescu nr. 7A, et. 1, telefon: 0377.885.100, fax: 0370.50.90.90, înmatriculata la Registrul Comerţului din Bucureşti sub nr. J40/13289/2012. cod unic de înregistrare RO22842662, cont ….., deschis la Trezoreria … .., reprezentata de …. având funcţia de Administrator, în calitate de asociat – Asociat 1,

c) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L., cu sediul în Otopeni. jud. Ilfov, str. lon Mihalache, nr.3, telefon 0374 202 105, fax 0374 202 105, înmatriculata la Registrul Comerţului Ilfov sub nr J23/954/2012, cod de identificare fiscala RO3323790, cont: .., deschis la Trezoreria ..,  reprezentata de …. ….., având funcţia de Administrator, in calitate de asociat - Asociat 2,

d) S.C. DOMARCONS S.R.L., cu sediul în Craiova. str. Inginerilor, nr. 22, telefon 0251/483.652, fax 0251/482.731, înmatriculata la Registrul Comerţului din Craiova sub nr. J16/488/1994, cod unic de înregistrare RO5470895, cont …. deschis la Trezoreria ….., reprezentata de ….., având funcţia de Administrator, în calitate de asociat - Asociat 3,

e) S.C. IRIMAT CONS S.R.L., cu sediul în Ploieşti, str. Sipote, bl. 151B, telefon 0244/595.086, fax 0351 428 003, înmatriculata la Registrul Comerţului din Ploieşti sub nr. J/29/191/2005, cod unic de înregistrare RO 17171510, cont ……, deschis la Trezoreria ….., reprezentata de ……., având funcţia de Administrator, în calitate de  asociat - Asociat 4,

în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 8663/28.04.2020, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. c) din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 (1) din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 14/30.01.2020, după cum urmează:

Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 2, 3 și 4 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 14/30.01.2020, astfel:

Anexa nr. 2: 1D6, 1S1, 1S3, 1T1, 1T2, 1T3, 1I3, 2T2, 2D10;

Anexa nr. 3: 1D2, 1D3, 1D4, 1D6, 1S8, 1S12, 1T1, 1T2, 1T3, 1I3, 2T1, 2T2, 2T6’, 1PX, 1E1, 1E8, 1E11, 2D10, 2DY;

Anexa nr. 4: 1D3, 1D4, 1D6, 1S1, 1T2, 1T3, 1I3, 2T1, 2T2, 2T6’, 1PX, 1E1, 2D10, valoarea lor fiind de 223.068,72 lei fără T.V.A.;

Art. 2.  Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 2, 3 și 4 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 14/30.01.2020, astfel:

Anexa nr. 2: 1D3, 1D4, 2T1, 2T6’, 1E1, 1E8, 2D3, 2D4, 2D5, 2DY;

Anexa nr. 3: 1R6, 2D3, 2DZ;

Anexa nr. 4: 1D2, 1D5, 1D7, 1S3, 1S8, 1S10, 1T1, 1I1, 1E8, 1E11, valoarea lor fiind de 65.955,19 lei fără T.V.A.;

Art. 3. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 14/30.01.2020, care va avea următorul conținut:

„5. Prețul contractului subsecvent

5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 2.359.474,31 lei fără T.V.A..

5.2. Prețul total pentru îndeplinirea contractului subsecvent, plătibil Executantului de către Achizitor se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunerea financiară, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitățile comandate de Achizitor pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent și este de 2.807.774,43 lei, din care 2.359.474,31 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%, în valoare de 448.300,12 lei, după cum urmează:

| Nr. anexă | Denumire | C+M | T.V.A. (19%) | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (lei fără T.V.A.) | (lei) | (lei cu T.V.A.) |
| Anexa 1 | Reabilitare sistem rutier Str. Prof. Ion Maiorescu | 917.798,57 | 174.381,73 | 1.092.180,30 |
| Anexa 2 | Reabilitare sistem rutier Str. General Grigore Ipătescu | 342.850,78 | 65.141,65 | 407.992,43 |
| Anexa 3 | Reabilitare sistem rutier Aleea Cenușăresei | 315.573,94 | 59.959,05 | 375.532,99 |
| Anexa 4 | Reabilitare sistem rutier Str. Arhiereu Calist | 783.251,02 | 148.817,70 | 932.068,72 |
| Total |  | 2.359.474,31 | 448.300,13 | 2.807.774,44 |

5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.

Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 6 (șase) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| ACHIZITOR, | EXECUTANT, |
| --- | --- |

| ANEXA nr. 2 la Act aditional nr. 2 la Contractul Subsecvent nr. 14/30.01.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| la Acordul-cadru de lucrari nr. 15883/08.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitate sistem rutier Strada General Grigore Ipătescu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumirea lucrarii | U.M. | Pret Unitar C+M | Cantitate contractata | Valoare contractata | Cantitate actualizata | Diferenta cantitati | Valoare renuntari | Valoare suplim. | Valoare actualizata |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 18,44 | 920,00 | 16.964,80 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.964,80 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 17,64 | 472,00 | 8.326,08 | 495,44 | 23,44 | 0,00 | 413,48 | 8.739,56 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 220,62 | 47,20 | 10.413,26 | 101,79 | 54,59 | 0,00 | 12.043,65 | 22.456,91 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 14,01 | 186,00 | 2.605,86 | 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.605,86 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 12,68 | 112,00 | 1.420,16 | 21,00 | -91,00 | -1.153,88 | 0,00 | 266,28 |
|  | TOTAL DESFACERI |  |  |  | 39.730,16 |  |  |  |  | 51.033,41 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 106,37 | 368,00 | 39.144,16 | 104,49 | -263,51 | -28.029,56 | 0,00 | 11.114,60 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 197,02 | 184,00 | 36.251,68 | 52,24 | -131,76 | -25.959,36 | 0,00 | 10.292,32 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA 16 - 5 cm | mp | 51,32 | 920,00 | 47.214,40 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.214,40 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 | t | 322,31 | 132,48 | 42.699,63 | 132,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.699,63 |
|  | TOTAL SISTEM RUTIER |  |  |  | 165.309,87 |  |  |  |  | 111.320,95 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | săpătură manuala | mc | 36,53 | 142,40 | 5.201,87 | 54,86 | -87,54 | -3.197,84 | 0,00 | 2.004,04 |
| 1T2 | săpătură mecanica | mc | 19,39 | 569,60 | 11.044,54 | 54,86 | -514,74 | -9.980,80 | 0,00 | 1.063,74 |
| 1T3 | pregătire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 208,41 | 13,92 | 2.901,07 | 2,61 | -11,31 | -2.357,12 | 0,00 | 543,95 |
|  | TOTAL TERASAMENTE |  |  |  | 19.147,48 |  |  |  |  | 3.611,73 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 55,69 | 186,00 | 10.358,34 | 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.358,34 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 26,29 | 112,00 | 2.944,48 | 21,00 | -91,00 | -2.392,39 | 0,00 | 552,09 |
|  | TOTAL INCADRARI |  |  |  | 13.302,82 |  |  |  |  | 10.910,43 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 111,23 | 47,20 | 5.250,06 | 49,54 | 2,34 | 0,00 | 260,28 | 5.510,33 |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 111,01 | 18,88 | 2.095,87 | 0,00 | -18,88 | -2.095,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2T6' | strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare | mc | 306,05 | 47,20 | 14.445,56 | 49,54 | 2,34 | 0,00 | 716,16 | 15.161,72 |
| 1PX | lucrari de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafata superioara finisata din beton de protectie rezistent la uzura si inghet/dezghet, antiderapante, montate pe nisip | mp | 193,03 | 472,00 | 91.110,16 | 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.110,16 |
|  | TOTAL TROTUARE |  |  |  | 112.901,65 |  |  |  |  | 111.782,21 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E1 | Ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi | buc | 118,76 | 9,00 | 1.068,84 | 24,00 | 15,00 | 0,00 | 1.781,40 | 2.850,24 |
| 1E8 | Ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricare si mortar cu intarziere rapida si cu inlocuirea tubului de beton | buc | 684,80 | 9,00 | 6.163,20 | 10,00 | 1,00 | 0,00 | 684,80 | 6.848,00 |
| 1E11 | Guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 778,65 | 6,00 | 4.671,90 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.671,90 |
|  | TOTAL EDILITARE |  |  |  | 11.903,94 |  |  |  |  | 14.370,14 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor | km | 506,93 | 0,13 | 65,90 | 0,15 | 0,02 | 0,00 | 10,14 | 76,04 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 1.952,49 | 0,13 | 253,82 | 0,15 | 0,02 | 0,00 | 39,05 | 292,87 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 23,91 | 13,00 | 310,83 | 15,00 | 2,00 | 0,00 | 47,82 | 358,65 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 10,00 | 1.561,73 | 15.617,30 | 1.468,12 | -93,61 | -936,10 | 0,00 | 14.681,20 |
| 2DZ | stalpisori antiparcare | buc | 141,53 | 97,00 | 13.728,41 | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.728,41 |
| 2DY | semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere) | buc | 971,34 | 9,00 | 8.742,06 | 11,00 | 2,00 | 0,00 | 1.942,68 | 10.684,74 |
|  | TOTAL DIVERSE |  |  |  | 38.718,32 |  |  |  |  | 39.821,91 |
|  | TOTAL, LEI FARA T.V.A. |  |  |  | 401.014,24 |  |  | -76.102,92 | 17.939,46 | 342.850,78 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  | 76.192,71 |  |  | -14.459,55 | 3.408,50 | 65.141,65 |
|  | TOTAL, LEI INCLUSIV T.V.A. |  |  |  | 477.206,95 |  |  | -90.562,47 | 21.347,96 | 407.992,43 |

| ANEXA nr. 3 la Act aditional nr. 2 la Contractul Subsecvent nr. 14/30.01.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| la Acordul-cadru de lucrari nr. 15883/08.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Aleea Cenușăresei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumirea lucrarii | U.M. | Pret Unitar C+M | Cantitate contractata | Valoare contractata | Cantitate actualizata | Diferenta cantitati | Valoare renuntari | Valoare suplim. | Valoare actualizata |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 18,44 | 680,00 | 12.539,20 | 675,80 | -4,20 | -77,45 | 0,00 | 12.461,75 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 17,64 | 467,00 | 8.237,88 | 447,40 | -19,60 | -345,74 | 0,00 | 7.892,14 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 220,62 | 275,80 | 60.847,00 | 99,23 | -176,57 | -38.954,88 | 0,00 | 21.892,12 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 14,01 | 239,00 | 3.348,39 | 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.348,39 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 12,68 | 262,00 | 3.322,16 | 235,00 | -27,00 | -342,36 | 0,00 | 2.979,80 |
|  | TOTAL DESFACERI |  |  |  | 88.294,63 |  |  |  |  | 48.574,20 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 106,37 | 68,00 | 7.233,16 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.233,16 |
| 1S7 | strat din beton - C16/20 carosabil | mc | 318,62 | 35,36 | 11.266,40 | 35,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.266,40 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 51,32 | 680,00 | 34.897,60 | 675,80 | -4,20 | -215,54 | 0,00 | 34.682,06 |
| 1S12 | asternere geocompozit | t | 16,16 | 700,00 | 11.312,00 | 675,80 | -24,20 | -391,07 | 0,00 | 10.920,93 |
|  | TOTAL SISTEM RUTIER |  |  |  | 64.709,16 |  |  |  |  | 64.102,55 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | săpătură manuala | mc | 36,53 | 48,69 | 1.778,65 | 19,07 | -29,62 | -1.082,02 | 0,00 | 696,63 |
| 1T2 | săpătură mecanica | mc | 19,39 | 138,73 | 2.689,97 | 19,07 | -119,66 | -2.320,20 | 0,00 | 369,77 |
| 1T3 | pregătire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 208,41 | 11,47 | 2.390,46 | 2,72 | -8,75 | -1.823,58 | 0,00 | 566,88 |
|  | TOTAL TERASAMENTE |  |  |  | 6.859,08 |  |  |  |  | 1.633,28 |
|  | REPARATII PE ZONELE CU DEFECTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1R4 | colmatare rosturi cu mastic bituminos | m | 9,82 | 200,00 | 1.964,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.964,00 |
| 1R6 | reparatii suprafete betonate cu mortar acrilic | mp | 145,79 | 200,00 | 29.158,00 | 272,45 | 72,45 | 0,00 | 10.562,49 | 39.720,49 |
|  | TOTAL REPARATII PE ZONELE CU DEFECTE |  |  |  | 31.122,00 |  |  |  |  | 41.684,49 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 55,69 | 239,00 | 13.309,91 | 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.309,91 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 26,29 | 262,00 | 6.887,98 | 235,00 | -27,00 | -709,83 | 0,00 | 6.178,15 |
|  | TOTAL INCADRARI |  |  |  | 20.197,89 |  |  |  |  | 19.488,06 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 111,23 | 46,70 | 5.194,44 | 44,74 | -1,96 | -218,01 | 0,00 | 4.976,43 |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 111,01 | 18,68 | 2.073,67 | 0,00 | -18,68 | -2.073,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2T6' | strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare | mc | 306,05 | 46,70 | 14.292,54 | 44,74 | -1,96 | -599,86 | 0,00 | 13.692,68 |
| 1PX | lucrari de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafata superioara finisata din beton de protectie rezistent la uzura si inghet/dezghet, antiderapante, montate pe nisip | mp | 193,03 | 467,00 | 90.145,01 | 447,40 | -19,60 | -3.783,39 | 0,00 | 86.361,62 |
|  | TOTAL TROTUARE |  |  |  | 111.705,65 |  |  |  |  | 105.030,73 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E1 | ridicare la cota rasuflatori de gaze capace noi | buc | 118,76 | 3,00 | 356,28 | 1,00 | -2,00 | -237,52 | 0,00 | 118,76 |
| 1E8 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricare si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton | buc | 684,8 | 7,00 | 4.793,60 | 0,00 | -7,00 | -4.793,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 778,65 | 4,00 | 3.114,60 | 0,00 | -4,00 | -3.114,60 | 0,00 | 0,00 |
|  | TOTAL EDILITARE |  |  |  | 8.264,48 |  |  |  |  | 118,76 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor | km | 506,93 | 0,19 | 96,32 | 0,23 | 0,04 | 0,00 | 20,28 | 116,59 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala marcaje rutiere longitudinale | km | 1.952,49 | 0,04 | 78,10 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,10 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 23,91 | 14,00 | 334,74 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,74 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 10,00 | 1.273,58 | 12.735,80 | 532,88 | -740,70 | -7.407,00 | 0,00 | 5.328,80 |
| 2DZ | stalpisori antiparcare | buc | 141,53 | 129,00 | 18.257,37 | 130,00 | 1,00 | 0,00 | 141,53 | 18.398,90 |
| 2DY | semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere) | buc | 971,34 | 19,00 | 18.455,46 | 11,00 | -8,00 | -7.770,72 | 0,00 | 10.684,74 |
|  | TOTAL DIVERSE |  |  |  | 49.957,79 |  |  |  |  | 34.941,87 |
|  | TOTAL, LEI FARA T.V.A. |  |  |  | 381.110,68 |  |  | -76.261,04 | 10.724,30 | 315.573,94 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  | 72.411,03 |  |  | -14.489,60 | 2.037,62 | 59.959,05 |
|  | TOTAL, LEI INCLUSIV T.V.A. |  |  |  | 453.521,71 |  |  | -90.750,64 | 12.761,92 | 375.532,99 |

| ANEXA nr. 4 la Act aditional nr. 2 la Contractul Subsecvent nr. 14/30.01.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| la Acordul-cadru de lucrari nr. 15883/08.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Strada Arhiereu Calist |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumirea lucrarii | U.M. | Pret Unitar C+M | Cantitate contractata | Valoare contractata | Cantitate actualizata | Diferenta cantitati | Valoare renuntari | Valoare suplim. | Valoare actualizata |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 18,44 | 1.710,00 | 31.532,40 | 1.903,71 | 193,71 | 0,00 | 3.572,01 | 35.104,41 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 17,64 | 922,00 | 16.264,08 | 823,58 | -98,42 | -1.736,13 | 0,00 | 14.527,95 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 220,62 | 92,20 | 20.341,16 | 82,36 | -9,84 | -2.170,90 | 0,00 | 18.170,26 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 14,01 | 441,00 | 6.178,41 | 450,58 | 9,58 | 0,00 | 134,22 | 6.312,63 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 12,68 | 439,00 | 5.566,52 | 105,98 | -333,02 | -4.222,69 | 0,00 | 1.343,83 |
| 1D7 | desfacere pavaj din pavele de piatra sau bolovani de rau | m | 22,51 | 1.710,00 | 38.492,10 | 1.903,71 | 193,71 | 0,00 | 4.360,41 | 42.852,51 |
|  | TOTAL DESFACERI |  |  |  | 118.374,67 |  |  |  |  | 118.311,59 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 106,37 | 684,00 | 72.757,08 | 475,93 | -208,07 | -22.132,41 | 0,00 | 50.624,67 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 197,02 | 342,00 | 67.380,84 | 380,74 | 38,74 | 0,00 | 7.632,55 | 75.013,39 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 51,32 | 1.710,00 | 87.757,20 | 1.903,71 | 193,71 | 0,00 | 9.941,20 | 97.698,40 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD25 | t | 322,31 | 246,24 | 79.365,61 | 274,13 | 27,89 | 0,00 | 8.989,23 | 88.354,84 |
|  | TOTAL SISTEM RUTIER |  |  |  | 307.260,73 |  |  |  |  | 311.691,30 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | săpătură manuala | mc | 36,53 | 267,36 | 9.766,66 | 285,56 | 18,20 | 0,00 | 664,85 | 10.431,51 |
| 1T2 | săpătură mecanica | mc | 19,39 | 1.069,44 | 20.736,44 | 1.066,08 | -3,36 | -65,15 | 0,00 | 20.671,29 |
| 1T3 | pregătire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 208,41 | 26,32 | 5.485,35 | 19,04 | -7,28 | -1.517,22 | 0,00 | 3.968,13 |
|  | TOTAL TERASAMENTE |  |  |  | 35.988,45 |  |  |  |  | 35.070,93 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 55,69 | 441,00 | 24.559,29 | 450,58 | 9,58 | 0,00 | 533,51 | 25.092,80 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 26,29 | 439,00 | 11.541,31 | 105,98 | -333,02 | -8.755,10 | 0,00 | 2.786,21 |
|  | TOTAL INCADRARI |  |  |  | 36.100,60 |  |  |  |  | 27.879,01 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 111,23 | 92,20 | 10.255,41 | 82,36 | -9,84 | -1.094,51 | 0,00 | 9.160,90 |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 111,01 | 36,88 | 4.094,05 | 0,00 | -36,88 | -4.094,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2T6' | strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare | mc | 306,05 | 92,20 | 28.217,81 | 82,36 | -9,84 | -3.011,53 | 0,00 | 25.206,28 |
| 1PX | lucrari de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafata superioara finisata din beton de protectie rezistent la uzura si inghet/dezghet, antiderapante, montate pe nisip | mp | 193,03 | 922,00 | 177.973,66 | 823,58 | -98,42 | -18.998,01 | 0,00 | 158.975,65 |
|  | TOTAL TROTUARE |  |  |  | 220.540,93 |  |  |  |  | 193.342,83 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E1 | ridicare la cota rasuflatori de gaze capace noi | buc | 118,76 | 26,00 | 3.087,76 | 10,00 | -16,00 | -1.900,16 | 0,00 | 1.187,60 |
| 1E8 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricare si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton | buc | 684,8 | 16,00 | 10.956,80 | 17,00 | 1,00 | 0,00 | 684,80 | 11.641,60 |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 778,65 | 9,00 | 7.007,85 | 10,00 | 1,00 | 0,00 | 778,65 | 7.786,50 |
|  | TOTAL EDILITARE |  |  |  | 21.052,41 |  |  |  |  | 20.615,70 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor | km | 506,93 | 0,44 | 223,05 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,05 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 1.952,49 | 0,21 | 410,02 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,02 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 23,91 | 80,00 | 1.912,80 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.912,80 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 10,00 | 2.992,38 | 29.923,80 | 2.891,69 | -100,69 | -1.006,90 | 0,00 | 28.916,90 |
| 2DZ | stalpisori antiparcare | buc | 141,53 | 221,00 | 31.278,13 | 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.278,13 |
| 2DY | semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere) | buc | 971,34 | 14,00 | 13.598,76 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.598,76 |
|  | TOTAL DIVERSE |  |  |  | 77.346,56 |  |  |  |  | 76.339,66 |
|  | TOTAL, LEI FARA T.V.A. |  |  |  | 816.664,35 |  |  | -70.704,76 | 37.291,43 | 783.251,02 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  | 155.166,23 |  |  | -13.433,90 | 7.085,37 | 148.817,70 |
|  | TOTAL, LEI INCLUSIV T.V.A. |  |  |  | 971.830,58 |  |  | -84.138,66 | 44.376,80 | 932.068,72 |