ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  2

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Șos. Electronicii nr. 44   Tel: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 …………………/………………… 2020

ACT ADIȚIONAL NR. 2

la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 9/31.12.2019

la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019

„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

Între,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12 / 021.252.77.89, fax 021.252.79.77, cod fiscal 4266260, cont …., deschis la Trezoreria …… reprezentată prin Director General ….., în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

Asocierea formata din:

a) S.C. DRUM CONCEPT S.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Chiciurei, nr. 39-45, Mezanin, biroul 2, Sector 3, telefon 021.346.22.23, fax 021.346.22.23, email office@drumconcept.ro, număr de înmatriculare J40/8739/2009, cod unic de inregistrare RO 25872722, cont ….., deschis la Trezoreria …. ….,  reprezentată prin ….. - Director General, în calitate de – Lider de asociere,

b) S.C. ALPENSIDE S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sector 1, str. Grigore Manolescu nr. 7A, et. 1, telefon: 0377.885.100, fax: 0370.50.90.90, înmatriculata la Registrul Comerţului din Bucureşti sub nr. J40/13289/2012. cod unic de înregistrare RO22842662, cont ….., deschis la Trezoreria … …, reprezentata de ….., având funcţia de Administrator, în calitate de asociat – Asociat 1,

c) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L., cu sediul în Otopeni. jud. Ilfov, str. lon Mihalache, nr.3, telefon 0374 202 105, fax 0374 202 105, înmatriculata la Registrul Comerţului Ilfov sub nr J23/954/2012, cod de identificare fiscala RO3323790, cont: …., deschis la Trezoreria ….,  reprezentata de … …., având funcţia de Administrator, in calitate de asociat - Asociat 2,

d) S.C. DOMARCONS S.R.L., cu sediul în Craiova. str. Inginerilor, nr. 22, telefon 0251/483.652, fax 0251/482.731, înmatriculata la Registrul Comerţului din Craiova sub nr. J16/488/1994, cod unic de înregistrare RO5470895, cont ….. deschis la Trezoreria …., reprezentata de .. …., având funcţia de Administrator, în calitate de asociat - Asociat 3,

e) S.C. IRIMAT CONS S.R.L., cu sediul în Ploieşti, str. Sipote, bl. 151B, telefon 0244/595.086, fax 0351 428 003, înmatriculata la Registrul Comerţului din Ploieşti sub nr. J/29/191/2005, cod unic de înregistrare RO 17171510, cont …., deschis la Trezoreria …, reprezentata de ….., având funcţia de Administrator, în calitate de de asociat- Asociat 4,

în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 16495/31.07.2020, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. c) din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 22, pct. 22.4 si pct. 22.7 (1) din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 9/31.12.2019, după cum urmează:

Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1, 6 și 7 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 9/31.12.2019, astfel:

Anexa nr. 1: 2T6;

Anexa nr. 6: 1D3, 1D4, 2T1, 2T2, 2T6;

Anexa nr. 7: 2T6, valoarea lor fiind de 23.356,57 lei fără T.V.A.;

Art. 2.  Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1, 6 și 7 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 9/31.12.2019, astfel:

Anexa nr. 1: 1T1, 1T2, 2T6’, 1PX, 2D10, 2DZ, 2DY;

Anexa nr. 6:  1D2, 1D5, 1D6, 1S1, 1S2, 1S3, 1S8, 1S10, 1T1, 1T2, 1T3, 1I1, 1I3, 2T6’, 1PX, 1E11, 2D3, 2D4, 2D5, 2D10, 2DZ, 2DY;

Anexa nr. 7:  1D2, 1D3, 1D4, 1D5, 1S1, 1S2, 1S3, 1S8, 1S10, 1T1, 1T2, 1T3, 1I1, 2T1, 2T2, 2T6’, 1PX, 2D3, 2D4, 2D10, 2DZ, 2DY, valoarea lor fiind de 315.985,31 lei fără T.V.A.;

Art. 3. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 9/31.12.2019, care va avea următorul conținut:

„5. Prețul contractului subsecvent

5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 1.607.358,42 lei fără T.V.A..

5.2. Prețul total pentru îndeplinirea contractului subsecvent, plătibil Executantului de către Achizitor se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunerea financiară, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitățile comandate de Achizitor pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent și este de 1.912.756,52 lei, din care 1.607.358,42 lei fără T.V.A., la   care se adaugă T.V.A. 19%, în valoare de 305.398,10 lei, după cum urmează:

| Nr. Anexa | Denumire | C+M | T.V.A. 19% | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -lei fara T.V.A.- | -lei- | -lei cu T.V.A.- |
| Anexa 1 | Reabilitare Str. Cobiliței | 197.002,47 | 37.430,47 | 234.432,94 |
| Anexa 2 | Reabilitare Str. Oteșani față blocuri – parcare | 141.308,46 | 26.848,61 | 168.157,07 |
| Anexa 3 | Reabilitare Șos. Colentina nr. 4, bl. 3 – parcare – 43 locuri | 261.609,57 | 49.705,82 | 311.315,39 |
| Anexa 4 | Reabilitare Șos. Colentina nr. 1, bl. 3 – parcare – 27 locuri | 103.461,79 | 19.657,74 | 123.119,53 |
| Anexa 5 | Reabilitare Str. Teiul Doamnei nr. 1, bl. 19 – parcare – 50 locuri | 119.571,11 | 22.718,51 | 142.289,62 |
| Anexa 6 | Reabilitare Str. Banu Costache | 175.025,16 | 33.254,78 | 208.279,94 |
| Anexa 7 | Reabilitare Alee de legătură Al. Circului și Str. Dinu Vintilă | 609.379,86 | 115.782,17 | 725.162,03 |
| TOTAL |  | 1.607.358,42 | 305.398,10 | 1.912.756,52 |

5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.

Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 6 (șase) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

| ACHIZITOR, | EXECUTANT, |
| --- | --- |

| ANEXA nr. 1 la Act aditional nr. 2 la Contractul Subsecvent nr. 9/31.12.2019 la Acordul-cadru de lucrari nr. 8587/17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strada COBILIȚEI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumirea lucrarii | U.M. | Pret Unitar C+M | Cantitate contractata | Valoare contractata | Cantitate actualizata, cf. P.T. | Diferenta cantitati | Valoare renuntari | Valoare suplimentari | Valoare actualizata, cf. P.T. |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 18,44 | 467,00 | 8.611,48 | 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.611,48 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 17,64 | 171,00 | 3.016,44 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.016,44 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 220,62 | 17,10 | 3.772,60 | 17,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.772,60 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 14,01 | 144,00 | 2.017,44 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.017,44 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 12,68 | 141,00 | 1.787,88 | 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.787,88 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 106,37 | 140,10 | 14.902,44 | 140,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.902,44 |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 106,15 | 32,69 | 3.470,04 | 32,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.470,04 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 197,02 | 93,40 | 18.401,67 | 93,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.401,67 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA 16 - 5 cm (asim) | mp | 51,32 | 467,00 | 23.966,44 | 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.966,44 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 (asim) | t | 322,31 | 67,25 | 21.675,35 | 67,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.675,35 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | săpătură manuala | mc | 36,53 | 62,88 | 2.297,01 | 63,38 | 0,50 | 0,00 | 18,27 | 2.315,27 |
| 1T2 | săpătură mecanica | mc | 19,39 | 251,52 | 4.876,97 | 253,52 | 2,00 | 0,00 | 38,78 | 4.915,75 |
| 1T3 | pregătire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 208,41 | 6,38 | 1.329,66 | 6,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.329,66 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 55,69 | 144,00 | 8.019,36 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.019,36 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 26,29 | 141,00 | 3.706,89 | 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.706,89 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 111,23 | 17,10 | 1.902,03 | 17,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.902,03 |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 111,01 | 6,84 | 759,31 | 6,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759,31 |
| 2T6 | strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare | mc | 291,16 | 17,10 | 4.978,84 | 0,00 | -17,10 | -4.978,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2T6' | strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare | mc | 306,05 | 0,00 | 0,00 | 17,10 | 17,10 | 0,00 | 5.233,46 | 5.233,46 |
| 1PX | lucrari de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafata superioara finisata din beton de protectie rezistent la uzura si inghet/dezghet, antiderapante, montate pe nisip | mp | 193,03 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | 171,00 | 0,00 | 33.008,13 | 33.008,13 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E8 | Ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricare si mortar cu intarziere rapida si cu inlocuirea tubului de beton | m | 684,80 | 2,00 | 1.369,60 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.369,60 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor | km | 506,93 | 0,13 | 65,90 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,90 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 1.952,49 | 0,18 | 351,45 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351,45 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 23,91 | 13,00 | 310,83 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,83 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 10,00 | 744,47 | 7.444,70 | 784,08 | 39,61 | 0,00 | 396,10 | 7.840,80 |
| 2DZ | stalpisori protectie pietonali | buc | 141,53 | 0,00 | 0,00 | 89,00 | 89,00 | 0,00 | 12.596,17 | 12.596,17 |
| 2DY | semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere) | buc | 971,34 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 11.656,08 | 11.656,08 |
|  | TOTAL, LEI FARA T.V.A. |  |  |  | 139.034,32 |  |  | -4.978,84 | 62.946,99 | 197.002,47 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  | 26.416,52 |  |  | -945,98 | 11.959,93 | 37.430,47 |
|  | TOTAL, LEI INCLUSIV T.V.A. |  |  |  | 165.450,84 |  |  | -5.924,82 | 74.906,91 | 234.432,94 |

| ANEXA nr. 6 la Act aditional nr. 2 la Contractul Subsecvent nr. 9/31.12.2019 la Acordul-cadru de lucrari nr. 8587/17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strada BANU COSTACHE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumirea lucrarii | U.M. | Pret Unitar C+M | Cantitate contractata | Valoare contractata | Cantitate actualizata, cf. P.T. | Diferenta cantitati | Valoare renuntari | Valoare suplimentari | Valoare actualizata, cf. P.T. |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 18,44 | 361,00 | 6.656,84 | 411,70 | 50,70 | 0,00 | 934,91 | 7.591,75 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 17,64 | 188,00 | 3.316,32 | 172,63 | -15,37 | -271,13 | 0,00 | 3.045,19 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 220,62 | 18,80 | 4.147,66 | 17,26 | -1,54 | -339,76 | 0,00 | 3.807,90 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 14,01 | 106,00 | 1.485,06 | 119,00 | 13,00 | 0,00 | 182,13 | 1.667,19 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 12,68 | 97,00 | 1.229,96 | 100,00 | 3,00 | 0,00 | 38,04 | 1.268,00 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 106,37 | 108,30 | 11.519,87 | 123,51 | 15,21 | 0,00 | 1.617,89 | 13.137,76 |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 106,15 | 25,27 | 2.682,41 | 28,82 | 3,55 | 0,00 | 376,83 | 3.059,24 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 197,02 | 72,20 | 14.224,84 | 82,34 | 10,14 | 0,00 | 1.997,78 | 16.222,63 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA 16 5 cm (asim) | mp | 51,32 | 361,00 | 18.526,52 | 411,70 | 50,70 | 0,00 | 2.601,92 | 21.128,44 |
| 1S10 | asternere mixtura asfallica BAD 25 (asim) | t | 322,31 | 51,99 | 16.756,90 | 59,28 | 7,29 | 0,00 | 2.349,64 | 19.106,54 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | săpătură manuala | mc | 36,53 | 50,84 | 1.857,19 | 54,10 | 3,26 | 0,00 | 119,09 | 1.976,27 |
| 1T2 | săpătură mecanica | mc | 19,39 | 203,36 | 3.943,15 | 216,42 | 13,06 | 0,00 | 253,23 | 4.196,38 |
| 1T3 | pregătire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 208,41 | 5,49 | 1.144,17 | 5,84 | 0,35 | 0,00 | 72,94 | 1.217,11 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 55,69 | 106,00 | 5.903,14 | 119,00 | 13,00 | 0,00 | 723,97 | 6.627,11 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 26,29 | 97,00 | 2.550,13 | 100,00 | 3,00 | 0,00 | 78,87 | 2.629,00 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 111,23 | 18,80 | 2.091,12 | 17,26 | -1,54 | -171,29 | 0,00 | 1.919,83 |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 111,01 | 7,52 | 834,80 | 6,91 | -0,61 | -67,72 | 0,00 | 767,08 |
| 2T6 | strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare | mc | 291,16 | 18,80 | 5.473,81 | 0,00 | -18,80 | -5.473,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2T6' | strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare | mc | 306,05 | 0,00 | 0,00 | 17,26 | 17,26 | 0,00 | 5.282,42 | 5.282,42 |
| 1PX | lucrari de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafata superioara finisata din beton de protectie rezistent la uzura si inghet/dezghet, antiderapante, montate pe nisip | mp | 193,03 | 0,00 | 0,00 | 172,63 | 172,63 | 0,00 | 33.322,77 | 33.322,77 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 778,65 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 778,65 | 778,65 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor | km | 506,93 | 0,09 | 45,62 | 0,10 | 0,01 | 0,00 | 5,07 | 50,69 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala marcaje rutiere longitudinale | km | 1.952,49 | 0,04 | 78,10 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 19,52 | 97,62 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 23,91 | 30,00 | 717,30 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717,30 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 10,00 | 613,21 | 6.132,10 | 677,85 | 64,64 | 0,00 | 646,40 | 6.778,50 |
| 2DZ | stalpisori protectie pietonali | buc | 141,53 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 8.916,39 | 8.916,39 |
| 2DY | semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere) | buc | 971,34 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 9.713,40 | 9.713,40 |
|  | TOTAL, LEI FARA T.V.A. |  |  |  | 111.317,01 |  |  | -6.323,71 | 70.031,86 | 175.025,16 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  | 21.150,23 |  |  | -1.201,50 | 13.306,05 | 33.254,78 |
|  | TOTAL, LEI INCLUSIV T.V.A. |  |  |  | 132.467,24 |  |  | -7.525,21 | 83.337,91 | 208.279,94 |

| ANEXA nr. 7 la Act aditional nr. 2 la Contractul Subsecvent nr. 9/31.12.2019 la Acordul-cadru de lucrari nr. 8587/17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare Alee de legatură Al. Circului și str. Dinu Vintilă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumirea lucrarii | U.M. | Pret Unitar C+M | Cantitate contractata | Valoare contractata | Cantitate actualizata, cf. P.T. | Diferenta cantitati | Valoare renuntari | Valoare suplimentari | Valoare actualizata, cf. P.T. |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 18,44 | 1.566,00 | 28.877,04 | 1.618,20 | 52,20 | 0,00 | 962,56 | 29.839,61 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 17,64 | 414,00 | 7.302,96 | 454,80 | 40,80 | 0,00 | 719,71 | 8.022,67 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 220,62 | 41,40 | 9.133,67 | 45,48 | 4,08 | 0,00 | 900,13 | 10.033,80 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 14,01 | 533,00 | 7.467,33 | 578,00 | 45,00 | 0,00 | 630,45 | 8.097,78 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 12,68 | 223,00 | 2.827,64 | 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.827,64 |
| 1D7 | desfacere pavaj din pavele de piatra sau bolovani de rau | mp | 22,51 | 391,50 | 8.812,67 | 391,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.812,67 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 106,37 | 469,80 | 49.972,63 | 485,46 | 15,66 | 0,00 | 1.665,75 | 51.638,38 |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 106,15 | 109,62 | 11.636,16 | 113,27 | 3,65 | 0,00 | 387,45 | 12.023,61 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 197,02 | 313,20 | 61.706,66 | 323,64 | 10,44 | 0,00 | 2.056,89 | 63.763,55 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA 16 5 cm (asim) | mp | 51,32 | 1.566,00 | 80.367,12 | 1.618,20 | 52,20 | 0,00 | 2.678,90 | 83.046,02 |
| 1S10 | asternere mixtura asfallica BAD 25 (asim) | t | 322,31 | 225,51 | 72.684,13 | 233,02 | 7,51 | 0,00 | 2.420,55 | 75.104,68 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | săpătură manuala | mc | 36,53 | 126,18 | 4.609,36 | 182,01 | 55,83 | 0,00 | 2.039,47 | 6.648,83 |
| 1T2 | săpătură mecanica | mc | 19,39 | 504,72 | 9.786,52 | 728,04 | 223,32 | 0,00 | 4.330,17 | 14.116,70 |
| 1T3 | pregătire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 208,41 | 19,80 | 4.126,52 | 20,73 | 0,93 | 0,00 | 193,82 | 4.320,34 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 55,69 | 533,00 | 29.682,77 | 578,00 | 45,00 | 0,00 | 2.506,05 | 32.188,82 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 26,29 | 223,00 | 5.862,67 | 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.862,67 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 111,23 | 41,40 | 4.604,92 | 45,48 | 4,08 | 0,00 | 453,82 | 5.058,74 |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 111,01 | 16,56 | 1.838,33 | 18,19 | 1,63 | 0,00 | 180,95 | 2.019,27 |
| 2T6 | strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare | mc | 291,16 | 41,40 | 12.054,02 | 0,00 | -41,40 | -12.054,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2T6' | strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare | mc | 306,05 | 0,00 | 0,00 | 45,48 | 45,48 | 0,00 | 13.919,15 | 13.919,15 |
| 1PX | lucrari de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafata superioara finisata din beton de protectie rezistent la uzura si inghet/dezghet, antiderapante, montate pe nisip | mp | 193,03 | 0,00 | 0,00 | 454,80 | 454,80 | 0,00 | 87.790,04 | 87.790,04 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E8 | ridicare la cota cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu înlocuirea tubului de beton | buc | 684,80 | 4,00 | 2.739,20 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.739,20 |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la cămin | buc | 778,65 | 6,00 | 4.671,90 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.671,90 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor | km | 506,93 | 0,50 | 253,47 | 0,53 | 0,03 | 0,00 | 15,21 | 268,67 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala marcaje rutiere longitudinale | km | 1.952,49 | 0,16 | 312,40 | 0,26 | 0,10 | 0,00 | 195,25 | 507,65 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 23,91 | 13,00 | 310,83 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,83 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 10,00 | 1.678,65 | 16.786,50 | 2.610,99 | 932,34 | 0,00 | 9.323,40 | 26.109,90 |
| 2DZ | stalpisori protectie pietonali | buc | 141,53 | 0,00 | 0,00 | 186,00 | 186,00 | 0,00 | 26.324,58 | 26.324,58 |
| 2DY | semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere) | buc | 971,34 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 23.312,16 | 23.312,16 |
|  | TOTAL, LEI FARA T.V.A. |  |  |  | 438.427,42 |  |  | -12.054,02 | 183.006,46 | 609.379,86 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  | 83.301,21 |  |  | -2.290,26 | 34.771,23 | 115.782,17 |
|  | TOTAL, LEI INCLUSIV T.V.A. |  |  |  | 521.728,63 |  |  | -14.344,28 | 217.777,69 | 725.162,03 |