MUNICIPIUL  BUCURESTI

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2

ADMINISTRATIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2

Sos. Electronicii nr. 44   Tel.: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro

Nr. inreg. ADP S2 ......................... /.....................2021

ACT ADIȚIONAL NR. 3

la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 20/27.08.2020

la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019

„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

Între,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/021.252.77.89, fax 021.252.79.77, cod fiscal 4266260, cont RO36TREZ24G845000710300X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, birourile 1-12, Sector 2, cod poștal 021101, , reprezentată prin ..................., funcția Administrator, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 16532/06.07.2021, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. f) din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 20/27.08.2020, după cum urmează:

Art. 1.  Se va diminua cantitatea de la poziția 1E12, prevăzută în Anexa nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 20/27.08.2020, valoarea diminuarii fiind de 655.250,05 lei fără T.V.A.;

Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 20/27.08.2020, astfel:

Anexa nr. 1: 1S7, 1EX2, 1EX3, 1EX4, valoarea lor fiind de 655.019,19 lei fără T.V.A.

Art. 3. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 20/27.08.2020, care va avea următorul conținut:

„5. Prețul contractului subsecvent

5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 2.181.374,65 lei fără T.V.A.

5.2. Prețul total pentru îndeplinirea contractului subsecvent, plătibil Executantului de către Achizitor se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunerea financiară, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitățile comandate de Achizitor pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent și este de 2.595.835,83 lei cu T.V.A., din care 2.181.3745,65 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%, în valoare de 414.461,18 lei, după cum urmează:

| Nr. Anexa | Denumire | Proiectare | C+M | TOTAL -lei fără T.V.A.- | T.V.A. (19%) -lei- | TOTAL -lei cu T.V.A.- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reabilitare alei interioare si infiintare sistem colectare ape pluviale Parc Motodrom | 47.588,82 | 1.669.693,45 | 1.717.282,27 | 326.283,63 | 2.043.565,90 |
| 2 | Reabilitare sistem rutier Alee de legătură Str. Dinu Vintilă - Alee acces Central Park | 13.220,78 | 450.871,60 | 464.092,38 | 88.177,55 | 552.269,93 |
| TOTAL |  | 60.809,60 | 2.120.565,05 | 2.181.374,65 | 414.461,18 | 2.595.835,83 |

5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.”

Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| ACHIZITOR, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 | EXECUTANT, S.C. ACVATOT S.R.L. (Lider asociere) |
| --- | --- |

| ANEXA nr. 1 la Act aditional nr. 3 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 20 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare alei interioare si infiintare sistem colectare ape pluviale Parc Motodrom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod preţ | Denumire activitate | U.M. | Preț Unitar |  |  | Cantitate contractată | Valoare contractată C+M | Valoare contractată, inclusiv proiectare | Cantitate actualizata |  | Diferență cantități | Valoare renunțări | Valoare suplim. | Valoare actualizată, cf. P.T. | Valoare actualizată, inclusiv proiectare |
|  |  |  | Proiectare | C + M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 0,91 | 31,21 | 32,12 | 2,50 | 78,03 | 80,30 | 2,50 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,03 | 80,30 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 0,24 | 9,74 | 9,98 | 8.687,00 | 84.611,38 | 86.696,26 | 8.687,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.611,38 | 86.696,26 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 1,37 | 52,57 | 53,94 | 338,91 | 17.816,50 | 18.280,81 | 338,91 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.816,50 | 18.280,81 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 0,20 | 9,47 | 9,67 | 1,00 | 9,47 | 9,67 | 1,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,47 | 9,67 |
|  |  |  |  |  |  |  | 102.515,38 | 105.067,04 |  |  |  |  |  | 102.515,38 | 105.067,04 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 2,22 | 75,46 | 77,68 | 1,00 | 75,46 | 77,68 | 1,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,46 | 77,68 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 5,37 | 181,82 | 187,19 | 0,50 | 90,91 | 93,60 | 0,50 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,91 | 93,60 |
| 1S7 | strat din beton - C16/20 carosabil |  | 6,4 | 220,45 | 226,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,60 |  | 68,60 | 0,00 | 15.561,91 | 15.122,87 | 15.561,91 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm (asim) | mp | 1,65 | 56,36 | 58,01 | 2,50 | 140,90 | 145,03 | 2,50 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,90 | 145,03 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 (asim) | t | 12,47 | 420,25 | 432,72 | 0,36 | 151,29 | 155,78 | 0,36 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,29 | 155,78 |
|  |  |  |  |  |  |  | 458,56 | 472,09 |  |  |  |  |  | 15.581,43 | 16.034,00 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 0,93 | 40,22 | 41,15 | 173,74 | 6.987,82 | 7.149,40 | 173,74 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.987,82 | 7.149,40 |
| 1T3 | pregătire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 2,92 | 125,68 | 128,60 | 33,89 | 4.259,30 | 4.358,25 | 33,89 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.259,30 | 4.358,25 |
|  |  |  |  |  |  |  | 11.247,12 | 11.507,65 |  |  |  |  |  | 11.247,12 | 11.507,65 |
|  | REPARATII PE ZONELE CU DEFECTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1R4 | colmatare rosturi cu mastic bit. | m | 0,21 | 7,56 | 7,77 | 3.430,00 | 25.930,80 | 26.651,10 | 3.430,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.930,80 | 26.651,10 |
|  |  |  |  |  |  |  | 25.930,80 | 26.651,10 |  |  |  |  |  | 25.930,80 | 26.651,10 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 1,27 | 50,94 | 52,21 | 1,00 | 50,94 | 52,21 | 1,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,94 | 52,21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50,94 | 52,21 |  |  |  |  |  | 50,94 | 52,21 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 2,24 | 78,11 | 80,35 | 261,74 | 20.444,51 | 21.030,81 | 261,74 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.444,51 | 21.030,81 |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 2,31 | 81,01 | 83,32 | 38,59 | 3.126,18 | 3.215,32 | 38,59 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.126,18 | 3.215,32 |
| 2T6 | strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare | mc | 6,21 | 214,04 | 220,25 | 261,74 | 56.022,83 | 57.648,24 | 261,74 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.022,83 | 57.648,24 |
| 2T7 | strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare | mp | 1,39 | 49,41 | 50,80 | 8.464,05 | 418.208,71 | 429.973,74 | 8.464,05 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418.208,71 | 429.973,74 |
|  |  |  |  |  |  |  | 497.802,23 | 511.868,11 |  |  |  |  |  | 497.802,23 | 511.868,11 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 13,41 | 482,23 | 495,64 | 1,00 | 482,23 | 495,64 | 1,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482,23 | 495,64 |
| 1E12 | rigola carosabila acoperita | m | 9,96 | 372,11 | 382,07 | 1.715,00 | 638.168,65 | 655.250,05 | 0,00 |  | -1.715,00 | -655.250,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1E16 | camin circular din elemente prefabic. de beton cu H=2.5 m si D=1000 mm | buc | 42,59 | 1650,18 | 1.692,77 | 44,00 | 72.607,92 | 74.481,88 | 44,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.607,92 | 74.481,88 |
| 1E18 | montare conducta PVC, KG SN4 , De=200x4.9 mm cu mufa si garnitura | m | 0,66 | 23,63 | 24,29 | 233,17 | 5.509,81 | 5.663,70 | 233,17 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.509,81 | 5.663,70 |
| 1E19 | montare conducta PVC, KG SN4 , De=315x7.7 mm cu mufa si garnitura | m | 1,53 | 52,73 | 54,26 | 802,10 | 42.294,73 | 43.521,95 | 802,10 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.294,73 | 43.521,95 |
| 1E20 | transee pentru retea canalizare | mc | 0,73 | 27,42 | 28,15 | 2.199,95 | 60.322,63 | 61.928,59 | 2.199,95 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.322,63 | 61.928,59 |
| 1E21 | nisip pentru patul si protectia conductelor | mc | 1,73 | 62,01 | 63,74 | 460,55 | 28.558,71 | 29.355,46 | 460,55 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.558,71 | 29.355,46 |
| 1E22 | umplutura pamant santuri | mc | 0,38 | 19,43 | 19,81 | 1.528,21 | 29.693,12 | 30.273,84 | 1.528,21 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.693,12 | 30.273,84 |
| 1EX2 | rigola prefabricata fara panta 100 mm pentru alei necarosabile | m | 9,7 | 323,4 | 333,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.458,00 |  | 1.458,00 | 0,00 | 485.659,80 | 471.517,20 | 485.659,80 |
| 1EX3 | rigola prefabricata cu panta 100 mm pentru alei necarosabile | m | 11,72 | 390,7 | 402,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,00 |  | 257,00 | 0,00 | 103.421,94 | 100.409,90 | 103.421,94 |
| 1EX4 | camin de rigola | buc | 15,61 | 520,3 | 535,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 |  | 94,00 | 0,00 | 50.375,54 | 48.908,20 | 50.375,54 |
|  |  |  |  |  |  |  | 877.637,80 | 900.971,11 |  |  |  |  |  | 860.304,45 | 885.178,34 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor | km | 217,00 | 7.930,92 | 8.147,92 | 1,20 | 9.517,10 | 9.777,50 | 1,20 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.517,10 | 9.777,50 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 1,50 | 50,00 | 51,50 | 2.934,88 | 146.744,00 | 151.146,32 | 2.934,88 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.744,00 | 151.146,32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 156.261,10 | 160.923,82 |  |  |  |  |  | 156.261,10 | 160.923,82 |
|  | Valoare Proiectare - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 45.609,20 |  |  |  |  |  |  | 47.588,82 |  |  |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 1.671.903,93 | 1.717.513,13 |  |  |  | -655.250,05 | 655.019,19 | 1.669.693,45 | 1.717.282,27 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 317.661,75 | 326.327,49 |  |  |  | -124.497,51 | 124.453,65 | 317.241,76 | 326.283,63 |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  |  |  | 1.989.565,68 | 2.043.840,62 |  |  |  | -779.747,56 | 779.472,84 | 1.986.935,21 | 2.043.565,90 |

| ACHIZITOR, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 | EXECUTANT, S.C. ACVATOT S.R.L. (Lider asociere) |
| --- | --- |