MUNICIPIUL  BUCURESTI

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2

ADMINISTRATIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2

Sos.  Electronicii   nr. 44   Tel    021 252 77 12 / 021 252 77 89    Fax  021 252 79 77  www.adp2.ro  e-mail:  office@adp2.ro

Nr.înreg. ADP S2   …….………/…..…….2022

ACT ADITIONAL NR. 1 la Contractul subsecvent nr. 1 la

Acordul – cadru nr.  35315/29.12.2021 ,,LOT 3 - Intretinere, reparatii si mentenanta                                         sisteme de irigat - parcuri, scuaruri, platbande si ansambluri de locuinte Zona 3ˮ

Între

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, în calitate de Achizitor

şi

Asocierea S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L. (lider de asociere), S.C. CRIS GARDEN S.R.L. si S.C. GECA IMPEX PM S.R.L., cu sediul în Oraș Măgurele, str. Atomiștilor, nr. 127-135, județul Ilfov, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act aditional.

In baza a referatului de necesitate nr. 38523/12.09.2022, întocmit de Secția S.V.S.U.I., a actului aditional nr. 2 la Acordul cadru nr. 35315/29.12.2021 si a art. 221 lit. a) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, partile, de comun acord, au hotarat urmatoarele:

Art. 1. Se actualizeaza preturile unitare ale contractului subsecvent incheiat in baza acordului cadru. Preturile unitare ale acordului – cadru s-au ajustat prin aplicarea unui coeficient de ajustare (An) conform formulei de calcul An = In/Io, in care: An - este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract pentru lucrarile executate în luna n – 1,32;

In - este indicele de cost pentru lucrari - total publicat de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n", respectiv luna martie 2022 – 177,6.

Io - este indicele de cost pentru lucrari - total, aplicabil la Data de Referinţă, respectiv luna aprilie 2019 – 134,5.

Art. 2. Valoarea cresterii, respectiv valoarea prezentului act aditional este de 135.681,41 lei fara T.V.A. (Anexa nr. 1 la prezentul act aditional).

Art. 3. Valoarea totala a contractului subsecvent de lucrari nr. 1 devine 549.769,51 lei fara T.V.A., la care se adauga T.V.A. 19 % in valoare de 104.456,21 lei, respectiv 654.225,72 lei cu T.V.A. (Anexa nr. 1 la prezentul act aditional).

Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,                                                                                                   Executant,

ADMINISTRATIA DOMENIULUI                    Asocierea S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

PUBLIC SECTOR  2                                        S.C. CRIS GARDEN si S.C. GECA IMPEX PM S.R.L.

Prin lider asociere

S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

ANEXA NR. 1 la  ACTUL ADITIONAL NR. 1 la Contractul subsecvent nr. 1 la
Acordul – cadru nr.  35315/29.12.2021 ,,LOT 3 - Intretinere, reparatii si mentenanta                                         sisteme de irigat - parcuri, scuaruri, platbande si ansambluri de locuinte Zona 3ˮ

| 1. Torentului Scuaruri laterale + platbande |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reparatii |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire operaţiune | U.M. | Cantitate | Pret unitar initial CS 1 (lei fara TVA) | Pret unitar ajustat (lei fara TVA) | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4*1,32 | 6=3x4 | 7=3*5 | 8=7-6 |
| 103 | Montare programator automat cu acumulator 1 zona | buc | 5 | 416,09 | 549,24 | 2.080,45 | 2.746,20 | 665,75 |
| 112 | Montare solenoid 9v | buc | 5 | 127,70 | 168,56 | 638,50 | 842,80 | 204,30 |
| 114 | Montare acumulator | buc | 5 | 15,02 | 19,83 | 75,10 | 99,15 | 24,05 |
| 115 | Montare aspersor static | buc | 25 | 17,22 | 22,73 | 430,50 | 568,25 | 137,75 |
| 116 | Montare aspersor dinamic cu raza medie de acţiune | buc | 15 | 51,41 | 67,86 | 771,15 | 1.017,90 | 246,75 |
| 117 | Montare aspersor dinamic cu raza lunga de acţiune | buc | 6 | 53,60 | 70,75 | 321,60 | 424,50 | 102,90 |
| 118 | Montare electrovana electrica - 1" | buc | 2 | 140,33 | 185,24 | 280,66 | 370,48 | 89,82 |
| 124 | Montare cămin de vizitare circular model 2 | buc | 2 | 62,15 | 82,04 | 124,30 | 164,08 | 39,78 |
| TOTAL Reparatii - lei fara T.V.A. |  |  |  |  |  | 4.722,26 | 6.233,36 | 1.511,10 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 897,23 | 1.184,34 | 287,11 |
| TOTAL Reparatii - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 5.619,49 | 7.417,70 | 1.798,21 |
| Intretinere si mentenanta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire operaţiune | U.M. | Cantitate | Pret unitar initial CS 1 (lei fara TVA) | Pret unitar ajustat (lei fara TVA) | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| 133 | Punere in funcţiune sistem de irigaţii | sector de udare | 25 | 9,39 | 12,39 | 234,75 | 309,75 | 75,00 |
| 134 | Programare / reprogramare sistem | sector de udare | 25 | 4,17 | 5,50 | 104,25 | 137,50 | 33,25 |
| 135 | Tarif deplasare avarie sistem de irigaţii | ora | 12 | 51,03 | 67,36 | 612,36 | 808,32 | 195,96 |
| 136 | Control aspersor si reglaj | ora | 12 | 20,64 | 27,24 | 247,68 | 326,88 | 79,20 |
| TOTAL Intretinere si mentenanta - lei fara T.V.A. |  |  |  |  |  | 1.199,04 | 1.582,45 | 383,41 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 227,82 | 300,67 | 72,85 |
| TOTAL Intretinere si mentenanta - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 1.426,86 | 1.883,12 | 456,26 |
| Intretinere, reparatii si mentenanta sisteme de irigat |  |  |  |  |  | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| TOTAL - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 5.921,30 | 7.815,81 | 1.894,51 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 1.125,05 | 1.485,00 | 359,96 |
| TOTAL - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 7.046,35 | 9.300,81 | 2.254,47 |

| 2. Basarabia Tronson 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reparatii |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire operaţiune | U.M. | Cantitate | Pret unitar initial CS 1 (lei fara TVA) | Pret unitar ajustat (lei fara TVA) | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4*1,32 | 6=3x4 | 7=3*5 | 8=7-6 |
| 34 | Montare mufa 20 mm | buc | 1 | 7,33 | 9,68 | 7,33 | 9,68 | 2,35 |
| 36 | Montare mufa 32 mm | buc | 2 | 9,44 | 12,46 | 18,88 | 24,92 | 6,04 |
| 38 | Montare mufa 50 mm | buc | 2 | 12,35 | 16,30 | 24,70 | 32,60 | 7,90 |
| 103 | Montare programator automat cu acumulator 1 zona | buc | 2 | 416,09 | 549,24 | 832,18 | 1.098,48 | 266,30 |
| 112 | Montare solenoid 9v | buc | 2 | 127,70 | 168,56 | 255,40 | 337,12 | 81,72 |
| 114 | Montare acumulator | buc | 11 | 15,02 | 19,83 | 165,22 | 218,13 | 52,91 |
| 116 | Montare aspersor dinamic cu raza medie de acţiune | buc | 12 | 51,41 | 67,86 | 616,92 | 814,32 | 197,40 |
| 117 | Montare aspersor dinamic cu raza lunga de acţiune | buc | 1 | 53,60 | 70,75 | 53,60 | 70,75 | 17,15 |
| 124 | Montare cămin de vizitare circular model 2 | buc | 1 | 62,15 | 82,04 | 62,15 | 82,04 | 19,89 |
| TOTAL Reparatii - lei fara T.V.A. |  |  |  |  |  | 2.036,38 | 2.688,04 | 651,66 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 386,91 | 510,73 | 123,82 |
| TOTAL Reparatii - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 2.423,29 | 3.198,77 | 775,48 |
| Intretinere si mentenanta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire operaţiune | U.M. | Cantitate | Pret unitar initial CS 1 (lei fara TVA) | Pret unitar ajustat (lei fara TVA) | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| 133 | Punere in funcţiune sistem de irigaţii | sector de udare | 11 | 9,39 | 12,39 | 103,29 | 136,29 | 33,00 |
| 134 | Programare / reprogramare sistem | sector de udare | 11 | 4,17 | 5,50 | 45,87 | 60,50 | 14,63 |
| 135 | Tarif deplasare avarie sistem de irigaţii | ora | 7 | 51,03 | 67,36 | 357,21 | 471,52 | 114,31 |
| 136 | Control aspersor si reglaj | ora | 7 | 20,64 | 27,24 | 144,48 | 190,68 | 46,20 |
| TOTAL Intretinere si mentenanta - lei fara T.V.A. |  |  |  |  |  | 650,85 | 858,99 | 208,14 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 123,66 | 163,21 | 39,55 |
| TOTAL Intretinere si mentenanta - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 774,51 | 1.022,20 | 247,69 |
| Intretinere, reparatii si mentenanta sisteme de irigat |  |  |  |  |  | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| TOTAL - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 2.687,23 | 3.547,03 | 859,80 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 510,57 | 673,94 | 163,36 |
| TOTAL - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 3.197,80 | 4.220,97 | 1.023,16 |

| 3. Basarabia Tronson 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reparatii |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire operaţiune | U.M. | Cantitate | Pret unitar initial CS 1 (lei fara TVA) | Pret unitar ajustat (lei fara TVA) | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4*1,32 | 6=3x4 | 7=3*5 | 8=7-6 |
| 103 | Montare programator automat cu acumulator 1 zona | buc | 4 | 416,09 | 549,24 | 1.664,36 | 2.196,96 | 532,60 |
| 104 | Montare programator automat cu acumulator 4 zone | buc | 1 | 572,58 | 755,81 | 572,58 | 755,81 | 183,23 |
| 112 | Montare solenoid 9v | buc | 3 | 127,70 | 168,56 | 383,10 | 505,68 | 122,58 |
| 114 | Montare acumulator | buc | 14 | 15,02 | 19,83 | 210,28 | 277,62 | 67,34 |
| 115 | Montare aspersor static | buc | 11 | 17,22 | 22,73 | 189,42 | 250,03 | 60,61 |
| 116 | Montare aspersor dinamic cu raza medie de acţiune | buc | 14 | 51,41 | 67,86 | 719,74 | 950,04 | 230,30 |
| 117 | Montare aspersor dinamic cu raza lunga de acţiune | buc | 2 | 53,60 | 70,75 | 107,20 | 141,50 | 34,30 |
| 124 | Montare cămin de vizitare circular model 2 | buc | 2 | 62,15 | 82,04 | 124,30 | 164,08 | 39,78 |
| TOTAL Reparatii - lei fara T.V.A. |  |  |  |  |  | 3.970,98 | 5.241,72 | 1.270,74 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 754,49 | 995,93 | 241,44 |
| TOTAL Reparatii - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 4.725,47 | 6.237,65 | 1.512,18 |
| Intretinere si mentenanta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire operaţiune | U.M. | Cantitate | Pret unitar initial CS 1 (lei fara TVA) | Pret unitar ajustat (lei fara TVA) | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| 133 | Punere in funcţiune sistem de irigaţii | sector de udare | 14 | 9,39 | 12,39 | 131,46 | 173,46 | 42,00 |
| 134 | Programare / reprogramare sistem | sector de udare | 14 | 4,17 | 5,50 | 58,38 | 77,00 | 18,62 |
| 135 | Tarif deplasare avarie sistem de irigaţii | ora | 9 | 51,03 | 67,36 | 459,27 | 606,24 | 146,97 |
| 136 | Control aspersor si reglaj | ora | 9 | 20,64 | 27,24 | 185,76 | 245,16 | 59,40 |
| TOTAL Intretinere si mentenanta - lei fara T.V.A. |  |  |  |  |  | 834,87 | 1.101,86 | 266,99 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 158,63 | 209,35 | 50,73 |
| TOTAL Intretinere si mentenanta - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 993,50 | 1.311,21 | 317,72 |
| Intretinere, reparatii si mentenanta sisteme de irigat |  |  |  |  |  | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| TOTAL - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 4.805,85 | 6.343,58 | 1.537,73 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 913,11 | 1.205,28 | 292,17 |
| TOTAL - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 5.718,96 | 7.548,86 | 1.829,90 |

| 4. Basarabia Tronson 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reparatii |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire operaţiune | U.M. | Cantitate | Pret unitar initial CS 1 (lei fara TVA) | Pret unitar ajustat (lei fara TVA) | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4*1,32 | 6=3x4 | 7=3*5 | 8=7-6 |
| 36 | Montare mufa 32 mm | buc | 4 | 9,44 | 12,46 | 37,76 | 49,84 | 12,08 |
| 38 | Montare mufa 50 mm | buc | 2 | 12,35 | 16,30 | 24,70 | 32,60 | 7,90 |
| 103 | Montare programator automat cu acumulator 1 zona | buc | 5 | 416,09 | 549,24 | 2.080,45 | 2.746,20 | 665,75 |
| 104 | Montare programator automat cu acumulator 4 zone | buc | 1 | 572,58 | 755,81 | 572,58 | 755,81 | 183,23 |
| 112 | Montare solenoid 9v | buc | 5 | 127,70 | 168,56 | 638,50 | 842,80 | 204,30 |
| 114 | Montare acumulator | buc | 18 | 15,02 | 19,83 | 270,36 | 356,94 | 86,58 |
| 115 | Montare aspersor static | buc | 16 | 17,22 | 22,73 | 275,52 | 363,68 | 88,16 |
| 116 | Montare aspersor dinamic cu raza medie de acţiune | buc | 2 | 51,41 | 67,86 | 102,82 | 135,72 | 32,90 |
| 117 | Montare aspersor dinamic cu raza lunga de acţiune | buc | 1 | 53,60 | 70,75 | 53,60 | 70,75 | 17,15 |
| 124 | Montare cămin de vizitare circular model 2 | buc | 1 | 62,15 | 82,04 | 62,15 | 82,04 | 19,89 |
| TOTAL Reparatii - lei fara T.V.A. |  |  |  |  |  | 4.118,44 | 5.436,38 | 1.317,94 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 782,50 | 1.032,91 | 250,41 |
| TOTAL Reparatii - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 4.900,94 | 6.469,29 | 1.568,35 |
| Intretinere si mentenanta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire operaţiune | U.M. | Cantitate | Pret unitar initial CS 1 (lei fara TVA) | Pret unitar ajustat (lei fara TVA) | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| 133 | Punere in funcţiune sistem de irigaţii | sector de udare | 18 | 9,39 | 12,39 | 169,02 | 223,02 | 54,00 |
| 134 | Programare / reprogramare sistem | sector de udare | 18 | 4,17 | 5,50 | 75,06 | 99,00 | 23,94 |
| 135 | Tarif deplasare avarie sistem de irigaţii | ora | 12 | 51,03 | 67,36 | 612,36 | 808,32 | 195,96 |
| 136 | Control aspersor si reglaj | ora | 12 | 20,64 | 27,24 | 247,68 | 326,88 | 79,20 |
| TOTAL Intretinere si mentenanta - lei fara T.V.A. |  |  |  |  |  | 1.104,12 | 1.457,22 | 353,10 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 209,78 | 276,87 | 67,09 |
| TOTAL Intretinere si mentenanta - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 1.313,90 | 1.734,09 | 420,19 |
| Intretinere, reparatii si mentenanta sisteme de irigat |  |  |  |  |  | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| TOTAL - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 5.222,56 | 6.893,60 | 1.671,04 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 992,29 | 1.309,78 | 317,50 |
| TOTAL - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 6.214,85 | 8.203,38 | 1.988,54 |

| 5. Pierre de Coubertin |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reparatii |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire operaţiune | U.M. | Cantitate | Pret unitar initial CS 1 (lei fara TVA) | Pret unitar ajustat (lei fara TVA) | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4*1,32 | 6=3x4 | 7=3*5 | 8=7-6 |
| 103 | Montare programator automat cu acumulator 1 zona | buc | 3 | 416,09 | 549,24 | 1.248,27 | 1.647,72 | 399,45 |
| 112 | Montare solenoid 9v | buc | 3 | 127,70 | 168,56 | 383,10 | 505,68 | 122,58 |
| 114 | Montare acumulator | buc | 13 | 15,02 | 19,83 | 195,26 | 257,79 | 62,53 |
| 115 | Montare aspersor static | buc | 15 | 17,22 | 22,73 | 258,30 | 340,95 | 82,65 |
| 116 | Montare aspersor dinamic cu raza medie de acţiune | buc | 4 | 51,41 | 67,86 | 205,64 | 271,44 | 65,80 |
| 117 | Montare aspersor dinamic cu raza lunga de acţiune | buc | 1 | 53,60 | 70,75 | 53,60 | 70,75 | 17,15 |
| 124 | Montare cămin de vizitare circular model 2 | buc | 1 | 62,15 | 82,04 | 62,15 | 82,04 | 19,89 |
| TOTAL Reparatii - lei fara T.V.A. |  |  |  |  |  | 2.406,32 | 3.176,37 | 770,05 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 457,20 | 603,51 | 146,31 |
| TOTAL Reparatii - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 2.863,52 | 3.779,88 | 916,36 |
| Intretinere si mentenanta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire operaţiune | U.M. | Cantitate | Pret unitar initial CS 1 (lei fara TVA) | Pret unitar ajustat (lei fara TVA) | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| 133 | Punere in funcţiune sistem de irigaţii | sector de udare | 13 | 9,39 | 12,39 | 122,07 | 161,07 | 39,00 |
| 134 | Programare / reprogramare sistem | sector de udare | 13 | 4,17 | 5,50 | 54,21 | 71,50 | 17,29 |
| 135 | Tarif deplasare avarie sistem de irigaţii | ora | 5 | 51,03 | 67,36 | 255,15 | 336,80 | 81,65 |
| 136 | Control aspersor si reglaj | ora | 5 | 20,64 | 27,24 | 103,20 | 136,20 | 33,00 |
| TOTAL Intretinere si mentenanta - lei fara T.V.A. |  |  |  |  |  | 534,63 | 705,57 | 170,94 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 101,58 | 134,06 | 32,48 |
| TOTAL Intretinere si mentenanta - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 636,21 | 839,63 | 203,42 |
| Intretinere, reparatii si mentenanta sisteme de irigat |  |  |  |  |  | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| TOTAL - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 2.940,95 | 3.881,94 | 940,99 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 558,78 | 737,57 | 178,79 |
| TOTAL - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 3.499,73 | 4.619,51 | 1.119,78 |

| 6. Parc Titus Ozon |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reparatii |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire operaţiune | U.M. | Cantitate | Pret unitar initial CS 1 (lei fara TVA) | Pret unitar ajustat (lei fara TVA) | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4*1,32 | 6=3x4 | 7=3*5 | 8=7-6 |
| 103 | Montare programator automat cu acumulator 1 zona | buc | 8 | 416,09 | 549,24 | 3.328,72 | 4.393,92 | 1.065,20 |
| 104 | Montare programator automat cu acumulator 4 zone | buc | 1 | 572,58 | 755,81 | 572,58 | 755,81 | 183,23 |
| 112 | Montare solenoid 9v | buc | 6 | 127,70 | 168,56 | 766,20 | 1.011,36 | 245,16 |
| 114 | Montare acumulator | buc | 23 | 15,02 | 19,83 | 345,46 | 456,09 | 110,63 |
| 115 | Montare aspersor static | buc | 10 | 17,22 | 22,73 | 172,20 | 227,30 | 55,10 |
| 116 | Montare aspersor dinamic cu raza medie de acţiune | buc | 22 | 51,41 | 67,86 | 1.131,02 | 1.492,92 | 361,90 |
| 117 | Montare aspersor dinamic cu raza lunga de acţiune | buc | 10 | 53,60 | 70,75 | 536,00 | 707,50 | 171,50 |
| 118 | Montare electrovana electrica - 1" | buc | 2 | 140,33 | 185,24 | 280,66 | 370,48 | 89,82 |
| 124 | Montare cămin de vizitare circular model 2 | buc | 2 | 62,15 | 82,04 | 124,30 | 164,08 | 39,78 |
| TOTAL Reparatii - lei fara T.V.A. |  |  |  |  |  | 7.257,14 | 9.579,46 | 2.322,32 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 1.378,86 | 1.820,10 | 441,24 |
| TOTAL Reparatii - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 8.636,00 | 11.399,56 | 2.763,56 |
| Intretinere si mentenanta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire operaţiune | U.M. | Cantitate | Pret unitar initial CS 1 (lei fara TVA) | Pret unitar ajustat (lei fara TVA) | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| 133 | Punere in funcţiune sistem de irigaţii | sector de udare | 10 | 9,39 | 12,39 | 93,90 | 123,90 | 30,00 |
| 134 | Programare / reprogramare sistem | sector de udare | 10 | 4,17 | 5,50 | 41,70 | 55,00 | 13,30 |
| 135 | Tarif deplasare avarie sistem de irigaţii | ora | 9 | 51,03 | 67,36 | 459,27 | 606,24 | 146,97 |
| 136 | Control aspersor si reglaj | ora | 9 | 20,64 | 27,24 | 185,76 | 245,16 | 59,40 |
| TOTAL Intretinere si mentenanta - lei fara T.V.A. |  |  |  |  |  | 780,63 | 1.030,30 | 249,67 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 148,32 | 195,76 | 47,44 |
| TOTAL Intretinere si mentenanta - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 928,95 | 1.226,06 | 297,11 |
| Intretinere, reparatii si mentenanta sisteme de irigat |  |  |  |  |  | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| TOTAL - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 8.037,77 | 10.609,76 | 2.571,99 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 1.527,18 | 2.015,85 | 488,68 |
| TOTAL - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 9.564,95 | 12.625,61 | 3.060,67 |

| 7. Cristescu Dima - Grădina Engleză |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reparatii |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire operaţiune | U.M. | Cantitate | Pret unitar initial CS 1 (lei fara TVA) | Pret unitar ajustat (lei fara TVA) | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4*1,32 | 6=3x4 | 7=3*5 | 8=7-6 |
| 103 | Montare programator automat cu acumulator 1 zona | buc | 2 | 416,09 | 549,24 | 832,18 | 1.098,48 | 266,30 |
| 114 | Montare acumulator | buc | 6 | 15,02 | 19,83 | 90,12 | 118,98 | 28,86 |
| 115 | Montare aspersor static | buc | 8 | 17,22 | 22,73 | 137,76 | 181,84 | 44,08 |
| 116 | Montare aspersor dinamic cu raza medie de acţiune | buc | 7 | 51,41 | 67,86 | 359,87 | 475,02 | 115,15 |
| TOTAL Reparatii - lei fara T.V.A. |  |  |  |  |  | 1.419,93 | 1.874,32 | 454,39 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 269,79 | 356,12 | 86,33 |
| TOTAL Reparatii - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 1.689,72 | 2.230,44 | 540,72 |
| Intretinere si mentenanta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire operaţiune | U.M. | Cantitate | Pret unitar initial CS 1 (lei fara TVA) | Pret unitar ajustat (lei fara TVA) | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| 133 | Punere in funcţiune sistem de irigaţii | sector de udare | 8 | 9,39 | 12,39 | 75,12 | 99,12 | 24,00 |
| 134 | Programare / reprogramare sistem | sector de udare | 8 | 4,17 | 5,50 | 33,36 | 44,00 | 10,64 |
| 135 | Tarif deplasare avarie sistem de irigaţii | ora | 2 | 51,03 | 67,36 | 102,06 | 134,72 | 32,66 |
| 136 | Control aspersor si reglaj | ora | 2 | 20,64 | 27,24 | 41,28 | 54,48 | 13,20 |
| TOTAL Intretinere si mentenanta - lei fara T.V.A. |  |  |  |  |  | 251,82 | 332,32 | 80,50 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 47,85 | 63,14 | 15,30 |
| TOTAL Intretinere si mentenanta - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 299,67 | 395,46 | 95,80 |
| Intretinere, reparatii si mentenanta sisteme de irigat |  |  |  |  |  | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| TOTAL - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 1.671,75 | 2.206,64 | 534,89 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 317,63 | 419,26 | 101,63 |
| TOTAL - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 1.989,38 | 2.625,90 | 636,52 |

| 8. Maior Coravu scuar + laterale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reparatii |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire operaţiune | U.M. | Cantitate | Pret unitar initial CS 1 (lei fara TVA) | Pret unitar ajustat (lei fara TVA) | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4*1,32 | 6=3x4 | 7=3*5 | 8=7-6 |
| 36 | Montare mufa 32 mm | buc | 5 | 9,44 | 12,46 | 47,20 | 62,30 | 15,10 |
| 38 | Montare mufa 50 mm | buc | 7 | 12,35 | 16,30 | 86,45 | 114,10 | 27,65 |
| 93 | Montare brida 32 mm | buc | 4 | 5,50 | 7,26 | 22,00 | 29,04 | 7,04 |
| 95 | Montare brida 50 mm | buc | 10 | 7,59 | 10,02 | 75,90 | 100,20 | 24,30 |
| 103 | Montare programator automat cu acumulator 1 zona | buc | 14 | 416,09 | 549,24 | 5.825,26 | 7.689,36 | 1.864,10 |
| 104 | Montare programator automat cu acumulator 4 zone | buc | 5 | 572,58 | 755,81 | 2.862,90 | 3.779,05 | 916,15 |
| 114 | Montare acumulator | buc | 54 | 15,02 | 19,83 | 811,08 | 1.070,82 | 259,74 |
| 115 | Montare aspersor static | buc | 32 | 17,22 | 22,73 | 551,04 | 727,36 | 176,32 |
| 118 | Montare electrovana electrica - 1" | buc | 3 | 140,33 | 185,24 | 420,99 | 555,72 | 134,73 |
| 124 | Montare cămin de vizitare circular model 2 | buc | 3 | 62,15 | 82,04 | 186,45 | 246,12 | 59,67 |
| TOTAL Reparatii - lei fara T.V.A. |  |  |  |  |  | 10.889,27 | 14.374,07 | 3.484,80 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 2.068,96 | 2.731,07 | 662,11 |
| TOTAL Reparatii - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 12.958,23 | 17.105,14 | 4.146,91 |
| Intretinere si mentenanta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire operaţiune | U.M. | Cantitate | Pret unitar initial CS 1 (lei fara TVA) | Pret unitar ajustat (lei fara TVA) | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| 133 | Punere in funcţiune sistem de irigaţii | sector de udare | 32 | 9,39 | 12,39 | 300,48 | 396,48 | 96,00 |
| 134 | Programare / reprogramare sistem | sector de udare | 32 | 4,17 | 5,50 | 133,44 | 176,00 | 42,56 |
| 135 | Tarif deplasare avarie sistem de irigaţii | ora | 10 | 51,03 | 67,36 | 510,30 | 673,60 | 163,30 |
| 136 | Control aspersor si reglaj | ora | 10 | 20,64 | 27,24 | 206,40 | 272,40 | 66,00 |
| TOTAL Intretinere si mentenanta - lei fara T.V.A. |  |  |  |  |  | 1.150,62 | 1.518,48 | 367,86 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 218,62 | 288,51 | 69,89 |
| TOTAL Intretinere si mentenanta - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 1.369,24 | 1.806,99 | 437,75 |
| Intretinere, reparatii si mentenanta sisteme de irigat |  |  |  |  |  | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| TOTAL - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 12.039,89 | 15.892,55 | 3.852,66 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 2.287,58 | 3.019,58 | 732,01 |
| TOTAL - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 14.327,47 | 18.912,13 | 4.584,67 |

| 9. Maior Coravu Arcade |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reparatii |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire operaţiune | U.M. | Cantitate | Pret unitar initial CS 1 (lei fara TVA) | Pret unitar ajustat (lei fara TVA) | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4*1,32 | 6=3x4 | 7=3*5 | 8=7-6 |
| 103 | Montare programator automat cu acumulator 1 zona | buc | 2 | 416,09 | 549,24 | 832,18 | 1.098,48 | 266,30 |
| 112 | Montare solenoid 9v | buc | 2 | 127,70 | 168,56 | 255,40 | 337,12 | 81,72 |
| 114 | Montare acumulator | buc | 4 | 15,02 | 19,83 | 60,08 | 79,32 | 19,24 |
| 115 | Montare aspersor static | buc | 3 | 17,22 | 22,73 | 51,66 | 68,19 | 16,53 |
| 116 | Montare aspersor dinamic cu raza medie de acţiune | buc | 8 | 51,41 | 67,86 | 411,28 | 542,88 | 131,60 |
| TOTAL Reparatii - lei fara T.V.A. |  |  |  |  |  | 1.610,60 | 2.125,99 | 515,39 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 306,01 | 403,94 | 97,92 |
| TOTAL Reparatii - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 1.916,61 | 2.529,93 | 613,31 |
| Intretinere si mentenanta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire operaţiune | U.M. | Cantitate | Pret unitar initial CS 1 (lei fara TVA) | Pret unitar ajustat (lei fara TVA) | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| 133 | Punere in funcţiune sistem de irigaţii | sector de udare | 3 | 9,39 | 12,39 | 28,17 | 37,17 | 9,00 |
| 134 | Programare / reprogramare sistem | sector de udare | 3 | 4,17 | 5,50 | 12,51 | 16,50 | 3,99 |
| 135 | Tarif deplasare avarie sistem de irigaţii | ora | 13 | 51,03 | 67,36 | 663,39 | 875,68 | 212,29 |
| 136 | Control aspersor si reglaj | ora | 13 | 20,64 | 27,24 | 268,32 | 354,12 | 85,80 |
| TOTAL Intretinere si mentenanta - lei fara T.V.A. |  |  |  |  |  | 972,39 | 1.283,47 | 311,08 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 184,75 | 243,86 | 59,11 |
| TOTAL Intretinere si mentenanta - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 1.157,14 | 1.527,33 | 370,19 |
| Intretinere, reparatii si mentenanta sisteme de irigat |  |  |  |  |  | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| TOTAL - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 2.582,99 | 3.409,46 | 826,47 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 490,77 | 647,80 | 157,03 |
| TOTAL - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 3.073,76 | 4.057,26 | 983,50 |

| 10. Aleea Paraşutiştilor + Aleea Belvedere |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reparatii |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire operaţiune | U.M. | Cantitate | Pret unitar initial CS 1 (lei fara TVA) | Pret unitar ajustat (lei fara TVA) | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4*1,32 | 6=3x4 | 7=3*5 | 8=7-6 |
| 103 | Montare programator automat cu acumulator 1 zona | buc | 4 | 416,09 | 549,24 | 1.664,36 | 2.196,96 | 532,60 |
| 104 | Montare programator automat cu acumulator 4 zone | buc | 2 | 572,58 | 755,81 | 1.145,16 | 1.511,62 | 366,46 |
| 112 | Montare solenoid 9v | buc | 3 | 127,70 | 168,56 | 383,10 | 505,68 | 122,58 |
| 114 | Montare acumulator | buc | 15 | 15,02 | 19,83 | 225,30 | 297,45 | 72,15 |
| 115 | Montare aspersor static | buc | 45 | 17,22 | 22,73 | 774,90 | 1.022,85 | 247,95 |
| 116 | Montare aspersor dinamic cu raza medie de acţiune | buc | 14 | 51,41 | 67,86 | 719,74 | 950,04 | 230,30 |
| 117 | Montare aspersor dinamic cu raza lunga de acţiune | buc | 12 | 53,60 | 70,75 | 643,20 | 849,00 | 205,80 |
| 118 | Montare electrovana electrica - 1" | buc | 3 | 140,33 | 185,24 | 420,99 | 555,72 | 134,73 |
| 124 | Montare cămin de vizitare circular model 2 | buc | 3 | 62,15 | 82,04 | 186,45 | 246,12 | 59,67 |
| TOTAL Reparatii - lei fara T.V.A. |  |  |  |  |  | 6.163,20 | 8.135,44 | 1.972,24 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 1.171,01 | 1.545,73 | 374,73 |
| TOTAL Reparatii - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 7.334,21 | 9.681,17 | 2.346,97 |
| Intretinere si mentenanta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire operaţiune | U.M. | Cantitate | Pret unitar initial CS 1 (lei fara TVA) | Pret unitar ajustat (lei fara TVA) | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| 133 | Punere in funcţiune sistem de irigaţii | sector de udare | 45 | 9,39 | 12,39 | 422,55 | 557,55 | 135,00 |
| 134 | Programare / reprogramare sistem | sector de udare | 45 | 4,17 | 5,50 | 187,65 | 247,50 | 59,85 |
| 135 | Tarif deplasare avarie sistem de irigaţii | ora | 15 | 51,03 | 67,36 | 765,45 | 1.010,40 | 244,95 |
| 136 | Control aspersor si reglaj | ora | 15 | 20,64 | 27,24 | 309,60 | 408,60 | 99,00 |
| TOTAL Intretinere si mentenanta - lei fara T.V.A. |  |  |  |  |  | 1.685,25 | 2.224,05 | 538,80 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 320,20 | 422,57 | 102,37 |
| TOTAL Intretinere si mentenanta - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 2.005,45 | 2.646,62 | 641,17 |
| Intretinere, reparatii si mentenanta sisteme de irigat |  |  |  |  |  | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| TOTAL - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 7.848,45 | 10.359,49 | 2.511,04 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 1.491,21 | 1.968,30 | 477,10 |
| TOTAL - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 9.339,66 | 12.327,79 | 2.988,14 |

| 11. Parc Amiral Murgescu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reparatii |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire operaţiune | U.M. | Cantitate | Pret unitar initial CS 1 (lei fara TVA) | Pret unitar ajustat (lei fara TVA) | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4*1,32 | 6=3x4 | 7=3*5 | 8=7-6 |
| 103 | Montare programator automat cu acumulator 1 zona | buc | 1 | 416,09 | 549,24 | 416,09 | 549,24 | 133,15 |
| 114 | Montare acumulator | buc | 8 | 15,02 | 19,83 | 120,16 | 158,64 | 38,48 |
| 115 | Montare aspersor static | buc | 12 | 17,22 | 22,73 | 206,64 | 272,76 | 66,12 |
| 116 | Montare aspersor dinamic cu raza medie de acţiune | buc | 4 | 51,41 | 67,86 | 205,64 | 271,44 | 65,80 |
| TOTAL Reparatii - lei fara T.V.A. |  |  |  |  |  | 948,53 | 1.252,08 | 303,55 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 180,22 | 237,90 | 57,67 |
| TOTAL Reparatii - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 1.128,75 | 1.489,98 | 361,22 |
| Intretinere si mentenanta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire operaţiune | U.M. | Cantitate | Pret unitar initial CS 1 (lei fara TVA) | Pret unitar ajustat (lei fara TVA) | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| 133 | Punere in funcţiune sistem de irigaţii | sector de udare | 12 | 9,39 | 12,39 | 112,68 | 148,68 | 36,00 |
| 134 | Programare / reprogramare sistem | sector de udare | 12 | 4,17 | 5,50 | 50,04 | 66,00 | 15,96 |
| 135 | Tarif deplasare avarie sistem de irigaţii | ora | 5 | 51,03 | 67,36 | 255,15 | 336,80 | 81,65 |
| 136 | Control aspersor si reglaj | ora | 5 | 20,64 | 27,24 | 103,20 | 136,20 | 33,00 |
| TOTAL Intretinere si mentenanta - lei fara T.V.A. |  |  |  |  |  | 521,07 | 687,68 | 166,61 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 99,00 | 130,66 | 31,66 |
| TOTAL Intretinere si mentenanta - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 620,07 | 818,34 | 198,27 |
| Intretinere, reparatii si mentenanta sisteme de irigat |  |  |  |  |  | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| TOTAL - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 1.469,60 | 1.939,76 | 470,16 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 279,22 | 368,55 | 89,33 |
| TOTAL - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 1.748,82 | 2.308,31 | 559,49 |

| 12. B-dul Ferdinand nr.137- 141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reparatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire operaţiune |  | U.M. | Cantitate |  | Pret unitar initial CS 1 (lei fara TVA) |  | Pret unitar ajustat (lei fara TVA) |  | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) |  | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) |  | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5=4*1,32 |  | 6=3x4 |  | 7=3*5 |  | 8=7-6 |
| 104 | Montare programator automat cu acumulator 4 zone |  | buc | 2 |  | 572,58 |  | 755,81 |  | 1.145,16 |  | 1.511,62 |  | 366,46 |
| 114 | Montare acumulator |  | buc | 6 |  | 15,02 |  | 19,83 |  | 90,12 |  | 118,98 |  | 28,86 |
| 115 | Montare aspersor static |  | buc | 5 |  | 17,22 |  | 22,73 |  | 86,10 |  | 113,65 |  | 27,55 |
| 116 | Montare aspersor dinamic cu raza medie de acţiune |  | buc | 8 |  | 51,41 |  | 67,86 |  | 411,28 |  | 542,88 |  | 131,60 |
| 117 | Montare aspersor dinamic cu raza lunga de acţiune |  | buc | 6 |  | 53,60 |  | 70,75 |  | 321,60 |  | 424,50 |  | 102,90 |
| TOTAL Reparatii - lei fara T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.054,26 |  | 2.711,63 |  | 657,37 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390,31 |  | 515,21 |  | 124,90 |
| TOTAL Reparatii - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.444,57 |  | 3.226,84 |  | 782,27 |
| Intretinere si mentenanta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire operaţiune |  | U.M. | Cantitate |  | Pret unitar initial CS 1 (lei fara TVA) |  | Pret unitar ajustat (lei fara TVA) |  | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) |  | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) |  | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| 133 | Punere in funcţiune sistem de irigaţii |  | sector de udare | 5 |  | 9,39 |  | 12,39 |  | 46,95 |  | 61,95 |  | 15,00 |
| 134 | Programare / reprogramare sistem |  | sector de udare | 5 |  | 4,17 |  | 5,50 |  | 20,85 |  | 27,50 |  | 6,65 |
| 135 | Tarif deplasare avarie sistem de irigaţii |  | ora | 3 |  | 51,03 |  | 67,36 |  | 153,09 |  | 202,08 |  | 48,99 |
| 136 | Control aspersor si reglaj |  | ora | 3 |  | 20,64 |  | 27,24 |  | 61,92 |  | 81,72 |  | 19,80 |
| TOTAL Intretinere si mentenanta - lei fara T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282,81 |  | 373,25 |  | 90,44 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,73 |  | 70,92 |  | 17,18 |
| TOTAL Intretinere si mentenanta - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336,54 |  | 444,17 |  | 107,62 |
| Intretinere, reparatii si mentenanta sisteme de irigat |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) |  | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) |  | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| TOTAL - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.337,07 |  | 3.084,88 |  | 747,81 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 444,04 |  | 586,13 |  | 142,08 |
| TOTAL - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.781,11 |  | 3.671,01 |  | 889,89 |
| 13. Ferdinand x B-dul Gării de Est - Pompieri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Reparatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. |  | Denumire operaţiune | U.M. | Cantitate | Pret unitar initial CS 1 (lei fara TVA) |  | Pret unitar ajustat (lei fara TVA) |  | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) |  | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) |  | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |  |
| 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5=4*1,32 |  | 6=3x4 |  | 7=3*5 |  | 8=7-6 |  |
| 13 |  | Montare niplu 1” | buc | 3 | 5,65 |  | 7,46 |  | 16,95 |  | 22,38 |  | 5,43 |  |
| 38 |  | Montare mufa 50 mm | buc | 2 | 12,35 |  | 16,30 |  | 24,70 |  | 32,60 |  | 7,90 |  |
| 52 |  | Montare cot la 90 32 mm | buc | 2 | 11,62 |  | 15,34 |  | 23,24 |  | 30,68 |  | 7,44 |  |
| 70 |  | Montare dop 32 mm | buc | 3 | 9,40 |  | 12,41 |  | 28,20 |  | 37,23 |  | 9,03 |  |
| 79 |  | Montare teu 1” | buc | 1 | 6,52 |  | 8,61 |  | 6,52 |  | 8,61 |  | 2,09 |  |
| 81 |  | Montare teu 1½'' | buc | 1 | 10,14 |  | 13,38 |  | 10,14 |  | 13,38 |  | 3,24 |  |
| 93 |  | Montare brida 32 mm | buc | 6 | 5,50 |  | 7,26 |  | 33,00 |  | 43,56 |  | 10,56 |  |
| 103 |  | Montare programator automat cu acumulator 1 zona | buc | 3 | 416,09 |  | 549,24 |  | 1.248,27 |  | 1.647,72 |  | 399,45 |  |
| 104 |  | Montare programator automat cu acumulator 4 zone | buc | 2 | 572,58 |  | 755,81 |  | 1.145,16 |  | 1.511,62 |  | 366,46 |  |
| 112 |  | Montare solenoid 9v | buc | 2 | 127,70 |  | 168,56 |  | 255,40 |  | 337,12 |  | 81,72 |  |
| 114 |  | Montare acumulator | buc | 7 | 15,02 |  | 19,83 |  | 105,14 |  | 138,81 |  | 33,67 |  |
| 115 |  | Montare aspersor static | buc | 7 | 17,22 |  | 22,73 |  | 120,54 |  | 159,11 |  | 38,57 |  |
| 116 |  | Montare aspersor dinamic cu raza medie de acţiune | buc | 17 | 51,41 |  | 67,86 |  | 873,97 |  | 1.153,62 |  | 279,65 |  |
| 117 |  | Montare aspersor dinamic cu raza lunga de acţiune | buc | 4 | 53,60 |  | 70,75 |  | 214,40 |  | 283,00 |  | 68,60 |  |
| 118 |  | Montare electrovana electrica - 1" | buc | 2 | 140,33 |  | 185,24 |  | 280,66 |  | 370,48 |  | 89,82 |  |
| 124 |  | Montare cămin de vizitare circular model 2 | buc | 1 | 62,15 |  | 82,04 |  | 62,15 |  | 82,04 |  | 19,89 |  |
| 125 |  | Montare camin de vizitare rectangular model 1 | buc | 1 | 267,39 |  | 352,95 |  | 267,39 |  | 352,95 |  | 85,56 |  |
| TOTAL Reparatii - lei fara T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.715,83 |  | 6.224,91 |  | 1.509,08 |  |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  |  |  |  | 896,01 |  | 1.182,73 |  | 286,73 |  |
| TOTAL Reparatii - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.611,84 |  | 7.407,64 |  | 1.795,81 |  |
| Intretinere si mentenanta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. |  | Denumire operaţiune | U.M. | Cantitate | Pret unitar initial CS 1 (lei fara TVA) |  | Pret unitar ajustat (lei fara TVA) |  | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) |  | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) |  | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |  |
| 133 |  | Punere in funcţiune sistem de irigaţii | sector de udare | 7 | 9,39 |  | 12,39 |  | 65,73 |  | 86,73 |  | 21,00 |  |
| 134 |  | Programare / reprogramare sistem | sector de udare | 7 | 4,17 |  | 5,50 |  | 29,19 |  | 38,50 |  | 9,31 |  |
| 135 |  | Tarif deplasare avarie sistem de irigaţii | ora | 1 | 51,03 |  | 67,36 |  | 51,03 |  | 67,36 |  | 16,33 |  |
| 136 |  | Control aspersor si reglaj | ora | 1 | 20,64 |  | 27,24 |  | 20,64 |  | 27,24 |  | 6,60 |  |
| TOTAL Intretinere si mentenanta - lei fara T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,59 |  | 219,83 |  | 53,24 |  |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,65 |  | 41,77 |  | 10,12 |  |
| TOTAL Intretinere si mentenanta - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,24 |  | 261,60 |  | 63,36 |  |
| Intretinere, reparatii si mentenanta sisteme de irigat |  |  |  |  |  |  |  |  | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) |  | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) |  | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |  |
| TOTAL - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.882,42 |  | 6.444,74 |  | 1.562,32 |  |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  |  |  |  | 927,66 |  | 1.224,50 |  | 296,84 |  |
| TOTAL - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.810,08 |  | 7.669,24 |  | 1.859,16 |  |

| 14. Vatra Luminoasa -scuar central |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reparatii |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire operaţiune | U.M. | Cantitate | Pret unitar initial CS 1 (lei fara TVA) | Pret unitar ajustat (lei fara TVA) | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4*1,32 | 6=3x4 | 7=3*5 | 8=7-6 |
| 93 | Montare brida 32 mm | buc | 4 | 5,50 | 7,26 | 22,00 | 29,04 | 7,04 |
| 103 | Montare programator automat cu acumulator 1 zona | buc | 12 | 416,09 | 549,24 | 4.993,08 | 6.590,88 | 1.597,80 |
| 104 | Montare programator automat cu acumulator 4 zone | buc | 4 | 572,58 | 755,81 | 2.290,32 | 3.023,24 | 732,92 |
| 112 | Montare solenoid 9v | buc | 3 | 127,70 | 168,56 | 383,10 | 505,68 | 122,58 |
| 114 | Montare acumulator | buc | 20 | 15,02 | 19,83 | 300,40 | 396,60 | 96,20 |
| 115 | Montare aspersor static | buc | 9 | 17,22 | 22,73 | 154,98 | 204,57 | 49,59 |
| 118 | Montare electrovana electrica - 1" | buc | 1 | 140,33 | 185,24 | 140,33 | 185,24 | 44,91 |
| 124 | Montare cămin de vizitare circular model 2 | buc | 1 | 62,15 | 82,04 | 62,15 | 82,04 | 19,89 |
| TOTAL Reparatii - lei fara T.V.A. |  |  |  |  |  | 8.346,36 | 11.017,29 | 2.670,93 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 1.585,81 | 2.093,29 | 507,48 |
| TOTAL Reparatii - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 9.932,17 | 13.110,58 | 3.178,41 |
| Intretinere si mentenanta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire operaţiune | U.M. | Cantitate | Pret unitar initial CS 1 (lei fara TVA) | Pret unitar ajustat (lei fara TVA) | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| 133 | Punere in funcţiune sistem de irigaţii | sector de udare | 9 | 9,39 | 12,39 | 84,51 | 111,51 | 27,00 |
| 134 | Programare / reprogramare sistem | sector de udare | 9 | 4,17 | 5,50 | 37,53 | 49,50 | 11,97 |
| 135 | Tarif deplasare avarie sistem de irigaţii | ora | 8 | 51,03 | 67,36 | 408,24 | 538,88 | 130,64 |
| 136 | Control aspersor si reglaj | ora | 8 | 20,64 | 27,24 | 165,12 | 217,92 | 52,80 |
| TOTAL Intretinere si mentenanta - lei fara T.V.A. |  |  |  |  |  | 695,40 | 917,81 | 222,41 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 132,13 | 174,38 | 42,26 |
| TOTAL Intretinere si mentenanta - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 827,53 | 1.092,19 | 264,67 |
| Intretinere, reparatii si mentenanta sisteme de irigat |  |  |  |  |  | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| TOTAL - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 9.041,76 | 11.935,10 | 2.893,34 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 1.717,93 | 2.267,67 | 549,73 |
| TOTAL - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 10.759,69 | 14.202,77 | 3.443,07 |

| 15. Parc Ciurea |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reparatii |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire operaţiune | U.M. | Cantitate | Pret unitar initial CS 1 (lei fara TVA) | Pret unitar ajustat (lei fara TVA) | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4*1,32 | 6=3x4 | 7=3*5 | 8=7-6 |
| 103 | Montare programator automat cu acumulator 1 zona | buc | 4 | 416,09 | 549,24 | 1.664,36 | 2.196,96 | 532,60 |
| 104 | Montare programator automat cu acumulator 4 zone | buc | 1 | 572,58 | 755,81 | 572,58 | 755,81 | 183,23 |
| 112 | Montare solenoid 9v | buc | 4 | 127,70 | 168,56 | 510,80 | 674,24 | 163,44 |
| 114 | Montare acumulator | buc | 12 | 15,02 | 19,83 | 180,24 | 237,96 | 57,72 |
| 115 | Montare aspersor static | buc | 25 | 17,22 | 22,73 | 430,50 | 568,25 | 137,75 |
| 116 | Montare aspersor dinamic cu raza medie de acţiune | buc | 9 | 51,41 | 67,86 | 462,69 | 610,74 | 148,05 |
| 117 | Montare aspersor dinamic cu raza lunga de acţiune | buc | 8 | 53,60 | 70,75 | 428,80 | 566,00 | 137,20 |
| 118 | Montare electrovana electrica - 1" | buc | 1 | 140,33 | 185,24 | 140,33 | 185,24 | 44,91 |
| 124 | Montare cămin de vizitare circular model 2 | buc | 1 | 62,15 | 82,04 | 62,15 | 82,04 | 19,89 |
| TOTAL Reparatii - lei fara T.V.A. |  |  |  |  |  | 4.452,45 | 5.877,24 | 1.424,79 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 845,97 | 1.116,68 | 270,71 |
| TOTAL Reparatii - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 5.298,42 | 6.993,92 | 1.695,50 |
| Intretinere si mentenanta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire operaţiune | U.M. | Cantitate | Pret unitar initial CS 1 (lei fara TVA) | Pret unitar ajustat (lei fara TVA) | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| 133 | Punere in funcţiune sistem de irigaţii | sector de udare | 25 | 9,39 | 12,39 | 234,75 | 309,75 | 75,00 |
| 134 | Programare / reprogramare sistem | sector de udare | 25 | 4,17 | 5,50 | 104,25 | 137,50 | 33,25 |
| 135 | Tarif deplasare avarie sistem de irigaţii | ora | 8 | 51,03 | 67,36 | 408,24 | 538,88 | 130,64 |
| 136 | Control aspersor si reglaj | ora | 8 | 20,64 | 27,24 | 165,12 | 217,92 | 52,80 |
| TOTAL Intretinere si mentenanta - lei fara T.V.A. |  |  |  |  |  | 912,36 | 1.204,05 | 291,69 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 173,35 | 228,77 | 55,42 |
| TOTAL Intretinere si mentenanta - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 1.085,71 | 1.432,82 | 347,11 |
| Intretinere, reparatii si mentenanta sisteme de irigat |  |  |  |  |  | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| TOTAL - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 5.364,81 | 7.081,29 | 1.716,48 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 1.019,31 | 1.345,45 | 326,13 |
| TOTAL - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 6.384,12 | 8.426,74 | 2.042,61 |

| 16. B-dul Basarabia x Sos. Mihai Bravu ( Piata Muncii) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reparatii |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire operaţiune | U.M. | Cantitate | Pret unitar initial CS 1 (lei fara TVA) | Pret unitar ajustat (lei fara TVA) | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4*1,32 | 6=3x4 | 7=3*5 | 8=7-6 |
| 103 | Montare programator automat cu acumulator 1 zona | buc | 3 | 416,09 | 549,24 | 1.248,27 | 1.647,72 | 399,45 |
| 112 | Montare solenoid 9v | buc | 2 | 127,70 | 168,56 | 255,40 | 337,12 | 81,72 |
| 113 | Montare solenoid 24v | buc |  | 53,10 | 70,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | Montare acumulator | buc | 8 | 15,02 | 19,83 | 120,16 | 158,64 | 38,48 |
| 115 | Montare aspersor static | buc | 7 | 17,22 | 22,73 | 120,54 | 159,11 | 38,57 |
| 116 | Montare aspersor dinamic cu raza medie de acţiune | buc | 11 | 51,41 | 67,86 | 565,51 | 746,46 | 180,95 |
| TOTAL Reparatii - lei fara T.V.A. |  |  |  |  |  | 2.309,88 | 3.049,05 | 739,17 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 438,88 | 579,32 | 140,44 |
| TOTAL Reparatii - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 2.748,76 | 3.628,37 | 879,61 |
| Intretinere si mentenanta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire operaţiune | U.M. | Cantitate | Pret unitar initial CS 1 (lei fara TVA) | Pret unitar ajustat (lei fara TVA) | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| 133 | Punere in funcţiune sistem de irigaţii | sector de udare | 7 | 9,39 | 12,39 | 65,73 | 86,73 | 21,00 |
| 134 | Programare / reprogramare sistem | sector de udare | 7 | 4,17 | 5,50 | 29,19 | 38,50 | 9,31 |
| 135 | Tarif deplasare avarie sistem de irigaţii | ora | 6 | 51,03 | 67,36 | 306,18 | 404,16 | 97,98 |
| 136 | Control aspersor si reglaj | ora | 6 | 20,64 | 27,24 | 123,84 | 163,44 | 39,60 |
| TOTAL Intretinere si mentenanta - lei fara T.V.A. |  |  |  |  |  | 524,94 | 692,83 | 167,89 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 99,74 | 131,64 | 31,90 |
| TOTAL Intretinere si mentenanta - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 624,68 | 824,47 | 199,79 |
| Intretinere, reparatii si mentenanta sisteme de irigat |  |  |  |  |  | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| TOTAL - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 2.834,82 | 3.741,88 | 907,06 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 538,62 | 710,96 | 172,34 |
| TOTAL - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 3.373,44 | 4.452,84 | 1.079,40 |

| 17. Scuar Vasile Cristescu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reparatii |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire operaţiune | U.M. | Cantitate | Pret unitar initial CS 1 (lei fara TVA) | Pret unitar ajustat (lei fara TVA) | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4*1,32 | 6=3x4 | 7=3*5 | 8=7-6 |
| 103 | Montare programator automat cu acumulator 1 zona | buc | 11 | 416,09 | 549,24 | 4.576,99 | 6.041,64 | 1.464,65 |
| 112 | Montare solenoid 9v | buc | 3 | 127,70 | 168,56 | 383,10 | 505,68 | 122,58 |
| 114 | Montare acumulator | buc | 25 | 15,02 | 19,83 | 375,50 | 495,75 | 120,25 |
| 115 | Montare aspersor static | buc | 23 | 17,22 | 22,73 | 396,06 | 522,79 | 126,73 |
| 116 | Montare aspersor dinamic cu raza medie de acţiune | buc | 18 | 51,41 | 67,86 | 925,38 | 1.221,48 | 296,10 |
| TOTAL Reparatii - lei fara T.V.A. |  |  |  |  |  | 6.657,03 | 8.787,34 | 2.130,31 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 1.264,84 | 1.669,59 | 404,76 |
| TOTAL Reparatii - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 7.921,87 | 10.456,93 | 2.535,07 |
| Intretinere si mentenanta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire operaţiune | U.M. | Cantitate | Pret unitar initial CS 1 (lei fara TVA) | Pret unitar ajustat (lei fara TVA) | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| 133 | Punere in funcţiune sistem de irigaţii | sector de udare | 23 | 9,39 | 12,39 | 215,97 | 284,97 | 69,00 |
| 134 | Programare / reprogramare sistem | sector de udare | 23 | 4,17 | 5,50 | 95,91 | 126,50 | 30,59 |
| 135 | Tarif deplasare avarie sistem de irigaţii | ora | 3 | 51,03 | 67,36 | 153,09 | 202,08 | 48,99 |
| 136 | Control aspersor si reglaj | ora | 3 | 20,64 | 27,24 | 61,92 | 81,72 | 19,80 |
| TOTAL Intretinere si mentenanta - lei fara T.V.A. |  |  |  |  |  | 526,89 | 695,27 | 168,38 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 100,11 | 132,10 | 31,99 |
| TOTAL Intretinere si mentenanta - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 627,00 | 827,37 | 200,37 |
| Intretinere, reparatii si mentenanta sisteme de irigat |  |  |  |  |  | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| TOTAL - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 7.183,92 | 9.482,61 | 2.298,69 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 1.364,94 | 1.801,70 | 436,75 |
| TOTAL - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 8.548,86 | 11.284,31 | 2.735,44 |

| 18. Fantana Electroaparataj (Pantelimon x Iancului) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reparatii |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire operaţiune | U.M. | Cantitate | Pret unitar initial CS 1 (lei fara TVA) | Pret unitar ajustat (lei fara TVA) | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4*1,32 | 6=3x4 | 7=3*5 | 8=7-6 |
| 103 | Montare programator automat cu acumulator 1 zona | buc | 2 | 416,09 | 549,24 | 832,18 | 1.098,48 | 266,30 |
| 112 | Montare solenoid 9v | buc | 2 | 127,70 | 168,56 | 255,40 | 337,12 | 81,72 |
| 114 | Montare acumulator | buc | 8 | 15,02 | 19,83 | 120,16 | 158,64 | 38,48 |
| 115 | Montare aspersor static | buc | 12 | 17,22 | 22,73 | 206,64 | 272,76 | 66,12 |
| 116 | Montare aspersor dinamic cu raza medie de acţiune | buc | 13 | 51,41 | 67,86 | 668,33 | 882,18 | 213,85 |
| 117 | Montare aspersor dinamic cu raza lunga de acţiune | buc | 4 | 53,60 | 70,75 | 214,40 | 283,00 | 68,60 |
| 118 | Montare electrovana electrica - 1" | buc | 1 | 140,33 | 185,24 | 140,33 | 185,24 | 44,91 |
| 124 | Montare cămin de vizitare circular model 2 | buc | 2 | 62,15 | 82,04 | 124,30 | 164,08 | 39,78 |
| TOTAL Reparatii - lei fara T.V.A. |  |  |  |  |  | 2.561,74 | 3.381,50 | 819,76 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 486,73 | 642,49 | 155,75 |
| TOTAL Reparatii - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 3.048,47 | 4.023,99 | 975,51 |
| Intretinere si mentenanta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire operaţiune | U.M. | Cantitate | Pret unitar initial CS 1 (lei fara TVA) | Pret unitar ajustat (lei fara TVA) | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| 133 | Punere in funcţiune sistem de irigaţii | sector de udare | 12 | 9,39 | 12,39 | 112,68 | 148,68 | 36,00 |
| 134 | Programare / reprogramare sistem | sector de udare | 12 | 4,17 | 5,50 | 50,04 | 66,00 | 15,96 |
| 135 | Tarif deplasare avarie sistem de irigaţii | ora | 4 | 51,03 | 67,36 | 204,12 | 269,44 | 65,32 |
| 136 | Control aspersor si reglaj | ora | 4 | 20,64 | 27,24 | 82,56 | 108,96 | 26,40 |
| TOTAL Intretinere si mentenanta - lei fara T.V.A. |  |  |  |  |  | 449,40 | 593,08 | 143,68 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 85,39 | 112,69 | 27,30 |
| TOTAL Intretinere si mentenanta - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 534,79 | 705,77 | 170,98 |
| Intretinere, reparatii si mentenanta sisteme de irigat |  |  |  |  |  | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| TOTAL - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 3.011,14 | 3.974,58 | 963,44 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 572,12 | 755,17 | 183,05 |
| TOTAL - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 3.583,26 | 4.729,75 | 1.146,49 |

| 19. Parc Florilor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reparatii |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire operaţiune | U.M. | Cantitate | Pret unitar initial CS 1 (lei fara TVA) | Pret unitar ajustat (lei fara TVA) | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4*1,32 | 6=3x4 | 7=3*5 | 8=7-6 |
| 5 | Montare tubulatura polietilena Ø50 | ml | 2.750 | 11,41 | 15,06 | 31.377,50 | 41.415,00 | 10.037,50 |
| 7 | Montare tubulatura polietilena Ø32 | ml | 4.500 | 9,16 | 12,09 | 41.220,00 | 54.405,00 | 13.185,00 |
| 9 | Montare tubulatura polietilena Ø20 | ml | 3.350 | 8,25 | 10,89 | 27.637,50 | 36.481,50 | 8.844,00 |
| 13 | Montare niplu 1” | buc | 188 | 5,65 | 7,46 | 1.062,20 | 1.402,48 | 340,28 |
| 25 | Montare reducţie m-f/f-m 1½”-1” | buc | 43 | 13,05 | 17,23 | 561,15 | 740,89 | 179,74 |
| 34 | Montare mufa 20 mm | buc | 65 | 7,33 | 9,68 | 476,45 | 629,20 | 152,75 |
| 36 | Montare mufa 32 mm | buc | 60 | 9,44 | 12,46 | 566,40 | 747,60 | 181,20 |
| 38 | Montare mufa 50 mm | buc | 48 | 12,35 | 16,30 | 592,80 | 782,40 | 189,60 |
| 45 | Montare cot la 90 1” | buc | 26 | 6,42 | 8,47 | 166,92 | 220,22 | 53,30 |
| 49 | Montare cot la 90 20 mm | buc | 324 | 8,12 | 10,72 | 2.630,88 | 3.473,28 | 842,40 |
| 52 | Montare cot la 90 32 mm | buc | 40 | 11,62 | 15,34 | 464,80 | 613,60 | 148,80 |
| 54 | Montare cot la 90 50 mm. | buc | 38 | 24,24 | 32,00 | 921,12 | 1.216,00 | 294,88 |
| 60 | Montare racord 20 mm | buc | 324 | 4,16 | 5,49 | 1.347,84 | 1.778,76 | 430,92 |
| 61 | Montare racord 32 mm | buc | 35 | 9,07 | 11,97 | 317,45 | 418,95 | 101,50 |
| 63 | Montare racord 50 mm | buc | 28 | 17,90 | 23,63 | 501,20 | 661,64 | 160,44 |
| 70 | Montare dop 32 mm | buc | 80 | 9,40 | 12,41 | 752,00 | 992,80 | 240,80 |
| 72 | Montare dop 50 mm | buc | 34 | 18,62 | 24,58 | 633,08 | 835,72 | 202,64 |
| 79 | Montare teu 1” | buc | 40 | 6,52 | 8,61 | 260,80 | 344,40 | 83,60 |
| 86 | Montare teu la 90, 32 mm | buc | 55 | 14,57 | 19,23 | 801,35 | 1.057,65 | 256,30 |
| 88 | Montare teu la 90, 50 mm | buc | 60 | 28,71 | 37,90 | 1.722,60 | 2.274,00 | 551,40 |
| 93 | Montare brida 32 mm | buc | 324 | 5,50 | 7,26 | 1.782,00 | 2.352,24 | 570,24 |
| 101 | Montare robinet diametru 1 ½” | buc | 1 | 87,02 | 114,87 | 87,02 | 114,87 | 27,85 |
| 103 | Montare programator automat cu acumulator 1 zona | buc | 43 | 416,09 | 549,24 | 17.891,87 | 23.617,32 | 5.725,45 |
| 112 | Montare solenoid 9v | buc | 43 | 127,70 | 168,56 | 5.491,10 | 7.248,08 | 1.756,98 |
| 114 | Montare acumulator | buc | 43 | 15,02 | 19,83 | 645,86 | 852,69 | 206,83 |
| 115 | Montare aspersor static | buc | 100 | 17,22 | 22,73 | 1.722,00 | 2.273,00 | 551,00 |
| 116 | Montare aspersor dinamic cu raza medie de acţiune | buc | 224 | 51,41 | 67,86 | 11.515,84 | 15.200,64 | 3.684,80 |
| 118 | Montare electrovana electrica - 1" | buc | 43 | 140,33 | 185,24 | 6.034,19 | 7.965,32 | 1.931,13 |
| 125 | Montare camin de vizitare rectangular model 1 | buc | 19 | 267,39 | 352,95 | 5.080,41 | 6.706,05 | 1.625,64 |
| 127 | Montare tub picurare 016 | ml | 800 | 8,26 | 10,90 | 6.608,00 | 8.720,00 | 2.112,00 |
| 132 | Subtraversare | ml | 60 | 187,44 | 247,42 | 11.246,40 | 14.845,20 | 3.598,80 |
| 133 | Incarcare | to | 45 | 19,23 | 25,38 | 865,35 | 1.142,10 | 276,75 |
| 134 | Transport 20Km | to | 45 | 13,95 | 18,41 | 627,75 | 828,45 | 200,70 |
| 135 | Tarif depozitare deşeuri rampa ecologica | to | 45 | 95,00 | 125,40 | 4.275,00 | 5.643,00 | 1.368,00 |
| 136 | TAXA DE MEDIU | TO | 45 | 30,00 | 80,00 | 1.350,00 | 3.600,00 | 2.250,00 |
| 139 | Spargere elemente din beton | mc | 25 | 254,78 | 336,31 | 6.369,50 | 8.407,75 | 2.038,25 |
| 147 | Proba de funcţionare echipament | ora | 48 | 20,87 | 27,55 | 1.001,76 | 1.322,40 | 320,64 |
| TOTAL Reparatii - lei fara T.V.A. |  |  |  |  |  | 196.608,09 | 261.330,20 | 64.722,11 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 37.355,54 | 49.652,74 | 12.297,20 |
| TOTAL Reparatii - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 233.963,63 | 310.982,94 | 77.019,31 |
| Intretinere si mentenanta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire operaţiune | U.M. | Cantitate | Pret unitar initial CS 1 (lei fara TVA) | Pret unitar ajustat (lei fara TVA) | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| 133 | Punere in funcţiune sistem de irigaţii | sector de udare | 100 | 9,39 | 12,39 | 939,00 | 1.239,00 | 300,00 |
| 134 | Programare / reprogramare sistem | sector de udare | 100 | 4,17 | 5,50 | 417,00 | 550,00 | 133,00 |
| 135 | Tarif deplasare avarie sistem de irigaţii | ora | 35 | 51,03 | 67,36 | 1.786,05 | 2.357,60 | 571,55 |
| 136 | Control aspersor si reglaj | ora | 35 | 20,64 | 27,24 | 722,40 | 953,40 | 231,00 |
| TOTAL Intretinere si mentenanta - lei fara T.V.A. |  |  |  |  |  | 3.864,45 | 5.100,00 | 1.235,55 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 734,25 | 969,00 | 234,75 |
| TOTAL Intretinere si mentenanta - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 4.598,70 | 6.069,00 | 1.470,30 |
| Intretinere, reparatii si mentenanta sisteme de irigat |  |  |  |  |  | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| TOTAL - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 200.472,54 | 266.430,20 | 65.957,66 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 38.089,78 | 50.621,74 | 12.531,96 |
| TOTAL - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 238.562,32 | 317.051,94 | 78.489,62 |

| 20. Parc Bozioru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reparatii |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire operaţiune | U.M. | Cantitate | Pret unitar initial CS 1 (lei fara TVA) | Pret unitar ajustat (lei fara TVA) | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4*1,32 | 6=3x4 | 7=3*5 | 8=7-6 |
| 7 | Montare tubulatura polietilena Ø32 | ml | 350 | 9,16 | 12,09 | 3.206,00 | 4.231,50 | 1.025,50 |
| 9 | Montare tubulatura polietilena Ø20 | ml | 220 | 8,25 | 10,89 | 1.815,00 | 2.395,80 | 580,80 |
| 13 | Montare niplu 1” | buc | 12 | 5,65 | 7,46 | 67,80 | 89,52 | 21,72 |
| 25 | Montare reducţie m-f/f-m 1½”-1” | buc | 6 | 13,05 | 17,23 | 78,30 | 103,38 | 25,08 |
| 34 | Montare mufa 20 mm | buc | 12 | 7,33 | 9,68 | 87,96 | 116,16 | 28,20 |
| 36 | Montare mufa 32 mm | buc | 12 | 9,44 | 12,46 | 113,28 | 149,52 | 36,24 |
| 38 | Montare mufa 50 mm | buc | 7 | 12,35 | 16,30 | 86,45 | 114,10 | 27,65 |
| 45 | Montare cot la 90 1” | buc | 3 | 6,42 | 8,47 | 19,26 | 25,41 | 6,15 |
| 49 | Montare cot la 90 20 mm | buc | 50 | 8,12 | 10,72 | 406,00 | 536,00 | 130,00 |
| 52 | Montare cot la 90 32 mm | buc | 9 | 11,62 | 15,34 | 104,58 | 138,06 | 33,48 |
| 60 | Montare racord 20 mm | buc | 50 | 4,16 | 5,49 | 208,00 | 274,50 | 66,50 |
| 61 | Montare racord 32 mm | buc | 4 | 9,07 | 11,97 | 36,28 | 47,88 | 11,60 |
| 70 | Montare dop 32 mm | buc | 8 | 9,40 | 12,41 | 75,20 | 99,28 | 24,08 |
| 79 | Montare teu 1” | buc | 3 | 6,52 | 8,61 | 19,56 | 25,83 | 6,27 |
| 86 | Montare teu la 90, 32 mm | buc | 8 | 14,57 | 19,23 | 116,56 | 153,84 | 37,28 |
| 93 | Montare brida 32 mm | buc | 50 | 5,50 | 7,26 | 275,00 | 363,00 | 88,00 |
| 101 | Montare robinet diametru 1 ½” | buc | 1 | 87,02 | 114,87 | 87,02 | 114,87 | 27,85 |
| 103 | Montare programator automat cu acumulator 1 zona | buc | 6 | 416,09 | 549,24 | 2.496,54 | 3.295,44 | 798,90 |
| 112 | Montare solenoid 9v | buc | 6 | 127,70 | 168,56 | 766,20 | 1.011,36 | 245,16 |
| 114 | Montare acumulator | buc | 6 | 15,02 | 19,83 | 90,12 | 118,98 | 28,86 |
| 115 | Montare aspersor static | buc | 6 | 17,22 | 22,73 | 103,32 | 136,38 | 33,06 |
| 116 | Montare aspersor dinamic cu raza medie de acţiune | buc | 50 | 51,41 | 67,86 | 2.570,50 | 3.393,00 | 822,50 |
| 118 | Montare electrovana electrica - 1" | buc | 6 | 140,33 | 185,24 | 841,98 | 1.111,44 | 269,46 |
| 125 | Montare camin de vizitare rectangular model 1 | buc | 3 | 267,39 | 352,95 | 802,17 | 1.058,85 | 256,68 |
| 133 | Incarcare | to | 5 | 19,23 | 25,38 | 96,15 | 126,90 | 30,75 |
| 134 | Transport 20Km | to | 5 | 13,95 | 18,41 | 69,75 | 92,05 | 22,30 |
| 135 | Tarif depozitare deşeuri rampa ecologica | to | 5 | 95,00 | 125,40 | 475,00 | 627,00 | 152,00 |
| 136 | TAXA DE MEDIU | TO | 5 | 30,00 | 80,00 | 150,00 | 400,00 | 250,00 |
| 147 | Proba de funcţionare echipament | ora | 24 | 20,87 | 27,55 | 500,88 | 661,20 | 160,32 |
| TOTAL Reparatii - lei fara T.V.A. |  |  |  |  |  | 15.764,86 | 21.011,25 | 5.246,39 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 2.995,32 | 3.992,14 | 996,81 |
| TOTAL Reparatii - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 18.760,18 | 25.003,39 | 6.243,20 |
| Intretinere si mentenanta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire operaţiune | U.M. | Cantitate | Pret unitar initial CS 1 (lei fara TVA) | Pret unitar ajustat (lei fara TVA) | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| 133 | Punere in funcţiune sistem de irigaţii | sector de udare | 6 | 9,39 | 12,39 | 56,34 | 74,34 | 18,00 |
| 134 | Programare / reprogramare sistem | sector de udare | 6 | 4,17 | 5,50 | 25,02 | 33,00 | 7,98 |
| 135 | Tarif deplasare avarie sistem de irigaţii | ora | 8 | 51,03 | 67,36 | 408,24 | 538,88 | 130,64 |
| 136 | Control aspersor si reglaj | ora | 8 | 20,64 | 27,24 | 165,12 | 217,92 | 52,80 |
| TOTAL Intretinere si mentenanta - lei fara T.V.A. |  |  |  |  |  | 654,72 | 864,14 | 209,42 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 124,40 | 164,19 | 39,79 |
| TOTAL Intretinere si mentenanta - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 779,12 | 1.028,33 | 249,21 |
| Intretinere, reparatii si mentenanta sisteme de irigat |  |  |  |  |  | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| TOTAL - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 16.419,58 | 21.875,39 | 5.455,81 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 3.119,72 | 4.156,32 | 1.036,60 |
| TOTAL - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 19.539,30 | 26.031,71 | 6.492,41 |

| 21. Parc Ottoi Calin |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reparatii |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire operaţiune | U.M. | Cantitate | Pret unitar initial CS 1 (lei fara TVA) | Pret unitar ajustat (lei fara TVA) | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4*1,32 | 6=3x4 | 7=3*5 | 8=7-6 |
| 5 | Montare tubulatura polietilena Ø50 | ml | 280 | 11,41 | 15,06 | 3.194,80 | 4.216,80 | 1.022,00 |
| 6 | Montare tubulatura polietilena Ø40 | ml | 640 | 10,19 | 13,45 | 6.521,60 | 8.608,00 | 2.086,40 |
| 7 | Montare tubulatura polietilena Ø32 | ml | 350 | 9,16 | 12,09 | 3.206,00 | 4.231,50 | 1.025,50 |
| 13 | Montare niplu 1” | buc | 20 | 5,65 | 7,46 | 113,00 | 149,20 | 36,20 |
| 15 | Montare niplu 1½” | buc | 14 | 12,52 | 16,53 | 175,28 | 231,42 | 56,14 |
| 25 | Montare reducţie m-f/f-m 1½”-1” | buc | 14 | 13,05 | 17,23 | 182,70 | 241,22 | 58,52 |
| 31 | Montare mufa 1 ½” | buc | 4 | 11,03 | 14,56 | 44,12 | 58,24 | 14,12 |
| 34 | Montare mufa 20 mm | buc | 15 | 7,33 | 9,68 | 109,95 | 145,20 | 35,25 |
| 36 | Montare mufa 32 mm | buc | 6 | 9,44 | 12,46 | 56,64 | 74,76 | 18,12 |
| 38 | Montare mufa 50 mm | buc | 9 | 12,35 | 16,30 | 111,15 | 146,70 | 35,55 |
| 47 | Montare cot Ia 90 1½” | buc | 4 | 14,28 | 18,85 | 57,12 | 75,40 | 18,28 |
| 49 | Montare cot la 90 20 mm | buc | 100 | 8,12 | 10,72 | 812,00 | 1.072,00 | 260,00 |
| 52 | Montare cot la 90 32 mm | buc | 6 | 11,62 | 15,34 | 69,72 | 92,04 | 22,32 |
| 54 | Montare cot la 90 50 mm. | buc | 8 | 24,24 | 32,00 | 193,92 | 256,00 | 62,08 |
| 60 | Montare racord 20 mm | buc | 100 | 4,16 | 5,49 | 416,00 | 549,00 | 133,00 |
| 61 | Montare racord 32 mm | buc | 5 | 9,07 | 11,97 | 45,35 | 59,85 | 14,50 |
| 63 | Montare racord 50 mm | buc | 8 | 17,90 | 23,63 | 143,20 | 189,04 | 45,84 |
| 70 | Montare dop 32 mm | buc | 16 | 9,40 | 12,41 | 150,40 | 198,56 | 48,16 |
| 72 | Montare dop 50 mm | buc | 12 | 18,62 | 24,58 | 223,44 | 294,96 | 71,52 |
| 81 | Montare teu 1½'' | buc | 8 | 10,14 | 13,38 | 81,12 | 107,04 | 25,92 |
| 84 | Montare teu la 90, 20 mm | buc | 6 | 11,56 | 15,26 | 69,36 | 91,56 | 22,20 |
| 86 | Montare teu la 90, 32 mm | buc | 8 | 14,57 | 19,23 | 116,56 | 153,84 | 37,28 |
| 88 | Montare teu la 90, 50 mm | buc | 12 | 28,71 | 37,90 | 344,52 | 454,80 | 110,28 |
| 93 | Montare brida 32 mm | buc | 100 | 5,50 | 7,26 | 550,00 | 726,00 | 176,00 |
| 101 | Montare robinet diametru 1 ½” | buc | 1 | 87,02 | 114,87 | 87,02 | 114,87 | 27,85 |
| 103 | Montare programator automat cu acumulator 1 zona | buc | 14 | 416,09 | 549,24 | 5.825,26 | 7.689,36 | 1.864,10 |
| 112 | Montare solenoid 9v | buc | 14 | 127,70 | 168,56 | 1.787,80 | 2.359,84 | 572,04 |
| 114 | Montare acumulator | buc | 14 | 15,02 | 19,83 | 210,28 | 277,62 | 67,34 |
| 115 | Montare aspersor static | buc | 14 | 17,22 | 22,73 | 241,08 | 318,22 | 77,14 |
| 116 | Montare aspersor dinamic cu raza medie de acţiune | buc | 84 | 51,41 | 67,86 | 4.318,44 | 5.700,24 | 1.381,80 |
| 117 | Montare aspersor dinamic cu raza lunga de acţiune | buc | 16 | 53,60 | 70,75 | 857,60 | 1.132,00 | 274,40 |
| 118 | Montare electrovana electrica - 1" | buc | 2 | 140,33 | 185,24 | 280,66 | 370,48 | 89,82 |
| 119 | Montare electrovana electrica - 1 ½” | buc | 12 | 344,82 | 455,16 | 4.137,84 | 5.461,92 | 1.324,08 |
| 124 | Montare cămin de vizitare circular model 2 | buc | 3 | 62,15 | 82,04 | 186,45 | 246,12 | 59,67 |
| 125 | Montare camin de vizitare rectangular model 1 | buc | 5 | 267,39 | 352,95 | 1.336,95 | 1.764,75 | 427,80 |
| 133 | Incarcare | to | 10 | 19,23 | 25,38 | 192,30 | 253,80 | 61,50 |
| 134 | Transport 20Km | to | 10 | 13,95 | 18,41 | 139,50 | 184,10 | 44,60 |
| 135 | Tarif depozitare deşeuri rampa ecologica | to | 10 | 95,00 | 125,40 | 950,00 | 1.254,00 | 304,00 |
| 136 | TAXA DE MEDIU | TO | 10 | 30,00 | 80,00 | 300,00 | 800,00 | 500,00 |
| 147 | Proba de funcţionare echipament | ora | 24 | 20,87 | 27,55 | 500,88 | 661,20 | 160,32 |
| TOTAL Reparatii - lei fara T.V.A. |  |  |  |  |  | 38.340,01 | 51.011,65 | 12.671,64 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 7.284,60 | 9.692,21 | 2.407,61 |
| TOTAL Reparatii - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 45.624,61 | 60.703,86 | 15.079,25 |
| Intretinere si mentenanta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire operaţiune | U.M. | Cantitate | Pret unitar initial CS 1 (lei fara TVA) | Pret unitar ajustat (lei fara TVA) | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| 133 | Punere in funcţiune sistem de irigaţii | sector de udare | 14 | 9,39 | 12,39 | 131,46 | 173,46 | 42,00 |
| 134 | Programare / reprogramare sistem | sector de udare | 14 | 4,17 | 5,50 | 58,38 | 77,00 | 18,62 |
| 135 | Tarif deplasare avarie sistem de irigaţii | ora | 6 | 51,03 | 67,36 | 306,18 | 404,16 | 97,98 |
| 136 | Control aspersor si reglaj | ora | 6 | 20,64 | 27,24 | 123,84 | 163,44 | 39,60 |
| TOTAL Intretinere si mentenanta - lei fara T.V.A. |  |  |  |  |  | 619,86 | 818,06 | 198,20 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 117,77 | 155,43 | 37,66 |
| TOTAL Intretinere si mentenanta - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 737,63 | 973,49 | 235,86 |
| Intretinere, reparatii si mentenanta sisteme de irigat |  |  |  |  |  | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| TOTAL - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 38.959,87 | 51.829,71 | 12.869,84 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 7.402,38 | 9.847,64 | 2.445,27 |
| TOTAL - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 46.362,25 | 61.677,35 | 15.315,11 |

| 22. Parc Nichita Stanescu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reparatii |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire operaţiune | U.M. | Cantitate | Pret unitar initial CS 1 (lei fara TVA) | Pret unitar ajustat (lei fara TVA) | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4*1,32 | 6=3x4 | 7=3*5 | 8=7-6 |
| 5 | Montare tubulatura polietilena Ø50 | ml | 250 | 11,41 | 15,06 | 2.852,50 | 3.765,00 | 912,50 |
| 6 | Montare tubulatura polietilena Ø40 | ml | 490 | 10,19 | 13,45 | 4.993,10 | 6.590,50 | 1.597,40 |
| 7 | Montare tubulatura polietilena Ø32 | ml | 310 | 9,16 | 12,09 | 2.839,60 | 3.747,90 | 908,30 |
| 13 | Montare niplu 1” | buc | 26 | 5,65 | 7,46 | 146,90 | 193,96 | 47,06 |
| 25 | Montare reducţie m-f/f-m 1½”-1” | buc | 15 | 13,05 | 17,23 | 195,75 | 258,45 | 62,70 |
| 34 | Montare mufa 20 mm | buc | 16 | 7,33 | 9,68 | 117,28 | 154,88 | 37,60 |
| 36 | Montare mufa 32 mm | buc | 14 | 9,44 | 12,46 | 132,16 | 174,44 | 42,28 |
| 38 | Montare mufa 50 mm | buc | 8 | 12,35 | 16,30 | 98,80 | 130,40 | 31,60 |
| 45 | Montare cot la 90 1” | buc | 4 | 6,42 | 8,47 | 25,68 | 33,88 | 8,20 |
| 49 | Montare cot la 90 20 mm | buc | 112 | 8,12 | 10,72 | 909,44 | 1.200,64 | 291,20 |
| 52 | Montare cot la 90 32 mm | buc | 18 | 11,62 | 15,34 | 209,16 | 276,12 | 66,96 |
| 54 | Montare cot la 90 50 mm. | buc | 8 | 24,24 | 32,00 | 193,92 | 256,00 | 62,08 |
| 60 | Montare racord 20 mm | buc | 112 | 4,16 | 5,49 | 465,92 | 614,88 | 148,96 |
| 61 | Montare racord 32 mm | buc | 8 | 9,07 | 11,97 | 72,56 | 95,76 | 23,20 |
| 63 | Montare racord 50 mm | buc | 6 | 17,90 | 23,63 | 107,40 | 141,78 | 34,38 |
| 70 | Montare dop 32 mm | buc | 15 | 9,40 | 12,41 | 141,00 | 186,15 | 45,15 |
| 72 | Montare dop 50 mm | buc | 4 | 18,62 | 24,58 | 74,48 | 98,32 | 23,84 |
| 79 | Montare teu 1” | buc | 5 | 6,52 | 8,61 | 32,60 | 43,05 | 10,45 |
| 84 | Montare teu la 90, 20 mm | buc | 3 | 11,56 | 15,26 | 34,68 | 45,78 | 11,10 |
| 86 | Montare teu la 90, 32 mm | buc | 12 | 14,57 | 19,23 | 174,84 | 230,76 | 55,92 |
| 88 | Montare teu la 90, 50 mm | buc | 12 | 28,71 | 37,90 | 344,52 | 454,80 | 110,28 |
| 93 | Montare brida 32 mm | buc | 112 | 5,50 | 7,26 | 616,00 | 813,12 | 197,12 |
| 101 | Montare robinet diametru 1 ½” | buc | 1 | 87,02 | 114,87 | 87,02 | 114,87 | 27,85 |
| 103 | Montare programator automat cu acumulator 1 zona | buc | 15 | 416,09 | 549,24 | 6.241,35 | 8.238,60 | 1.997,25 |
| 112 | Montare solenoid 9v | buc | 15 | 127,70 | 168,56 | 1.915,50 | 2.528,40 | 612,90 |
| 114 | Montare acumulator | buc | 15 | 15,02 | 19,83 | 225,30 | 297,45 | 72,15 |
| 115 | Montare aspersor static | buc | 14 | 17,22 | 22,73 | 241,08 | 318,22 | 77,14 |
| 116 | Montare aspersor dinamic cu raza medie de acţiune | buc | 98 | 51,41 | 67,86 | 5.038,18 | 6.650,28 | 1.612,10 |
| 118 | Montare electrovana electrica - 1" | buc | 15 | 140,33 | 185,24 | 2.104,95 | 2.778,60 | 673,65 |
| 124 | Montare cămin de vizitare circular model 2 | buc | 6 | 62,15 | 82,04 | 372,90 | 492,24 | 119,34 |
| 125 | Montare camin de vizitare rectangular model 1 | buc | 5 | 267,39 | 352,95 | 1.336,95 | 1.764,75 | 427,80 |
| 133 | Incarcare | to | 10 | 19,23 | 25,38 | 192,30 | 253,80 | 61,50 |
| 134 | Transport 20Km | to | 10 | 13,95 | 18,41 | 139,50 | 184,10 | 44,60 |
| 135 | Tarif depozitare deşeuri rampa ecologica | to | 10 | 95,00 | 125,40 | 950,00 | 1.254,00 | 304,00 |
| 136 | TAXA DE MEDIU | TO | 10 | 30,00 | 80,00 | 300,00 | 800,00 | 500,00 |
| 147 | Proba de funcţionare echipament | ora | 24 | 20,87 | 27,55 | 500,88 | 661,20 | 160,32 |
| TOTAL Reparatii - lei fara T.V.A. |  |  |  |  |  | 34.424,20 | 45.843,08 | 11.418,88 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 6.540,60 | 8.710,19 | 2.169,59 |
| TOTAL Reparatii - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 40.964,80 | 54.553,27 | 13.588,47 |
| Intretinere si mentenanta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire operaţiune | U.M. | Cantitate | Pret unitar initial CS 1 (lei fara TVA) | Pret unitar ajustat (lei fara TVA) | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| 133 | Punere in funcţiune sistem de irigaţii | sector de udare | 14 | 9,39 | 12,39 | 131,46 | 173,46 | 42,00 |
| 134 | Programare / reprogramare sistem | sector de udare | 14 | 4,17 | 5,50 | 58,38 | 77,00 | 18,62 |
| 135 | Tarif deplasare avarie sistem de irigaţii | ora | 6 | 51,03 | 67,36 | 306,18 | 404,16 | 97,98 |
| 136 | Control aspersor si reglaj | ora | 6 | 20,64 | 27,24 | 123,84 | 163,44 | 39,60 |
| TOTAL Intretinere si mentenanta - lei fara T.V.A. |  |  |  |  |  | 619,86 | 818,06 | 198,20 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 117,77 | 155,43 | 37,66 |
| TOTAL Intretinere si mentenanta - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 737,63 | 973,49 | 235,86 |
| Intretinere, reparatii si mentenanta sisteme de irigat |  |  |  |  |  | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| TOTAL - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 35.044,06 | 46.661,14 | 11.617,08 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 6.658,37 | 8.865,62 | 2.207,25 |
| TOTAL - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 41.702,43 | 55.526,76 | 13.824,33 |

| 23. Loc de joaca Aleea Ilia bl.58B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reparatii |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire operaţiune | U.M. | Cantitate | Pret unitar initial CS 1 (lei fara TVA) | Pret unitar ajustat (lei fara TVA) | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4*1,32 | 6=3x4 | 7=3*5 | 8=7-6 |
| 5 | Montare tubulatura polietilena Ø50 | ml | 125 | 11,41 | 15,06 | 1.426,25 | 1.882,50 | 456,25 |
| 7 | Montare tubulatura polietilena Ø32 | ml | 185 | 9,16 | 12,09 | 1.694,60 | 2.236,65 | 542,05 |
| 9 | Montare tubulatura polietilena Ø20 | ml | 95 | 8,25 | 10,89 | 783,75 | 1.034,55 | 250,80 |
| 13 | Montare niplu 1” | buc | 18 | 5,65 | 7,46 | 101,70 | 134,28 | 32,58 |
| 25 | Montare reducţie m-f/f-m 1½”-1” | buc | 9 | 13,05 | 17,23 | 117,45 | 155,07 | 37,62 |
| 34 | Montare mufa 20 mm | buc | 14 | 7,33 | 9,68 | 102,62 | 135,52 | 32,90 |
| 36 | Montare mufa 32 mm | buc | 8 | 9,44 | 12,46 | 75,52 | 99,68 | 24,16 |
| 38 | Montare mufa 50 mm | buc | 6 | 12,35 | 16,30 | 74,10 | 97,80 | 23,70 |
| 49 | Montare cot la 90 20 mm | buc | 85 | 8,12 | 10,72 | 690,20 | 911,20 | 221,00 |
| 52 | Montare cot la 90 32 mm | buc | 6 | 11,62 | 15,34 | 69,72 | 92,04 | 22,32 |
| 54 | Montare cot la 90 50 mm. | buc | 4 | 24,24 | 32,00 | 96,96 | 128,00 | 31,04 |
| 60 | Montare racord 20 mm | buc | 85 | 4,16 | 5,49 | 353,60 | 466,65 | 113,05 |
| 61 | Montare racord 32 mm | buc | 9 | 9,07 | 11,97 | 81,63 | 107,73 | 26,10 |
| 63 | Montare racord 50 mm | buc | 6 | 17,90 | 23,63 | 107,40 | 141,78 | 34,38 |
| 70 | Montare dop 32 mm | buc | 14 | 9,40 | 12,41 | 131,60 | 173,74 | 42,14 |
| 72 | Montare dop 50 mm | buc | 4 | 18,62 | 24,58 | 74,48 | 98,32 | 23,84 |
| 79 | Montare teu 1” | buc | 4 | 6,52 | 8,61 | 26,08 | 34,44 | 8,36 |
| 84 | Montare teu la 90, 20 mm | buc | 4 | 11,56 | 15,26 | 46,24 | 61,04 | 14,80 |
| 86 | Montare teu la 90, 32 mm | buc | 9 | 14,57 | 19,23 | 131,13 | 173,07 | 41,94 |
| 88 | Montare teu la 90, 50 mm | buc | 6 | 28,71 | 37,90 | 172,26 | 227,40 | 55,14 |
| 93 | Montare brida 32 mm | buc | 85 | 5,50 | 7,26 | 467,50 | 617,10 | 149,60 |
| 101 | Montare robinet diametru 1 ½” | buc | 1 | 87,02 | 114,87 | 87,02 | 114,87 | 27,85 |
| 103 | Montare programator automat cu acumulator 1 zona | buc | 9 | 416,09 | 549,24 | 3.744,81 | 4.943,16 | 1.198,35 |
| 112 | Montare solenoid 9v | buc | 9 | 127,70 | 168,56 | 1.149,30 | 1.517,04 | 367,74 |
| 114 | Montare acumulator | buc | 9 | 15,02 | 19,83 | 135,18 | 178,47 | 43,29 |
| 115 | Montare aspersor static | buc | 55 | 17,22 | 22,73 | 947,10 | 1.250,15 | 303,05 |
| 116 | Montare aspersor dinamic cu raza medie de acţiune | buc | 30 | 51,41 | 67,86 | 1.542,30 | 2.035,80 | 493,50 |
| 118 | Montare electrovana electrica - 1" | buc | 9 | 140,33 | 185,24 | 1.262,97 | 1.667,16 | 404,19 |
| 124 | Montare cămin de vizitare circular model 2 | buc | 3 | 62,15 | 82,04 | 186,45 | 246,12 | 59,67 |
| 125 | Montare camin de vizitare rectangular model 1 | buc | 2 | 267,39 | 352,95 | 534,78 | 705,90 | 171,12 |
| 133 | Incarcare | to | 5 | 19,23 | 25,38 | 96,15 | 126,90 | 30,75 |
| 134 | Transport 20Km | to | 5 | 13,95 | 18,41 | 69,75 | 92,05 | 22,30 |
| 135 | Tarif depozitare deşeuri rampa ecologica | to | 5 | 95,00 | 125,40 | 475,00 | 627,00 | 152,00 |
| 136 | TAXA DE MEDIU | TO | 5 | 30,00 | 80,00 | 150,00 | 400,00 | 250,00 |
| 147 | Proba de funcţionare echipament | ora | 24 | 20,87 | 27,55 | 500,88 | 661,20 | 160,32 |
| TOTAL Reparatii - lei fara T.V.A. |  |  |  |  |  | 17.706,48 | 23.574,38 | 5.867,90 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 3.364,23 | 4.479,13 | 1.114,90 |
| TOTAL Reparatii - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 21.070,71 | 28.053,51 | 6.982,80 |
| Intretinere si mentenanta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire operaţiune | U.M. | Cantitate | Pret unitar initial CS 1 (lei fara TVA) | Pret unitar ajustat (lei fara TVA) | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| 133 | Punere in funcţiune sistem de irigaţii | sector de udare | 55 | 9,39 | 12,39 | 516,45 | 681,45 | 165,00 |
| 134 | Programare / reprogramare sistem | sector de udare | 55 | 4,17 | 5,50 | 229,35 | 302,50 | 73,15 |
| 135 | Tarif deplasare avarie sistem de irigaţii | ora | 3 | 51,03 | 67,36 | 153,09 | 202,08 | 48,99 |
| 136 | Control aspersor si reglaj | ora | 3 | 20,64 | 27,24 | 61,92 | 81,72 | 19,80 |
| TOTAL Intretinere si mentenanta - lei fara T.V.A. |  |  |  |  |  | 960,81 | 1.267,75 | 306,94 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 182,55 | 240,87 | 58,32 |
| TOTAL Intretinere si mentenanta - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 1.143,36 | 1.508,62 | 365,26 |
| Intretinere, reparatii si mentenanta sisteme de irigat |  |  |  |  |  | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| TOTAL - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 18.667,29 | 24.842,13 | 6.174,84 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 3.546,79 | 4.720,00 | 1.173,22 |
| TOTAL - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 22.214,08 | 29.562,13 | 7.348,06 |

| 24. Căminului 26 (parculet) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Reparatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. |  | Denumire operaţiune |  | U.M. |  | Cantitate | Pret unitar initial CS 1 (lei fara TVA) | Pret unitar ajustat (lei fara TVA) | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| 0 |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5=4*1,32 | 6=3x4 | 7=3*5 | 8=7-6 |
| 5 |  | Montare tubulatura polietilena Ø50 |  | ml |  | 70 | 11,41 | 15,06 | 798,70 | 1.054,20 | 255,50 |
| 7 |  | Montare tubulatura polietilena Ø32 |  | ml |  | 70 | 9,16 | 12,09 | 641,20 | 846,30 | 205,10 |
| 9 |  | Montare tubulatura polietilena Ø20 |  | ml |  | 50 | 8,25 | 10,89 | 412,50 | 544,50 | 132,00 |
| 13 |  | Montare niplu 1” |  | buc |  | 6 | 5,65 | 7,46 | 33,90 | 44,76 | 10,86 |
| 25 |  | Montare reducţie m-f/f-m 1½”-1” |  | buc |  | 4 | 13,05 | 17,23 | 52,20 | 68,92 | 16,72 |
| 34 |  | Montare mufa 20 mm |  | buc |  | 8 | 7,33 | 9,68 | 58,64 | 77,44 | 18,80 |
| 36 |  | Montare mufa 32 mm |  | buc |  | 8 | 9,44 | 12,46 | 75,52 | 99,68 | 24,16 |
| 38 |  | Montare mufa 50 mm |  | buc |  | 2 | 12,35 | 16,30 | 24,70 | 32,60 | 7,90 |
| 45 |  | Montare cot la 90 1” |  | buc |  | 2 | 6,42 | 8,47 | 12,84 | 16,94 | 4,10 |
| 49 |  | Montare cot la 90 20 mm |  | buc |  | 22 | 8,12 | 10,72 | 178,64 | 235,84 | 57,20 |
| 52 |  | Montare cot la 90 32 mm |  | buc |  | 6 | 11,62 | 15,34 | 69,72 | 92,04 | 22,32 |
| 54 |  | Montare cot la 90 50 mm. |  | buc |  | 4 | 24,24 | 32,00 | 96,96 | 128,00 | 31,04 |
| 60 |  | Montare racord 20 mm |  | buc |  | 22 | 4,16 | 5,49 | 91,52 | 120,78 | 29,26 |
| 61 |  | Montare racord 32 mm |  | buc |  | 4 | 9,07 | 11,97 | 36,28 | 47,88 | 11,60 |
| 63 |  | Montare racord 50 mm |  | buc |  | 2 | 17,90 | 23,63 | 35,80 | 47,26 | 11,46 |
| 70 |  | Montare dop 32 mm |  | buc |  | 4 | 9,40 | 12,41 | 37,60 | 49,64 | 12,04 |
| 72 |  | Montare dop 50 mm |  | buc |  | 2 | 18,62 | 24,58 | 37,24 | 49,16 | 11,92 |
| 79 |  | Montare teu 1” |  | buc |  | 2 | 6,52 | 8,61 | 13,04 | 17,22 | 4,18 |
| 84 |  | Montare teu la 90, 20 mm |  | buc |  | 4 | 11,56 | 15,26 | 46,24 | 61,04 | 14,80 |
| 86 |  | Montare teu la 90, 32 mm |  | buc |  | 6 | 14,57 | 19,23 | 87,42 | 115,38 | 27,96 |
| 88 |  | Montare teu la 90, 50 mm |  | buc |  | 4 | 28,71 | 37,90 | 114,84 | 151,60 | 36,76 |
| 93 |  | Montare brida 32 mm |  | buc |  | 22 | 5,50 | 7,26 | 121,00 | 159,72 | 38,72 |
| 103 |  | Montare programator automat cu acumulator 1 zona |  | buc |  | 4 | 416,09 | 549,24 | 1.664,36 | 2.196,96 | 532,60 |
| 112 |  | Montare solenoid 9v |  | buc |  | 4 | 127,70 | 168,56 | 510,80 | 674,24 | 163,44 |
| 114 |  | Montare acumulator |  | buc |  | 4 | 15,02 | 19,83 | 60,08 | 79,32 | 19,24 |
| 115 |  | Montare aspersor static |  | buc |  | 4 | 17,22 | 22,73 | 68,88 | 90,92 | 22,04 |
| 116 |  | Montare aspersor dinamic cu raza medie de acţiune |  | buc |  | 22 | 51,41 | 67,86 | 1.131,02 | 1.492,92 | 361,90 |
| 118 |  | Montare electrovana electrica - 1" |  | buc |  | 4 | 140,33 | 185,24 | 561,32 | 740,96 | 179,64 |
| 125 |  | Montare camin de vizitare rectangular model 1 |  | buc |  | 2 | 267,39 | 352,95 | 534,78 | 705,90 | 171,12 |
| 127 |  | Montare tub picurare 016 |  | ml |  | 180 | 8,26 | 10,90 | 1.486,80 | 1.962,00 | 475,20 |
| 132 |  | Subtraversare |  | ml |  | 5 | 187,44 | 247,42 | 937,20 | 1.237,10 | 299,90 |
| 133 |  | Incarcare |  | to |  | 4 | 19,23 | 25,38 | 76,92 | 101,52 | 24,60 |
| 134 |  | Transport 20Km |  | to |  | 4 | 13,95 | 18,41 | 55,80 | 73,64 | 17,84 |
| 135 |  | Tarif depozitare deşeuri rampa ecologica |  | to |  | 4 | 95,00 | 125,40 | 380,00 | 501,60 | 121,60 |
| 136 |  | TAXA DE MEDIU |  | TO |  | 4 | 30,00 | 80,00 | 120,00 | 320,00 | 200,00 |
| 147 |  | Proba de funcţionare echipament |  | ora |  | 24 | 20,87 | 27,55 | 500,88 | 661,20 | 160,32 |
| TOTAL Reparatii - lei fara T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.165,34 | 14.899,18 | 3.733,84 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.121,41 | 2.830,84 | 709,43 |
| TOTAL Reparatii - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.286,75 | 17.730,02 | 4.443,27 |
| Intretinere si mentenanta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. |  | Denumire operaţiune |  | U.M. |  | Cantitate | Pret unitar initial CS 1 (lei fara TVA) | Pret unitar ajustat (lei fara TVA) | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| 133 |  | Punere in funcţiune sistem de irigaţii |  | sector de udare |  | 4 | 9,39 | 12,39 | 37,56 | 49,56 | 12,00 |
| 134 |  | Programare / reprogramare sistem |  | sector de udare |  | 4 | 4,17 | 5,50 | 16,68 | 22,00 | 5,32 |
| 135 |  | Tarif deplasare avarie sistem de irigaţii |  | ora |  | 2 | 51,03 | 67,36 | 102,06 | 134,72 | 32,66 |
| 136 |  | Control aspersor si reglaj |  | ora |  | 2 | 20,64 | 27,24 | 41,28 | 54,48 | 13,20 |
| TOTAL Intretinere si mentenanta - lei fara T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  | 197,58 | 260,76 | 63,18 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,54 | 49,54 | 12,00 |
| TOTAL Intretinere si mentenanta - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  | 235,12 | 310,30 | 75,18 |
| Intretinere, reparatii si mentenanta sisteme de irigat |  |  |  |  |  |  |  |  | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| TOTAL - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.362,92 | 15.159,94 | 3.797,02 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.158,95 | 2.880,39 | 721,43 |
| TOTAL - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.521,87 | 18.040,33 | 4.518,45 |
| 25. Pantelimon limita de sector (B-dul Biruintei) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reparatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire operaţiune |  | U.M. |  | Cantitate |  | Pret unitar initial CS 1 (lei fara TVA) | Pret unitar ajustat (lei fara TVA) | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| 0 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5=4*1,32 | 6=3x4 | 7=3*5 | 8=7-6 |
| 103 | Montare programator automat cu acumulator 1 zona |  | buc |  | 3 |  | 416,09 | 549,24 | 1.248,27 | 1.647,72 | 399,45 |
| 112 | Montare solenoid 9v |  | buc |  | 3 |  | 127,70 | 168,56 | 383,10 | 505,68 | 122,58 |
| 114 | Montare acumulator |  | buc |  | 8 |  | 15,02 | 19,83 | 120,16 | 158,64 | 38,48 |
| 115 | Montare aspersor static |  | buc |  | 6 |  | 17,22 | 22,73 | 103,32 | 136,38 | 33,06 |
| 116 | Montare aspersor dinamic cu raza medie de acţiune |  | buc |  | 11 |  | 51,41 | 67,86 | 565,51 | 746,46 | 180,95 |
| 118 | Montare electrovana electrica - 1" |  | buc |  | 1 |  | 140,33 | 185,24 | 140,33 | 185,24 | 44,91 |
| 124 | Montare cămin de vizitare circular model 2 |  | buc |  | 1 |  | 62,15 | 82,04 | 62,15 | 82,04 | 19,89 |
| TOTAL Reparatii - lei fara T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.622,84 | 3.462,16 | 839,32 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  |  |  |  | 498,34 | 657,81 | 159,47 |
| TOTAL Reparatii - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.121,18 | 4.119,97 | 998,79 |
| Intretinere si mentenanta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire operaţiune |  | U.M. |  | Cantitate |  | Pret unitar initial CS 1 (lei fara TVA) | Pret unitar ajustat (lei fara TVA) | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| 133 | Punere in funcţiune sistem de irigaţii |  | sector de udare |  | 6 |  | 9,39 | 12,39 | 56,34 | 74,34 | 18,00 |
| 134 | Programare / reprogramare sistem |  | sector de udare |  | 6 |  | 4,17 | 5,50 | 25,02 | 33,00 | 7,98 |
| 135 | Tarif deplasare avarie sistem de irigaţii |  | ora |  | 8 |  | 51,03 | 67,36 | 408,24 | 538,88 | 130,64 |
| 136 | Control aspersor si reglaj |  | ora |  | 8 |  | 20,64 | 27,24 | 165,12 | 217,92 | 52,80 |
| TOTAL Intretinere si mentenanta - lei fara T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  | 654,72 | 864,14 | 209,42 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,40 | 164,19 | 39,79 |
| TOTAL Intretinere si mentenanta - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  | 779,12 | 1.028,33 | 249,21 |
| Intretinere, reparatii si mentenanta sisteme de irigat |  |  |  |  |  |  |  |  | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| TOTAL - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.277,56 | 4.326,30 | 1.048,74 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  |  |  |  | 622,74 | 822,00 | 199,26 |
| TOTAL - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.900,30 | 5.148,30 | 1.248,00 |

| Intretinere, reparatii si mentenanta sisteme de irigat - 25 locatii |  |  |  |  |  | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare totala ajustata CS 1 (lei fara T.V.A.) | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 414.088,10 | 549.769,51 | 135.681,41 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 78.676,74 | 104.456,21 | 25.779,47 |
| TOTAL - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 492.764,84 | 654.225,72 | 161.460,88 |

Achizitor,                                                                                                   Executant,

ADMINISTRATIA DOMENIULUI                    Asocierea S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

PUBLIC SECTOR  2                                        S.C. CRIS GARDEN si S.C. GECA IMPEX PM S.R.L.

Prin lider asociere

S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.