MUNICIPIUL  BUCURESTI

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2

ADMINISTRATIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2

Sos. Electronicii nr. 44   Tel.: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 ………………/……………...2022

ACT ADIȚIONAL NR. 1

la Contractul de lucrări cu proiectare inclusă nr. 14574/05.04.2022

„Reabilitare pod pietonal peste Lacul Morarilor (execuție + proiectare)”

Între

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, cod poștal 023254, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont virament RO14TREZ24G675000710101X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin .............................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,

și

Asocierea OMEGA STAR SISTEMS S.R.L. (Lider asociere) – DOMARCONS S.R.L. (Asociat) – MADI STAR REAL 2011 S.R.L. (Asociat), cu sediul in Strada George Georgescu nr. 49, sector 4, București, telefon ............... e-mail: ............................, înmatriculată la Registrul Comertului sub nr. J40/5614/2007, cod unic de înregistrare RO21392071, cont virament .........................., deschis la ......................, reprezentată prin .........................., în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adiţional.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 46771/03.11.2022, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții și în conformitate cu prevederile art. 221, alin (1), lit. f) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, părțile, de comun acord, au hotărât următoarele:

Art. 1. Se vor modifica cantitățile activităților, unele prin diminuare iar altele prin suplimentare, conform Anexei nr. 1 la prezentul act adițional, care modifică și înlocuiește Anexa nr. 1 la Contractul de lucrări cu proiectare inclusă nr. 14574/05.04.2022.

Art. 2. Ca urmare a acestor modificări, contractul va avea valoarea totală de 2.230.083,34 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 423.715,84 lei, respectiv 2.653.799,18 lei cu T.V.A.:

- proiectare – 129.025,00 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19% în valoare de 24.514,75 lei, respectiv 153.539,75 lei cu T.V.A.;

- investiția (lucrarea) de bază – 2.101.058,34 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 399.201,08 lei, respectiv 2.500.259,42 lei cu T.V.A.

| Nr. crt. | Activitate |  | Valoare contract lei fără T.V.A. | NR lei fără T.V.A. | NCS lei fără T.V.A. | Valoare finală lei fără T.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proiectare | Proiect tehnic si detalii de executie | 100.125,00 | 0,00 | 0,00 | 100.125,00 |
|  |  | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
|  |  | Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
|  |  | Asistenta tehnica din partea proiectantului | 11.900,00 | 0,00 | 0,00 | 11.900,00 |
|  |  | Total proiectare | 129.025,00 | 0,00 | 0,00 | 129.025,00 |
| 2 | Executie | Amenajarea terenului | 35.714,80 | 0,00 | 0,00 | 35.714,80 |
|  |  | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala | 17.520,50 | 0,00 | 0,00 | 17.520,50 |
|  |  | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor | 8.347,35 | 0,00 | 0,00 | 8.347,35 |
|  |  | Reabilitare pod pietonal peste Lacul Morarilor | 2.282.975,68 | -755.264,21 | 483.554,20 | 2.011.265,66 |
|  |  | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | 28.210,03 | 0,00 | 0,00 | 28.210,03 |
|  |  | Total executie | 2.372.768,36 | -755.264,21 | 483.554,20 | 2.101.058,34 |
| TOTAL GENERAL FARA T.V.A. |  |  | 2.501.793,36 | -755.264,21 | 483.554,20 | 2.230.083,34 |
| T.V.A. 19% |  |  | 475.340,74 | -143.500,20 | 91.875,30 | 423.715,84 |
| TOTAL GENERAL CU T.V.A. |  |  | 2.977.134,10 | -898.764,41 | 575.429,50 | 2.653.799,18 |

Art. 3. Celelalte clauze din Contractul de lucrari cu proiectare inclusa nr. 14574/05.04.2022 „Reabilitare pod pietonal peste Lacul Morarilor (execuție + proiectare)” rămân neschimbate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| ACHIZITOR, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 | EXECUTANT, Asocierea OMEGA STAR SISTEMS SRL – DOMARCONS SRL- MADI STAR REAL 2011 SRL Prin lider asociere, OMEGA STAR SISTEMS SRL |
| --- | --- |

| Anexa nr. 1 la Actul adițional nr. 1 la contractul de lucrări cu proiectare inclusă nr. 14574/05.04.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Reabilitare pod pietonal peste Lacul Morarilor (execuție + proiectare)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Articol | Calculul cantității |  | U.M. |  | Cantitate contractată |  | P.U. |  | Total |  |  | Cantitate finală, cf. P.T. și D.Ș.1 |  | Diferență cantități |  | Valoare NR |  |  | Valoare NCS |  | Valoare finală |  |  |
| DEVIZ 1: AMENAJAREA TERENULUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Demontare suprastructura metalica | Estimat 18000 kg |  | kg |  | 18.000,00 |  | 1,61 |  | 28.980,00 |  |  | 18.000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 28.980,00 |  |  |
| 2 | Demolare cale | Estimat 20,00 mc |  | mc |  | 20,00 |  | 336,74 |  | 6.734,80 |  |  | 20,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 6.734,80 |  |  |
| TOTAL DEVIZ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.714,80 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 35.714,80 |
| 01 LUCRARI LA POD MORARILOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEVIZ 01: INFRASTRUCTURA - CULEI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sapatura h<4.00m | (4.00mp sectiune x 5.00m) x 2 culei |  | mc |  | 40,00 |  | 51,54 |  | 2.061,60 |  |  | 40,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2.061,60 |  |  |
| 2 | Umplutura de pamant |  |  | mc |  | 50,00 |  | 19,09 |  | 954,50 |  |  | 50,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 954,50 |  |  |
| 3 | Demolare beton in banchete | 1.50mp sectiune x 5.00ml x 2 culei |  | mc |  | 15,00 |  | 210,18 |  | 3.152,70 |  |  | 15,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3.152,70 |  |  |
| 4 | Beton C12/15 de egalizare | (7.00m x 1.50m x 0.10m grosime) x 2 culei |  | mc |  | 3,00 |  | 479,87 |  | 1.439,61 |  |  | 3,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1.439,61 |  |  |
| 5 | Cofraje la elevatii, banchete, cuzineti, opritori, ziduri intoarse, zid de garda | (2.00mp x 2capete + 2.00m x 5.00m x 2fete + 20.00mp) x 2 culee |  | mp |  | 88,00 |  | 70,43 |  | 6.197,84 |  |  | 88,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 6.197,84 |  |  |
| 6 | Armatura B500S in culee | Conform procent de armare |  | kg |  | 9.000,00 |  | 8,23 |  | 74.070,00 |  |  | 3.244,00 |  | -5.756,00 |  | -47.371,88 |  |  | 0,00 |  | 26.698,12 |  |  |
| 7 | Beton C30/37 in elevatii, banchete, opritori, zid de garda | (2.00mp sectiune x 5.0ml + 10.00mc) x 2 culee |  | mc |  | 40,00 |  | 498,09 |  | 19.923,60 |  |  | 40,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 19.923,60 |  |  |
| 8 | Hidroizolatie pentru suprafete in contact cu terenul | (2.00mp x 2capete + 2.00m x 5.00m x 1 fata + 21.00mp) x 2 culee |  | mp |  | 70,00 |  | 8,49 |  | 594,30 |  |  | 70,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 594,30 |  |  |
| 9 | Geotextil filtrant-drenant |  |  | mp |  | 0,00 |  | 5,31 |  | 0,00 |  |  | 22,00 |  | 22,00 |  | 0,00 |  |  | 116,82 |  | 116,82 |  |  |
| 10 | Umplutura drenanta in spate culei | 0.75m grosime x 2.50m x 5.00m latime x 2 culei |  | mc |  | 19,00 |  | 204,35 |  | 3.882,65 |  |  | 19,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3.882,65 |  |  |
| 11 | Barbacane PVC 110 mm | 2 buc x 2ml |  | ml |  | 0,00 |  | 49,69 |  | 0,00 |  |  | 4,00 |  | 4,00 |  | 0,00 |  |  | 198,76 |  | 198,76 |  |  |
| 12 | Reparatii cu mortare speciale | 25 mp x 2 culei |  | mp |  | 50,00 |  | 432,66 |  | 21.633,00 |  |  | 50,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 21.633,00 |  |  |
| 13 | Injectare fisuri | 15 ml x 2 culei |  | ml |  | 30,00 |  | 8,07 |  | 242,10 |  |  | 66,00 |  | 36,00 |  | 0,00 |  |  | 290,52 |  | 532,62 |  |  |
| 14 | Perforare barbacane | 2 perforari x 1.50m x 2 culei |  | ml |  | 6,00 |  | 58,33 |  | 349,98 |  |  | 6,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 349,98 |  |  |
| 15 | Neopren (aparate de reazem tip 3) la opritori | 2 opritori x 2 culee |  | buc. |  | 4,00 |  | 349,00 |  | 1.396,00 |  |  | 4,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1.396,00 |  |  |
| 16 | Epuismente | 4 saptamani |  | ora |  | 160,00 |  | 32,19 |  | 5.150,40 |  |  | 160,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 5.150,40 |  |  |
| 17 | Aparate de reazem tip 3 si tip 4 | 2 buc. tip 3 + 2 buc. tip 4 |  | buc. |  | 4,00 |  | 494,41 |  | 1.977,64 |  |  | 4,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1.977,64 |  |  |
| 18 | Injectarea terenului de fundare | 2 parti x 17.50 mc (inclusiv zona zidurilor) |  | mc |  | 0,00 |  | 1.450,00 |  | 0,00 |  |  | 255,00 |  | 255,00 |  | 0,00 |  |  | 369.750,00 |  | 369.750,00 |  |  |
| TOTAL DEVIZ 01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 143.025,92 |  |  |  |  |  |  |  |  | -47.371,88 |  |  | 370.356,10 |  | 466.010,14 |  |
| DEVIZ 02: SUPRASTRUCTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Structura metalica | Conform extras materiale |  | kg |  | 50.000,00 |  | 19,60 |  | 980.000,00 |  |  | 15.823,00 |  | -34.177,00 |  | -669.869,20 |  |  | 0,00 |  | 310.130,80 |  |  |
| 2 | Macara montare | 8 |  | ora |  | 8,00 |  | 149,44 |  | 1.195,52 |  |  | 8,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1.195,52 |  |  |
| 3 | Amenajare platforma macara | 50 |  | mp |  | 50,00 |  | 143,72 |  | 7.186,00 |  |  | 50,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 7.186,00 |  |  |
| TOTAL DEVIZ 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 988.381,52 |  |  |  |  |  |  |  | -669.869,20 |  | 0,00 |  |  | 318.512,32 |
| DEVIZ 03: CALE, PARAPET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hidroizolatie performanta tip membrana | 3.00mp / ml pod x 20.00m lungime |  | mp |  | 60,00 |  | 68,04 |  | 4.082,40 |  |  | 60,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 4.082,40 |  |  |
| 2 | Strat protectie hidroizolatie din 3cm BA8 | 3.00mp / ml pod x 20.00m lungime |  | mp |  | 60,00 |  | 37,94 |  | 2.276,40 |  |  | 60,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2.276,40 |  |  |
| 3 | Cale pe pod din 3cm AT | 3.00mp / ml pod x 20.00m lungime |  | mp |  | 60,00 |  | 44,98 |  | 2.698,80 |  |  | 60,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2.698,80 |  |  |
| 4 | Parapet metalic arhitectural | 20.00m lungime x 2 parti + 4 parti x 2.5 |  | ml |  | 50,00 |  | 667,76 |  | 33.388,00 |  |  | 50,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 33.388,00 |  |  |
| 5 | Dispozitiv acoperire rost de dilatatie D=50mm | 3.00ml x 2rosturi |  | ml |  | 6,00 |  | 2.132,51 |  | 12.795,06 |  |  | 6,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 12.795,06 |  |  |
| TOTAL DEVIZ 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.240,66 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 55.240,66 |
| DEVIZ 04: RAMPE DE ACCES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Umplutura la rampe | 5.00mp sectiune medie x 20.00m lungime x 2 rampe |  | mc |  | 200,00 |  | 46,19 |  | 9.238,00 |  |  | 200,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 9.238,00 |  |  |
| 2 | Structura rutiera rampe de acces | 4.00mp x 20.00m lungime x 2 rampe |  | mp |  | 160,00 |  | 128,33 |  | 20.532,80 |  |  | 160,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 20.532,80 |  |  |
| TOTAL DEVIZ 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.770,80 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 29.770,80 |
| DEVIZ 05: ZID DE SPRIJIN MAL LAC - 4 x 10 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Demolare beton | 2.10mp sectiune x 25ml |  | mc |  | 0,00 |  | 210,18 |  | 0,00 |  |  | 53,00 |  | 53,00 |  | 0,00 |  |  | 11.139,54 |  | 11.139,54 |  |  |
| 2 | Sapatura h<4.00m | 16mp sectiune x 25.00ml + 2.00 x 20ml |  | mc |  | 160,00 |  | 51,54 |  | 8.246,40 |  |  | 440,00 |  | 280,00 |  | 0,00 |  |  | 14.431,20 |  | 22.677,60 |  |  |
| 3 | Beton C12/15 egalizare | 77.00mp x 0.10m |  | mc |  | 0,00 |  | 479,87 |  | 0,00 |  |  | 8,00 |  | 8,00 |  | 0,00 |  |  | 3.838,96 |  | 3.838,96 |  |  |
| 4 | Cofraje la zid de greutate | 4.00mp x 25.00m lungime x 2 fete lungime |  | mp |  | 160,00 |  | 70,43 |  | 11.268,80 |  |  | 200,00 |  | 40,00 |  | 0,00 |  |  | 2.817,20 |  | 14.086,00 |  |  |
| 5 | Armatura B500S in zid | Conform procent de armare 54 kg/mc |  | kg |  | 9.200,00 |  | 7,65 |  | 70.380,00 |  |  | 8.280,00 |  | -920,00 |  | -7.038,00 |  |  | 0,00 |  | 63.342,00 |  |  |
| 6 | Beton C20/25 in fundatie | 3.2mp sectiune x 25.00m lungime |  | mc |  | 80,00 |  | 468,25 |  | 37.460,00 |  |  | 80,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 37.460,00 |  |  |
| 7 | Beton C30/37 in elevatie | 2.88 mp sectiune x 25.00m lungime |  | mc |  | 80,00 |  | 458,26 |  | 36.660,80 |  |  | 72,00 |  | -8,00 |  | -3.666,08 |  |  | 0,00 |  | 32.994,72 |  |  |
| 8 | Umplutura drenanta | 1mp sectiune x 45.00m lungime |  | mc |  | 30,00 |  | 204,34 |  | 6.130,20 |  |  | 45,00 |  | 15,00 |  | 0,00 |  |  | 3.065,10 |  | 9.195,30 |  |  |
| 9 | Hidroizolatie pentru suprafete in contact cu terenul | 8.00m x 25.00m lungime + 1.50 x 20ml |  | mp |  | 120,00 |  | 8,49 |  | 1.018,80 |  |  | 230,00 |  | 110,00 |  | 0,00 |  |  | 933,90 |  | 1.952,70 |  |  |
| 10 | Geotextil filtrant-drenant | 4.50m x 45ml |  | mp |  | 160,00 |  | 5,31 |  | 849,60 |  |  | 203,00 |  | 43,00 |  | 0,00 |  |  | 228,33 |  | 1.077,93 |  |  |
| 11 | Dop de argila | 0.30mp sectiune x 45.00m lungime |  | mc |  | 12,00 |  | 281,05 |  | 3.372,60 |  |  | 13,50 |  | 1,50 |  | 0,00 |  |  | 421,58 |  | 3.794,18 |  |  |
| 12 | Rosturi de dilatatie intre tronsoane zid | 5.00mp x 4 rosturi |  | mp |  | 40,00 |  | 78,01 |  | 3.120,40 |  |  | 20,00 |  | -20,00 |  | -1.560,20 |  |  | 0,00 |  | 1.560,20 |  |  |
| 13 | Barbacane PVC 110mm | 1.10ml x 20 buc. |  | ml |  | 16,00 |  | 49,69 |  | 795,04 |  |  | 22,00 |  | 6,00 |  | 0,00 |  |  | 298,14 |  | 1.093,18 |  |  |
| 14 | Umplutura | 11.00 mp sectiune x 25.00m lungime |  | mc |  | 160,00 |  | 20,37 |  | 3.259,20 |  |  | 275,00 |  | 115,00 |  | 0,00 |  |  | 2.342,55 |  | 5.601,75 |  |  |
| 15 | Platforma lucru | 4.00mp sectiune x 40.00m lungime |  | mc |  | 160,00 |  | 173,44 |  | 27.750,40 |  |  | 160,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 27.750,40 |  |  |
| 16 | Reparatii cu mortare speciale | 20mp x 2 ziduri |  | mp |  | 0,00 |  | 432,66 |  | 0,00 |  |  | 40,00 |  | 40,00 |  | 0,00 |  |  | 17.306,40 |  | 17.306,40 |  |  |
| 17 | Injectare fisuri | 5ml x 2 ziduri de sprijin |  | ml |  | 0,00 |  | 8,07 |  | 0,00 |  |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 0,00 |  |  | 80,70 |  | 80,70 |  |  |
| 18 | Perforare barbacane | 2 perforari x 0.75m |  | ml |  | 0,00 |  | 58,33 |  | 0,00 |  |  | 1,50 |  | 1,50 |  | 0,00 |  |  | 87,50 |  | 87,50 |  |  |
| 19 | Parapet pietonal pe ziduri | 4 ziduri x 10.00 m lungime |  | ml |  | 40,00 |  | 418,34 |  | 16.733,60 |  |  | 0,00 |  | -40,00 |  | -16.733,60 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 20 | Epuismente | 4 saptamani |  | ora |  | 160,00 |  | 32,19 |  | 5.150,40 |  |  | 160,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 5.150,40 |  |  |
| TOTAL DEVIZ 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 232.196,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | -28.997,88 |  |  | 56.991,10 |  | 260.189,45 |  |
| TOTAL DEVIZ 01 LUCRARI LA POD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.448.615,14 |  |  |  |  |  |  |  | -746.238,96 |  | 427.347,20 |  |  | 1.129.723,37 |
| 02 LUCRARI IN ALBIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEVIZ 01: CURATARE ALBIE IN ZONA PODULUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Curatare si defrisare albie | 70.00 x 20.00m latime medie |  | mp |  | 1.400,00 |  | 5,33 |  | 7.462,00 |  |  | 1.400,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 7.462,00 |  |  |
| 2 | Calibrare si reprofilare albie | 70.00m lungime x 10.00mc/ml |  | mc |  | 700,00 |  | 20,20 |  | 14.140,00 |  |  | 700,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 14.140,00 |  |  |
| TOTAL DEVIZ 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.602,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 21.602,00 |
| TOTAL DEVIZ 02 LUCRARI IN ALBIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.602,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 21.602,00 |
| 03 LUCRARI DE ILUMINAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEVIZ 01: ILUMINARE POD (ARHITECTURAL + STALPI LA CAPETELE PODULUI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Stalpi de iluminat led | 2 |  | buc |  | 2,00 |  | 3.754,18 |  | 7.508,36 |  |  | 2,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 7.508,36 |  |  |
| 2 | Lampi led lateral pod | 22 |  | buc |  | 22,00 |  | 742,82 |  | 16.342,04 |  |  | 22,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 16.342,04 |  |  |
| 3 | Cabluri | 200 |  | m |  | 200,00 |  | 137,76 |  | 27.552,00 |  |  | 200,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 27.552,00 |  |  |
| 4 | Bransament | 2 |  | buc |  | 2,00 |  | 1.273,53 |  | 2.547,06 |  |  | 2,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2.547,06 |  |  |
| 5 | Tablou sigurante+ sigurante | 2 |  | buc |  | 2,00 |  | 2.465,58 |  | 4.931,16 |  |  | 2,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 4.931,16 |  |  |
| 6 | Alte materiale | 27 |  | buc |  | 27,00 |  | 219,16 |  | 5.917,32 |  |  | 27,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 5.917,32 |  |  |
| 7 | Sapatura | 100 |  | mc |  | 100,00 |  | 51,55 |  | 5.155,00 |  |  | 100,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 5.155,00 |  |  |
| 8 | Umplutura | 100 |  | mc |  | 100,00 |  | 19,10 |  | 1.910,00 |  |  | 100,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1.910,00 |  |  |
| TOTAL DEVIZ 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.862,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 71.862,94 |
| TOTAL DEVIZ 03 LUCRARI DE ILUMINAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.862,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 71.862,94 |
| 04 LUCRARI LA ALEI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEVIZ 01: REFACERE ALEI PIETONALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Decapare alei | 3.000,00 |  | mp |  | 3.000,00 |  | 43,28 |  | 129.840,00 |  |  | 3.000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 129.840,00 |  |  |
| 2 | Demolare beton | 3000 x 0.1 |  | mc |  | 300,00 |  | 210,18 |  | 63.054,00 |  |  | 300,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 63.054,00 |  |  |
| 3 | Desfacere borduri mici 10 x 15cm | 1.500,00 |  | ml |  | 1.500,00 |  | 17,84 |  | 26.760,00 |  |  | 1.500,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 26.760,00 |  |  |
| 4 | Sapatura | 3300 x 0.2 |  | mc |  | 600,00 |  | 100,90 |  | 60.540,00 |  |  | 600,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 60.540,00 |  |  |
| 5 | Borduri prefabricate 10x15 cm- C40/50 | 1.500,00 |  | ml |  | 1.500,00 |  | 42,74 |  | 64.110,00 |  |  | 1.500,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 64.110,00 |  |  |
| 6 | Beton C16/20 | 3000 x 0.12 |  | mc |  | 360,00 |  | 515,71 |  | 185.655,60 |  |  | 356,30 |  | -3,70 |  | -1.908,13 |  |  | 0,00 |  | 183.747,47 |  |  |
| 7 | Balast | 3300 x 0.15 |  | mc |  | 450,00 |  | 210,88 |  | 94.896,00 |  |  | 450,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 94.896,00 |  |  |
| 8 | BA8 - 3 cm | 3.000,00 |  | mp |  | 3.000,00 |  | 38,68 |  | 116.040,00 |  |  | 2.816,00 |  | -184,00 |  | -7.117,12 |  |  | 0,00 |  | 108.922,88 |  |  |
| 9 | Sistem Conica Conipur |  |  | mp |  | 0,00 |  | 321,75 |  | 0,00 |  |  | 164,00 |  | 164,00 |  | 0,00 |  |  | 52.767,00 |  | 52.767,00 |  |  |
| 10 | Pavele prefabricate beton 10 cm latime |  |  | mp |  | 0,00 |  | 172,00 |  | 0,00 |  |  | 20,00 |  | 20,00 |  | 0,00 |  |  | 3.440,00 |  | 3.440,00 |  |  |
| TOTAL DEVIZ 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 740.895,60 |  |  |  |  |  |  |  | -9.025,25 |  | 56.207,00 |  |  | 788.077,35 |
| TOTAL DEVIZ 04 LUCRARI LA ALEI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 740.895,60 |  |  |  |  |  |  |  | -9.025,25 |  | 56.207,00 |  |  | 788.077,35 |
| TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.318.690,48 |  |  |  |  |  |  |  | -755.264,21 |  | 483.554,20 |  |  | 2.046.980,46 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440.551,19 |  |  |  |  |  |  |  | -143.500,20 |  | 91.875,30 |  |  | 388.926,29 |
| TOTAL, lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.759.241,67 |  |  |  |  |  |  |  | -898.764,41 |  | 575.429,50 |  |  | 2.435.906,75 |

| ACHIZITOR, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 |  | EXECUTANT, Asocierea OMEGA STAR SISTEMS SRL – DOMARCONS SRL-MADI STAR REAL 2011 SRL Prin lider asociere OMEGA STAR SISTEMS SRL |
| --- | --- | --- |