MUNICIPIUL  BUCURESTI

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2

ADMINISTRATIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2

Sos. Electronicii nr. 44   Tel.: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 ………………/……………...2022

ACT ADIȚIONAL NR. 1

la Contractul de lucrări cu proiectare inclusă nr. 41727/05.10.2022

,,Amenajare platforma betonata, amplasare containere prefabricate,

sistem iluminat, supraveghere video si imprejmuire – Aleea Bistricioara (executie + proiectare)"

Între

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, cod poștal 023254, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont virament RO53TREZ24G845000710101X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin .................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,

și

Asocierea S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L. si S.C. LUNA ENGINEERING GROUP S.R.L., reprezentata prin lider de asociere S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Anastasie Panu nr. 2, Bl. A1, sc. 3, et. 2, apt. ......, Sector 3, tel: ............., fax: .................., e-mail: ....................., cod unic de înregistrare 30661608, atribut fiscal RO, înregistratã la O.N.R.C. sub nr. J40/10535/2012, cont virament ......................, deschis la .................., reprezentată prin ....................., în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adiţional.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 50679/25.11.2022, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții și în conformitate cu prevederile art. 221, alin (1), lit. f) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, părțile, de comun acord, au hotărât următoarele:

Art. 1. Se vor modifica cantitățile activităților, unele prin diminuare iar altele prin suplimentare, conform Anexei nr. 1 la prezentul act adițional, care modifică și înlocuiește Anexa nr. 1 la Contractul de lucrări cu proiectare inclusă nr. 41727/05.10.2022.

Art. 2. Ca urmare a acestor modificări, contractul va avea valoarea totală de 1.582.991,05 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 300.768,30 lei, respectiv 1.883.759,35 lei cu T.V.A.:

- proiectare – 85.000,00 lei fără TVA, la care se adaugă TVA 19% în valoare de 16.150,00 lei, respectiv 101.150,00 lei cu T.V.A.;

- investiția (lucrarea) de bază – 1.497.991,05 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 284.618,30 lei, respectiv 1.782.609,35 lei cu T.V.A.

| Nr. crt. | Activitate |  |  | Valoare initială lei fără T.V.A. | Valoare NR | Valoare NCS | Valoare actualizată lei fără T.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proiectare | Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor |  | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
|  |  | Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție |  | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
|  |  | Proiect tehnic și detalii de execuție |  | 63.500,00 | 0,00 | 0,00 | 63.500,00 |
|  |  | Asistență tehnică din partea proiectantului | pe perioada de execuție a lucrărilor | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
|  |  |  | pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
|  |  | Total proiectare |  | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 2 | Execuție | Construcții și instalații | Platformă | 609.998,10 | -7.095,00 | 23.036,40 | 625.939,50 |
|  |  |  | Instalații | 332.511,69 | -35.696,35 | 33.865,66 | 330.681,00 |
|  |  |  | Arhitectură | 534.980,80 | -4.800,00 | 1.189,75 | 531.370,55 |
|  |  | Organizare de șantier | Lucrări de construcții | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
|  |  | Total execuție |  | 1.487.490,59 | -47.591,35 | 58.091,81 | 1.497.991,05 |
| TOTAL GENERAL FĂRĂ T.V.A. |  |  |  | 1.572.490,59 | -47.591,35 | 58.091,81 | 1.582.991,05 |
| T.V.A. 19% |  |  |  | 298.773,21 | -9.042,35 | 11.037,44 | 300.768,30 |
| TOTAL GENERAL CU T.V.A. |  |  |  | 1.871.263,80 | -56.633,70 | 69.129,25 | 1.883.759,35 |

Art. 3. Celelalte clauze din Contractul de lucrari cu proiectare inclusa nr. 41727/05.10.2022 ,,Amenajare platformă betonată, amplasare containere prefabricate, sistem iluminat, supraveghere video și împrejmuire – Aleea Bistricioara (execuție + proiectare)" rămân neschimbate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| ACHIZITOR, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 | EXECUTANT, ASOCIEREA S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L. - S.C. LUNA ENGINEERING GROUP S.R.L. Prin lider de asociere, S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L. |
| --- | --- |

Anexa nr. 1 la Actul adițional nr. 1 la Contractul de lucrări cu proiectare inclusă nr. 41727/05.10.2022

,,Amenajare platformă betonată, amplasare containere prefabricate, sistem iluminat,

supraveghere video și împrejmuire – Aleea Bistricioara (execuție + proiectare)"

| Obiectul 1: Platforma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Preț unitar | Cantitate contractată | Valoare lei fara T.V.A. | Cantitate cf. P.Th. | Diferență cantități | Valoare renunțări | Valoare suplimentări | Valoare actualizată, cf. P.Th. lei fara T.V.A. |  |  |
|  | I | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1D4 | Desfacere betoane degradate | mc | 55,00 | 3,75 | 206,25 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,25 |  |  |
| 2 | 1D5 | Demontare borduri | m | 52,90 | 44,50 | 2.354,05 | 44,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.354,05 |  |  |
|  | II | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1T1 | Sapatura manuala | mc | 160,00 | 285,69 | 45.710,40 | 302,81 | 17,12 | 0,00 | 2.739,20 | 48.449,60 |  |  |
| 2 | 1T2 | Sapatura mecanica | mc | 70,00 | 1.142,75 | 79.992,50 | 1.211,25 | 68,50 | 0,00 | 4.795,00 | 84.787,50 |  |  |
| 3 | 1T3 | Pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100mp | 300,00 | 27,47 | 8.241,00 | 29,48 | 2,01 | 0,00 | 603,00 | 8.844,00 |  |  |
|  | III | SISTEM RUTIER - PLATFORMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1S1 | Asternere si compactare strat fundatie balast | mc | 110,00 | 824,10 | 90.651,00 | 852,90 | 28,80 | 0,00 | 3.168,00 | 93.819,00 |  |  |
| 2 | 1S2 | Asternere si compactare strat fundatie nisip | mc | 110,00 | 54,94 | 6.043,40 | 56,86 | 1,92 | 0,00 | 211,20 | 6.254,60 |  |  |
| 3 | 1S6 | Asternere + compactare + realizare rosturi strat din beton – BCR 3.5, inclusiv folie PVC sau hartie Kraft | mc | 600,00 | 549,40 | 329.640,00 | 568,60 | 19,20 | 0,00 | 11.520,00 | 341.160,00 |  |  |
|  | IV | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1I1 | Montare borduri mari noi beton | m | 69,00 | 193,50 | 13.351,50 | 171,00 | -22,50 | -1.552,50 | 0,00 | 11.799,00 |  |  |
|  | V | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2T1 | Asternere balast la trotuare | mc | 110,00 | 16,00 | 1.760,00 | 15,75 | -0,25 | -27,50 | 0,00 | 1.732,50 |  |  |
| 2 | 2T6 | Strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare | mc | 520,00 | 16,00 | 8.320,00 | 15,75 | -0,25 | -130,00 | 0,00 | 8.190,00 |  |  |
| 3 | 2T7 | Strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare | mp | 71,00 | 160,00 | 11.360,00 | 105,00 | -55,00 | -3.905,00 | 0,00 | 7.455,00 |  |  |
|  | VI | INDICATOARE SI MARCAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2D5 | Semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale/transversale | mp | 160,00 | 72,80 | 11.648,00 | 65,80 | -7,00 | -1.120,00 | 0,00 | 10.528,00 |  |  |
| 2 | 2D6 | Indicatoare rutiere | buc | 180,00 | 4,00 | 720,00 | 2,00 | -2,00 | -360,00 | 0,00 | 360,00 |  |  |
|  |  | TOTAL LEI FARA T.V.A. |  |  |  | 609.998,10 |  |  | -7.095,00 | 23.036,40 | 625.939,50 |  |  |
|  |  | TVA 19% |  |  |  | 115.899,64 |  |  | -1.348,05 | 4.376,92 | 118.928,51 |  |  |
|  |  | TOTAL LEI CU T.V.A. |  |  |  | 725.897,74 |  |  | -8.443,05 | 27.413,32 | 744.868,01 |  |  |
| Obiectul 2: Instalatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Pret unitar | Cantitate contractată | Valoare lei fara T.V.A. | Cantitate cf. P.Th. | Diferenta cantitati | Valoare renuntari | Valoare suplimentari | Valoare actualizată, cf. P.Th. |  |  |
|  | I | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1E20 | Sapatura in transee pentru retele | mc | 67,00 | 580,93 | 38.922,31 | 590,10 | 9,17 | 0,00 | 614,39 | 39.536,70 |  |  |
| 2 | 1E21 | Nisip pentru patul si protectia conductelor | mc | 110,00 | 249,06 | 27.396,60 | 196,20 | -52,86 | -5.814,60 | 0,00 | 21.582,00 |  |  |
| 3 | 1E22 | Umplutura pamant santuri | mc | 70,00 | 306,96 | 21.487,20 | 393,90 | 86,94 | 0,00 | 6.085,80 | 27.573,00 |  |  |
|  | II | INSTALATII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1E17 | Montare conducta PVC, KG De=110 mm cu mufa si garnitura | ml | 55,00 | 27,20 | 1.496,00 | 146,00 | 118,80 | 0,00 | 6.534,00 | 8.030,00 |  |  |
| 1 | 1E18 | Montare conducta PVC, KG De=200 mm cu mufa si garnitura | ml | 75,00 | 108,40 | 8.130,00 | 258,00 | 149,60 | 0,00 | 11.220,00 | 19.350,00 |  |  |
| 2 | 1E19 | Montare conducta PVC, KG De=315 mm cu mufa si garnitura | ml | 120,00 | 183,00 | 21.960,00 | 0,00 | -183,00 | -21.960,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | 1E16 | Camin circular din elemente prefabic. de beton cu H max = 2 m si D=1000 mm cu rama si capac fonta | buc | 1.600,00 | 7,00 | 11.200,00 | 4,00 | -3,00 | -4.800,00 | 0,00 | 6.400,00 |  |  |
| 4 | 1E11 | Guri de scurgere cu sifon si depozit | buc | 450,00 | 9,00 | 4.050,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.050,00 |  |  |
| 5 | 1E25 | Separator hidrocarburi 10 l/s | buc | 16.500,00 | 1,00 | 16.500,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 |  |  |
| 6 | 1E28 | Teava PEHD, PE100, PN10, D=32 mm | ml | 35,00 | 20,88 | 730,80 | 145,00 | 124,12 | 0,00 | 4.344,20 | 5.075,00 |  |  |
| 7 | 1EX4 | Cămin apometru PVC complet echipat | buc | 650,00 | 1,00 | 650,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |  |  |
| 8 | 1EX30 | Tub PVC-G DN 110 mm (pentru montare cablu electric) | ml | 55,00 | 400,60 | 22.033,00 | 406,00 | 5,40 | 0,00 | 297,00 | 22.330,00 |  |  |
| 9 | 1EX33 | Platbanda OL-Zn 40 x 4 mm | ml | 22,00 | 410,15 | 9.023,30 | 410,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.023,30 |  |  |
| 10 | 1EX40 | Cablu armat din aluminiu ACYAbY-F (AC2XAbY-F) 4x16 mm², conductor rotund unifilar | ml | 82,00 | 425,25 | 34.870,50 | 410,00 | -15,25 | -1.250,50 | 0,00 | 33.620,00 |  |  |
| 11 | 1EX50 | Banda PVC avertizare retele | ml | 1,00 | 764,73 | 764,73 | 955,00 | 190,27 | 0,00 | 190,27 | 955,00 |  |  |
| 12 | 1EX55 | Stalp iluminat LED cu consola si lampa LED 50W - procurare si montare inclusiv fundatii | buc | 4.580,00 | 14,00 | 64.120,00 | 15,00 | 1,00 | 0,00 | 4.580,00 | 68.700,00 |  |  |
| 13 | 1EX61 | Cablu FTP Cat 5e | ml | 6,00 | 575,25 | 3.451,50 | 476,00 | -99,25 | -595,50 | 0,00 | 2.856,00 |  |  |
| 14 | 1EX60 | Cablu alimentare 2 x 0,75 mmp | ml | 3,00 | 575,25 | 1.725,75 | 150,00 | -425,25 | -1.275,75 | 0,00 | 450,00 |  |  |
| 15 | 1EX62 | Camera video IP 4MP IR 50 metri, lentila varifocala motorizata 2,8-12mm | buc | 1.200,00 | 30,00 | 36.000,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |  |  |
| 16 | 1EX63 | DVR 32 canale complet echipat | buc | 4.500,00 | 1,00 | 4.500,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |  |  |
| 17 | 1TG | Tablou electric general complet echipat montat la exterior | buc | 3.500,00 | 1,00 | 3.500,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |  |  |
|  |  | TOTAL LEI FARA T.V.A. |  |  |  | 332.511,69 |  |  | -35.696,35 | 33.865,66 | 330.681,00 |  |  |
|  |  | TVA |  |  |  | 63.177,22 |  |  | -6.782,31 | 6.434,48 | 62.829,39 |  |  |
|  |  | TOTAL LEI CU T.V.A. |  |  |  | 395.688,91 |  |  | -42.478,66 | 40.300,14 | 393.510,39 |  |  |
| Obiectul 3: Arhitectura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Pret unitar | Cantitate contractată | Valoare lei fara T.V.A. | Cantitate cf. P.Th. | Diferenta cantitati | Valoare renuntari | Valoare suplimentari | Valoare actualizată, cf. P.Th. |  |  |
|  | I | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1T20 | Sapatura in transee pentru fundatie imprejmuire | mc | 110,00 | 131,07 | 14.417,70 | 131,11 | 0,04 | 0,00 | 4,40 | 14.422,10 |  |  |
|  | II | IMPREJMUIRI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1G1 | Turnare beton C16/20 in elemente constructii - armare (50 Kg/mc) + cofrare + turnare - fundatii si elevatii imprejmuire | mc | 1.000,00 | 146,26 | 146.260,00 | 146,29 | 0,03 | 0,00 | 30,00 | 146.290,00 |  |  |
| 2 | 1G2 | Turnare beton egalizare C8/10 | mc | 550,00 | 3,40 | 1.870,00 | 3,412 | 0,01 | 0,00 | 6,60 | 1.876,60 |  |  |
| 3 | 1G3 | Tencuieli exterioare M100T | mp | 65,00 | 138,80 | 9.022,00 | 138,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.022,00 |  |  |
| 4 | 1G4 | Temcuieli decorative exterioare | mp | 65,00 | 138,80 | 9.022,00 | 138,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.022,00 |  |  |
| 5 | 1G5 | Placa prefabricată din beton pentru protectie elevatie imprejmuire | ml | 92,00 | 76,30 | 7.019,60 | 76,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.019,60 |  |  |
| 6 | 1G6 | Placa prefabricata din beton pentru protectie stalp | buc | 110,00 | 30,00 | 3.300,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |  |  |
| 7 | 1G7 | Confectii metalice pentru imprejmuri | kg | 22,00 | 3.933,00 | 86.526,00 | 3.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.526,00 |  |  |
| 8 | 1G11 | Imprejmuire cu panouri prefabricate din beton, inclusiv stalpi, H=1.80 m | ml | 255,00 | 335,60 | 85.578,00 | 336,00 | 0,40 | 0,00 | 102,00 | 85.680,00 |  |  |
| 9 | 1G16 | Barieră automata cu telecomandă | buc | 6.500,00 | 1,00 | 6.500,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |  |  |
|  | III | CONTAINERE PREFABRICATE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1A1 | Container prefabricat birou conform detaliu, inclusiv instalatii si climatizare | buc | 39.000,00 | 1,00 | 39.000,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |  |  |
| 2 | 1A2 | Container prefabricat vestiar conform detaliu, inclusiv instalatii si climatizare | buc | 36.000,00 | 1,00 | 36.000,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |  |  |
| 3 | 1A3 | Container prefabricat grup sanitar conform detaliu, inclusiv instalatii si climatizare | buc | 46.000,00 | 1,00 | 46.000,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 |  |  |
| 4 | 1A4 | Container prefabricat cabina pază conform detaliu, inclusiv instalatii si climatizare | buc | 16.000,00 | 1,00 | 16.000,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |  |  |
|  | 1V | SPATII VERZI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1V1 | Insamantare gazon | mp | 25,00 | 38,10 | 952,50 | 79,97 | 41,87 | 0,00 | 1.046,75 | 1.999,25 |  |  |
| 2 | 1V2 | Gard viu Ligustrum Ovalifolium pe 2 randuri, 5 buc/ml - Hmin = 1.2 m la plantare | ml | 210,00 | 85,30 | 17.913,00 | 85,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.913,00 |  |  |
| 3 | 1V3 | Arbori Quercus Sp Hmin = 1.8 m la plantare | buc | 1.600,00 | 6,00 | 9.600,00 | 3,00 | -3,00 | -4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |  |  |
|  |  | TOTAL LEI FARA T.V.A. |  |  |  | 534.980,80 |  |  | -4.800,00 | 1.189,75 | 531.370,55 |  |  |
|  |  | TVA |  |  |  | 101.646,35 |  |  | -912,00 | 226,05 | 100.960,40 |  |  |
|  |  | TOTAL LEI CU T.V.A. |  |  |  | 636.627,15 |  |  | -5.712,00 | 1.415,80 | 632.330,95 |  |  |

| ACHIZITOR, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 | EXECUTANT, ASOCIEREA S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L. - S.C. LUNA ENGINEERING GROUP S.R.L. Prin lider de asociere, S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L. |
| --- | --- |