MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  2

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Șos. Electronicii nr. 44   Tel: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 …………………/.......................2023

ACT ADIȚIONAL NR. 1

la Contractul de lucrări nr. 55081/29.12.2022

"Lucrări de suprailuminare a trecerilor de pietoni in 19 locatii

din Sectorul 2 pentru mărirea nivelului de siguranță"

cod CPV 45310000-3/Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)

Între,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, cod poștal 023254, telefon 021.252.77.96, fax 021.252.79.77, e-mail: office@adp2.ro, cod fiscal 4266260, cont ..............., deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General .................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

COMPANIA MUNICIPALĂ ILUMINAT PUBLIC BUCUREȘTI S.R.L, cu sediul în Bucureşti, Strada Aristide Demetriade nr. 2, etaj 2, biroul 21, tel. ..........., punct de lucru și corespondență Sos. Odaii, nr. 253-259, Sector 1, e-mail: office@cmipb.ro, înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. J40/10321/2017, având codul de înregistrare fiscală RO37832144, cont ............, deschis la Trezoreria Sector 1, reprezentată prin Director General ............., în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 11725/27.03.2023, întocmit de Biroul Sistematizare Rutieră din cadrul Direcției Administrare Domeniu Public și Sistematizare Rutieră, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. f) din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 19 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât să aducă următoarele modificări la Contractul de lucrări nr. 55081/29.12.2022, după cum urmează:

Art. 1. Se vor elimina din cuprinsul Anexei nr. 1 la Contractul de lucrări nr. 55081/29.12.2022, pozițiile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și 19, în valoare totală de 318.317,91 lei fără T.V.A.

Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile 11 și 16 din cadrul Anexei nr. 1 la prezentul act adițional, care modifică și înlocuiește conținutul Anexei nr. 1 la Contractul de lucrări nr. 55081/29.12.2022, în valoare totală de 18.557,17 lei fără T.V.A.

Art. 3. Se va suplimenta cantitatea de lucrări, cu 13 locații noi, detaliate în Anexa nr. 2, care va face parte integrantă din Contractul de lucrări nr. 55081/29.12.2022, în valoare totală de 299.760,73 lei fără T.V.A.

Art. 4. La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului de lucări nr. 55081/29.12.2022 devine 494.214,70 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 93.900,79 lei, respectiv 588.115,49 lei inclusiv T.V.A.

Art. 5. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| ACHIZITOR, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 | EXECUTANT, COMPANIA MUNICIPALĂ ILUMINAT PUBLIC BUCUREȘTI S.R.L |
| --- | --- |

| Anexa nr. 1 la Actul aditional nr. 1 la Contractul de lucrari nr. 55081/29.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Bd. Basarabia nr. 47/Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire lucrare | U.M. | Pret unitar | Cantitate contractata | Valoare contractata | Cantitate actualizata | Cantitate la care se renunta | Valoare renuntari | Cantitate care se suplim. | Valoare suplim. | Valoare actualizata |
| 1 | Montat sisteme de fixare stâlp 6.1-8 m | buc. | 390,00 | 2 | 780,00 | 0 | -2 | -780,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Montat stâlp metalic 6 m - 8m | buc. | 5.695,68 | 2 | 11.391,36 | 0 | -2 | -11.391,36 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Montat aparat de iluminat 101 | buc. | 3.699,94 | 4 | 14.799,76 | 0 | -4 | -14.799,76 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Montat prelungire braţ tip A | buc. | 300,13 | 2 | 600,26 | 0 | -2 | -600,26 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Panou semnalizare (2-4m) + Aparat LED putere 11-20W | buc. | 4.691,33 | 2 | 9.382,66 | 0 | -2 | -9.382,66 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Montat cablu flexibil tip MCCG | km | 21.386,13 | 0,03 | 641,58 | 0 | -0,03 | -641,58 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | TOTAL |  |  |  | 37.595,62 |  |  | -37.595,62 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2. Bd. Basarabia nr. 50/Intrare Parc National |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire lucrare | U.M. | Pret unitar | Cantitate contractata | Valoare contractata | Cantitate actualizata | Cantitate la care se renunta | Valoare renuntari | Cantitate care se suplim. | Valoare suplim. | Valoare actualizata |
| 1 | Montat sisteme de fixare stâlp 6.1-8 m | buc. | 390,00 | 2 | 780,00 | 0 | -2 | -780,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Montat stâlp metalic 6 m - 8m | buc. | 5.695,68 | 2 | 11.391,36 | 0 | -2 | -11.391,36 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Montat aparat de iluminat 101 | buc. | 3.699,94 | 4 | 14.799,76 | 0 | -4 | -14.799,76 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Montat prelungire braţ tip A | buc. | 300,13 | 2 | 600,26 | 0 | -2 | -600,26 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Panou semnalizare (2-4m) + Aparat LED putere 11-20W | buc. | 4.691,33 | 2 | 9.382,66 | 0 | -2 | -9.382,66 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Montat cablu flexibil tip MCCG | km | 21.386,13 | 0,03 | 641,58 | 0 | -0,03 | -641,58 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | TOTAL |  |  |  | 37.595,62 |  |  | -37.595,62 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3. Str. Vatra Luminoasa nr. 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire lucrare | U.M. | Pret unitar | Cantitate contractata | Valoare contractata | Cantitate actualizata | Cantitate la care se renunta | Valoare renuntari | Cantitate care se suplim. | Valoare suplim. | Valoare actualizata |
| 1 | Montat sisteme de fixare stâlp 6.1-8 m | buc. | 390,00 | 2 | 780,00 | 0 | -2 | -780,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Montat stâlp metalic 6 m - 8m | buc. | 5.695,68 | 2 | 11.391,36 | 0 | -2 | -11.391,36 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Montat aparat de iluminat 101 | buc. | 3.699,94 | 4 | 14.799,76 | 0 | -4 | -14.799,76 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Montat prelungire braţ tip A | buc. | 300,13 | 2 | 600,26 | 0 | -2 | -600,26 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Panou semnalizare (2-4m) + Aparat LED putere 11-20W | buc. | 4.691,33 | 2 | 9.382,66 | 0 | -2 | -9.382,66 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Montat cablu flexibil tip MCCG | km | 21.386,13 | 0,03 | 641,58 | 0 | -0,03 | -641,58 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | TOTAL |  |  |  | 37.595,62 |  |  | -37.595,62 |  | 0,00 | 0,00 |
| 4. Str. Vatra Luminoasa / Str. Magura Vulturului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire lucrare | U.M. | Pret unitar | Cantitate contractata | Valoare contractata | Cantitate actualizata | Cantitate la care se renunta | Valoare renuntari | Cantitate care se suplim. | Valoare suplim. | Valoare actualizata |
| 1 | Montat sisteme de fixare stâlp 6.1-8 m | buc. | 390,00 | 2 | 780,00 | 0 | -2 | -780,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Montat stâlp metalic 6 m - 8m | buc. | 5.695,68 | 2 | 11.391,36 | 0 | -2 | -11.391,36 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Montat aparat de iluminat 101 | buc. | 3.699,94 | 2 | 7.399,88 | 0 | -2 | -7.399,88 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Montat prelungire braţ tip A | buc. | 300,13 | 2 | 600,26 | 0 | -2 | -600,26 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Panou semnalizare (2-4m) + Aparat LED putere 11-20W | buc. | 4.691,33 | 2 | 9.382,66 | 0 | -2 | -9.382,66 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Montat cablu flexibil tip MCCG | km | 21.386,13 | 0,03 | 641,58 | 0 | -0,03 | -641,58 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | TOTAL |  |  |  | 30.195,74 |  |  | -30.195,74 |  | 0,00 | 0,00 |
| 5. Piața Pache Protopopescu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire lucrare | U.M. | Pret unitar | Cantitate contractata | Valoare contractata | Cantitate actualizata | Cantitate la care se renunta | Valoare renuntari | Cantitate care se suplim. | Valoare suplim. | Valoare actualizata |
| 1 | Montat sisteme de fixare stâlp 6.1-8 m | buc. | 390,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Montat stâlp metalic 6 m - 8m | buc. | 5.695,68 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Montat aparat de iluminat 101 | buc. | 3.699,94 | 2 | 7.399,88 | 0 | -2 | -7.399,88 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Montat prelungire braţ tip A | buc. | 300,13 | 2 | 600,26 | 0 | -2 | -600,26 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Panou semnalizare (2-4m) + Aparat LED putere 11-20W | buc. | 4.691,33 | 2 | 9.382,66 | 0 | -2 | -9.382,66 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Montat cablu flexibil tip MCCG | km | 21.386,13 | 0,03 | 641,58 | 0 | -0,03 | -641,58 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | TOTAL |  |  |  | 18.024,38 |  |  | -18.024,38 |  | 0,00 | 0,00 |
| 6. Str. Sfantul Ştefan/Piaţa G-ral Nicolae Dabija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire lucrare | U.M. | Pret unitar | Cantitate contractata | Valoare contractata | Cantitate actualizata | Cantitate la care se renunta | Valoare renuntari | Cantitate care se suplim. | Valoare suplim. | Valoare actualizata |
| 1 | Montat sisteme de fixare stâlp 6.1-8 m | buc. | 390,00 | 1 | 390,00 | 0 | -1 | -390,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Montat stâlp metalic 6 m - 8m | buc. | 5.695,68 | 1 | 5.695,68 | 0 | -1 | -5.695,68 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Montat aparat de iluminat 101 | buc. | 3.699,94 | 2 | 7.399,88 | 0 | -2 | -7.399,88 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Montat prelungire braţ tip A | buc. | 300,13 | 1 | 300,13 | 0 | -1 | -300,13 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Panou semnalizare (2-4m) + Aparat LED putere 11-20W | buc. | 4.691,33 | 1 | 4.691,33 | 0 | -1 | -4.691,33 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Montat cablu flexibil tip MCCG | km | 21.386,13 | 0,03 | 641,58 | 0 | -0,03 | -641,58 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | TOTAL |  |  |  | 19.118,60 |  |  | -19.118,60 |  | 0,00 | 0,00 |
| 7. Sos. Pantelimon/Str. Tampa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire lucrare | U.M. | Pret unitar | Cantitate contractata | Valoare contractata | Cantitate actualizata | Cantitate la care se renunta | Valoare renuntari | Cantitate care se suplim. | Valoare suplim. | Valoare actualizata |
| 1 | Montat sisteme de fixare stâlp 6.1-8 m | buc. | 390,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Montat stâlp metalic 6 m - 8m | buc. | 5.695,68 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Montat aparat de iluminat 101 | buc. | 3.699,94 | 4 | 14.799,76 | 0 | -4 | -14.799,76 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Montat prelungire braţ tip A | buc. | 300,13 | 2 | 600,26 | 0 | -2 | -600,26 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Panou semnalizare (2-4m) + Aparat LED putere 11-20W | buc. | 4.691,33 | 2 | 9.382,66 | 0 | -2 | -9.382,66 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Montat cablu flexibil tip MCCG | km | 21.386,13 | 0,03 | 641,58 | 0 | -0,03 | -641,58 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | TOTAL |  |  |  | 25.424,26 |  |  | -25.424,26 |  | 0,00 | 0,00 |
| 8. Sos. Pantelimon/Str. Fantanica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire lucrare | U.M. | Pret unitar | Cantitate contractata | Valoare contractata | Cantitate actualizata | Cantitate la care se renunta | Valoare renuntari | Cantitate care se suplim. | Valoare suplim. | Valoare actualizata |
| 1 | Montat sisteme de fixare stâlp 6.1-8 m | buc. | 390,00 | 2 | 780,00 | 0 | -2 | -780,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Montat stâlp metalic 6 m - 8m | buc. | 5.695,68 | 2 | 11.391,36 | 0 | -2 | -11.391,36 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Montat aparat de iluminat 101 | buc. | 3.699,94 | 4 | 14.799,76 | 0 | -4 | -14.799,76 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Montat prelungire braţ tip A | buc. | 300,13 | 2 | 600,26 | 0 | -2 | -600,26 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Panou semnalizare (2-4m) + Aparat LED putere 11-20W | buc. | 4.691,33 | 2 | 9.382,66 | 0 | -2 | -9.382,66 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Montat cablu flexibil tip MCCG | km | 21.386,13 | 0,03 | 641,58 | 0 | -0,03 | -641,58 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | TOTAL |  |  |  | 37.595,62 |  |  | -37.595,62 |  | 0,00 | 0,00 |
| 9. Str. Lizeanu/Str. Maica Domnului/Str. Grigore lonescu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire lucrare | U.M. | Pret unitar | Cantitate contractata | Valoare contractata | Cantitate actualizata | Cantitate la care se renunta | Valoare renuntari | Cantitate care se suplim. | Valoare suplim. | Valoare actualizata |
| 1 | Montat sisteme de fixare stâlp 6.1-8 m | buc. | 390,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Montat stâlp metalic 6 m - 8m | buc. | 5.695,68 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Montat aparat de iluminat 101 | buc. | 3.699,94 | 4 | 14.799,76 | 0 | -4 | -14.799,76 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Montat prelungire braţ tip A | buc. | 300,13 | 2 | 600,26 | 0 | -2 | -600,26 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Panou semnalizare (2-4m) + Aparat LED putere 11-20W | buc. | 4.691,33 | 2 | 9.382,66 | 0 | -2 | -9.382,66 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Montat cablu flexibil tip MCCG | km | 21.386,13 | 0,03 | 641,58 | 0 | -0,03 | -641,58 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | TOTAL |  |  |  | 25.424,26 |  |  | -25.424,26 |  | 0,00 | 0,00 |
| 10. Sos. Fundeni/Str. Sfredelului (se afla pe limita de sector 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire lucrare | U.M. | Pret unitar | Cantitate contractata | Valoare contractata | Cantitate actualizata | Cantitate la care se renunta | Valoare renuntari | Cantitate care se suplim. | Valoare suplim. | Valoare actualizata |
| 1 | Montat sisteme de fixare stâlp 6.1-8 m | buc. | 390,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Montat stâlp metalic 6 m - 8m | buc. | 5.695,68 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Montat aparat de iluminat 101 | buc. | 3.699,94 | 2 | 7.399,88 | 0 | -2 | -7.399,88 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Montat prelungire braţ tip A | buc. | 300,13 | 2 | 600,26 | 0 | -2 | -600,26 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Panou semnalizare (2-4m) + Aparat LED putere 11-20W | buc. | 4.691,33 | 2 | 9.382,66 | 0 | -2 | -9.382,66 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Montat cablu flexibil tip MCCG | km | 21.386,13 | 0,03 | 641,58 | 0 | -0,03 | -641,58 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | TOTAL |  |  |  | 18.024,38 |  |  | -18.024,38 |  | 0,00 | 0,00 |
| 11. Str. Teiul Doamnei x Str. Masina de Paine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire lucrare | U.M. | Pret unitar | Cantitate contractata | Valoare contractata | Cantitate actualizata | Cantitate la care se renunta | Valoare renuntari | Cantitate care se suplim. | Valoare suplim. | Valoare actualizata |
| 1 | Montat sisteme de fixare stâlp 6.1-8 m | buc. | 390,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 390,00 | 390,00 |
| 2 | Montat stâlp metalic 6 m - 8m | buc. | 5.695,68 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 5.695,68 | 5.695,68 |
| 3 | Montat aparat de iluminat 101 | buc. | 3.699,94 | 2 | 7.399,88 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7.399,88 |
| 4 | Montat prelungire braţ tip A | buc. | 300,13 | 1 | 300,13 | 2 | 0 | 0,00 | 1 | 300,13 | 600,26 |
| 5 | Panou semnalizare (2-4m) + Aparat LED putere 11-20W | buc. | 4.691,33 | 2 | 9.382,66 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9.382,66 |
| 6 | Montat cablu flexibil tip MCCG | km | 21.386,13 | 0,03 | 641,58 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 641,58 |
|  | TOTAL |  |  |  | 17.724,25 |  |  | 0,00 |  | 6.385,81 | 24.110,06 |
| 12. Str. Teiul Doamnei x Str. Ion Berindei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire lucrare | U.M. | Pret unitar | Cantitate contractata | Valoare contractata | Cantitate actualizata | Cantitate la care se renunta | Valoare renuntari | Cantitate care se suplim. | Valoare suplim. | Valoare actualizata |
| 1 | Montat sisteme de fixare stâlp 6.1-8 m | buc. | 390,00 | 2 | 780,00 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 780,00 |
| 2 | Montat stâlp metalic 6 m - 8m | buc. | 5.695,68 | 2 | 11.391,36 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 11.391,36 |
| 3 | Montat aparat de iluminat 101 | buc. | 3.699,94 | 2 | 7.399,88 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7.399,88 |
| 4 | Montat prelungire braţ tip A | buc. | 300,13 | 2 | 600,26 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 600,26 |
| 5 | Panou semnalizare (2-4m) + Aparat LED putere 11-20W | buc. | 4.691,33 | 2 | 9.382,66 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9.382,66 |
| 6 | Montat cablu flexibil tip MCCG | km | 21.386,13 | 0,03 | 641,58 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 641,58 |
|  | TOTAL |  |  |  | 30.195,74 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 30.195,74 |
| 13. Bd. Lacul Tei nr. 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire lucrare | U.M. | Pret unitar | Cantitate contractata | Valoare contractata | Cantitate actualizata | Cantitate la care se renunta | Valoare renuntari | Cantitate care se suplim. | Valoare suplim. | Valoare actualizata |
| 1 | Montat sisteme de fixare stâlp 6.1-8 m | buc. | 390,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Montat stâlp metalic 6 m - 8m | buc. | 5.695,68 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Montat aparat de iluminat 101 | buc. | 3.699,94 | 4 | 14.799,76 | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 14.799,76 |
| 4 | Montat prelungire braţ tip A | buc. | 300,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Panou semnalizare (2-4m) + Aparat LED putere 11-20W | buc. | 4.691,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Montat cablu flexibil tip MCCG | km | 21.386,13 | 0,04 | 855,45 | 0,04 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 855,45 |
|  | TOTAL |  |  |  | 15.655,21 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 15.655,21 |
| 14. Bd. Lacul Tei x Parcul Circului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire lucrare | U.M. | Pret unitar | Cantitate contractata | Valoare contractata | Cantitate actualizata | Cantitate la care se renunta | Valoare renuntari | Cantitate care se suplim. | Valoare suplim. | Valoare actualizata |
| 1 | Montat sisteme de fixare stâlp 6.1-8 m | buc. | 390,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Montat stâlp metalic 6 m - 8m | buc. | 5.695,68 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Montat aparat de iluminat 101 | buc. | 3.699,94 | 4 | 14.799,76 | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 14.799,76 |
| 4 | Montat prelungire braţ tip A | buc. | 300,13 | 2 | 600,26 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 600,26 |
| 5 | Panou semnalizare (2-4m) + Aparat LED putere 11-20W | buc. | 4.691,33 | 2 | 9.382,66 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9.382,66 |
| 6 | Montat cablu flexibil tip MCCG | km | 21.386,13 | 0,03 | 641,58 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 641,58 |
|  | TOTAL |  |  |  | 25.424,26 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 25.424,26 |
| 15. Bd. Lacul Tei x Str. Judetului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire lucrare | U.M. | Pret unitar | Cantitate contractata | Valoare contractata | Cantitate actualizata | Cantitate la care se renunta | Valoare renuntari | Cantitate care se suplim. | Valoare suplim. | Valoare actualizata |
| 1 | Montat sisteme de fixare stâlp 6.1-8 m | buc. | 390,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Montat stâlp metalic 6 m - 8m | buc. | 5.695,68 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Montat aparat de iluminat 101 | buc. | 3.699,94 | 4 | 14.799,76 | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 14.799,76 |
| 4 | Montat prelungire braţ tip A | buc. | 300,13 | 2 | 600,26 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 600,26 |
| 5 | Panou semnalizare (2-4m) + Aparat LED putere 11-20W | buc. | 4.691,33 | 2 | 9.382,66 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9.382,66 |
| 6 | Montat cablu flexibil tip MCCG | km | 21.386,13 | 0,03 | 641,58 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 641,58 |
|  | TOTAL |  |  |  | 25.424,26 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 25.424,26 |
| 16. Bd. Ferdinand I x Str. Horei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire lucrare | U.M. | Pret unitar | Cantitate contractata | Valoare contractata | Cantitate actualizata | Cantitate la care se renunta | Valoare renuntari | Cantitate care se suplim. | Valoare suplim. | Valoare actualizata |
| 1 | Montat sisteme de fixare stâlp 6.1-8 m | buc. | 390,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 780,00 | 780,00 |
| 2 | Montat stâlp metalic 6 m - 8m | buc. | 5.695,68 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 11.391,36 | 11.391,36 |
| 3 | Montat aparat de iluminat 101 | buc. | 3.699,94 | 2 | 7.399,88 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7.399,88 |
| 4 | Montat prelungire braţ tip A | buc. | 300,13 | 2 | 600,26 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 600,26 |
| 5 | Panou semnalizare (2-4m) + Aparat LED putere 11-20W | buc. | 4.691,33 | 2 | 9.382,66 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9.382,66 |
| 6 | Montat cablu flexibil tip MCCG | km | 21.386,13 | 0,03 | 641,58 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 641,58 |
|  | TOTAL |  |  |  | 18.024,38 |  |  | 0,00 |  | 12.171,36 | 30.195,74 |
| 17. Bd. Ferdinand I x Str. Dimitrie Salmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire lucrare | U.M. | Pret unitar | Cantitate contractata | Valoare contractata | Cantitate actualizata | Cantitate la care se renunta | Valoare renuntari | Cantitate care se suplim. | Valoare suplim. | Valoare actualizata |
| 1 | Montat sisteme de fixare stâlp 6.1-8 m | buc. | 390,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Montat stâlp metalic 6 m - 8m | buc. | 5.695,68 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Montat aparat de iluminat 101 | buc. | 3.699,94 | 2 | 7.399,88 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7.399,88 |
| 4 | Montat prelungire braţ tip A | buc. | 300,13 | 2 | 600,26 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 600,26 |
| 5 | Panou semnalizare (2-4m) + Aparat LED putere 11-20W | buc. | 4.691,33 | 2 | 9.382,66 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9.382,66 |
| 6 | Montat cablu flexibil tip MCCG | km | 21.386,13 | 0,03 | 641,58 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 641,58 |
|  | TOTAL |  |  |  | 18.024,38 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 18.024,38 |
| 18. Bd. Ferdinand I (Statia de Pompieri) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire lucrare | U.M. | Pret unitar | Cantitate contractata | Valoare contractata | Cantitate actualizata | Cantitate la care se renunta | Valoare renuntari | Cantitate care se suplim. | Valoare suplim. | Valoare actualizata |
| 1 | Montat sisteme de fixare stâlp 6.1-8 m | buc. | 390,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Montat stâlp metalic 6 m - 8m | buc. | 5.695,68 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Montat aparat de iluminat 101 | buc. | 3.699,94 | 4 | 14.799,76 | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 14.799,76 |
| 4 | Montat prelungire braţ tip A | buc. | 300,13 | 2 | 600,26 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 600,26 |
| 5 | Panou semnalizare (2-4m) + Aparat LED putere 11-20W | buc. | 4.691,33 | 2 | 9.382,66 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9.382,66 |
| 6 | Montat cablu flexibil tip MCCG | km | 21.386,13 | 0,03 | 641,58 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 641,58 |
|  | TOTAL |  |  |  | 25.424,26 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 25.424,26 |
| 19. Str. Heliade intre Vii x Str. Doamna Ghica (in fata scolii) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire lucrare | U.M. | Pret unitar | Cantitate contractata | Valoare contractata | Cantitate actualizata | Cantitate la care se renunta | Valoare renuntari | Cantitate care se suplim. | Valoare suplim. | Valoare actualizata |
| 1 | Montat sisteme de fixare stâlp 6.1-8 m | buc. | 390,00 | 1 | 390,00 | 0 | -1 | -390,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Montat stâlp metalic 6 m - 8m | buc. | 5.695,68 | 1 | 5.695,68 | 0 | -1 | -5.695,68 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Montat aparat de iluminat 101 | buc. | 3.699,94 | 4 | 14.799,76 | 0 | -4 | -14.799,76 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Montat prelungire braţ tip A | buc. | 300,13 | 2 | 600,26 | 0 | -2 | -600,26 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Panou semnalizare (2-4m) + Aparat LED putere 11-20W | buc. | 4.691,33 | 2 | 9.382,66 | 0 | -2 | -9.382,66 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Montat cablu flexibil tip MCCG | km | 21.386,13 | 0,04 | 855,45 | 0 | -0,04 | -855,45 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | TOTAL |  |  |  | 31.723,81 |  |  | -31.723,81 |  | 0,00 | 0,00 |

| Anexa nr. 2 la Actul aditional nr. 1 la Contractul de lucrari nr. 55081/29.12.2022 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Str. Masina de Paine nr. 65 (intrare scoala) |  |  |  |  |  |
| Nr.crt. | Denumire lucrare | U.M. | Pret unitar | Cantitate contractata | Valoare contractata |
| 1 | Montat sisteme de fixare stâlp 6.1 - 8 m | buc. | 390,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | Montat stâlp metalic 6 m - 8m | buc. | 5.695,68 | 0 | 0,00 |
| 3 | Montat aparat de iluminat 101 | buc. | 3.699,94 | 2 | 7.399,88 |
| 4 | Montat prelungire braţ tip A | buc. | 300,13 | 1 | 300,13 |
| 5 | Panou semnalizare (2-4m) + Aparat LED putere 11-20W | buc. | 4.691,33 | 2 | 9.382,66 |
| 6 | Montat cablu flexibil tip MCCG | km | 21.386,13 | 0,03 | 641,58 |
|  | TOTAL |  |  |  | 17.724,25 |
| 2. Sos Mihai Bravu nr. 181 (intrare Pasaj Muncii) |  |  |  |  |  |
| Nr.crt. | Denumire lucrare | U.M. | Pret unitar | Cantitate contractata | Valoare contractata |
| 1 | Montat sisteme de fixare stâlp 6.1 - 8 m | buc. | 390,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | Montat stâlp metalic 6 m - 8m | buc. | 5.695,68 | 0 | 0,00 |
| 3 | Montat aparat de iluminat 101 | buc. | 3.699,94 | 4 | 14.799,76 |
| 4 | Montat prelungire braţ tip A | buc. | 300,13 | 2 | 600,26 |
| 5 | Panou semnalizare (2-4m) + Aparat LED putere 11-20W | buc. | 4.691,33 | 2 | 9.382,66 |
| 6 | Montat cablu flexibil tip MCCG | km | 21.386,13 | 0,03 | 641,58 |
|  | TOTAL |  |  |  | 25.424,26 |
| 3. Str. Baicului nr. 12 x Bd. Garii Obor |  |  |  |  |  |
| Nr.crt. | Denumire lucrare | U.M. | Pret unitar | Cantitate contractata | Valoare contractata |
| 1 | Montat sisteme de fixare stâlp 6.1 - 8 m | buc. | 390,00 | 1 | 390,00 |
| 2 | Montat stâlp metalic 6 m - 8m | buc. | 5.695,68 | 1 | 5.695,68 |
| 3 | Montat aparat de iluminat 101 | buc. | 3.699,94 | 2 | 7.399,88 |
| 4 | Montat prelungire braţ tip A | buc. | 300,13 | 2 | 600,26 |
| 5 | Panou semnalizare (2-4m) + Aparat LED putere 11-20W | buc. | 4.691,33 | 2 | 9.382,66 |
| 6 | Montat cablu flexibil tip MCCG | km | 21.386,13 | 0,03 | 641,58 |
|  | TOTAL |  |  |  | 24.110,06 |
| 4. Str. Maior Bacila x Str. Rascoala 1907 |  |  |  |  |  |
| Nr.crt. | Denumire lucrare | U.M. | Pret unitar | Cantitate contractata | Valoare contractata |
| 1 | Montat sisteme de fixare stâlp 6.1 - 8 m | buc. | 390,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | Montat stâlp metalic 6 m - 8m | buc. | 5.695,68 | 0 | 0,00 |
| 3 | Montat aparat de iluminat 101 | buc. | 3.699,94 | 1 | 3.699,94 |
| 4 | Montat prelungire braţ tip A | buc. | 300,13 | 1 | 300,13 |
| 5 | Panou semnalizare (2-4m) + Aparat LED putere 11-20W | buc. | 4.691,33 | 1 | 4.691,33 |
| 6 | Montat cablu flexibil tip MCCG | km | 21.386,13 | 0,02 | 427,72 |
|  | TOTAL |  |  |  | 9.119,12 |
| 5. Sos. Electronicii nr. 21 x Str. Heliade intre Vii |  |  |  |  |  |
| Nr.crt. | Denumire lucrare | U.M. | Pret unitar | Cantitate contractata | Valoare contractata |
| 1 | Montat sisteme de fixare stâlp 6.1 - 8 m | buc. | 390,00 | 1 | 390,00 |
| 2 | Montat stâlp metalic 6 m - 8m | buc. | 5.695,68 | 1 | 5.695,68 |
| 3 | Montat aparat de iluminat 101 | buc. | 3.699,94 | 2 | 7.399,88 |
| 4 | Montat prelungire braţ tip A | buc. | 300,13 | 1 | 300,13 |
| 5 | Panou semnalizare (2-4m) + Aparat LED putere 11-20W | buc. | 4.691,33 | 1 | 4.691,33 |
| 6 | Montat cablu flexibil tip MCCG | km | 21.386,13 | 0,02 | 427,72 |
|  | TOTAL |  |  |  | 18.904,74 |
| 6. Str. Ziduri Mosi x Str. Chiristigiilor |  |  |  |  |  |
| Nr.crt. | Denumire lucrare | U.M. | Pret unitar | Cantitate contractata | Valoare contractata |
| 1 | Montat sisteme de fixare stâlp 6.1 - 8 m | buc. | 390,00 | 2 | 780,00 |
| 2 | Montat stâlp metalic 6 m - 8m | buc. | 5.695,68 | 2 | 11.391,36 |
| 3 | Montat aparat de iluminat 101 | buc. | 3.699,94 | 4 | 14.799,76 |
| 4 | Montat prelungire braţ tip A | buc. | 300,13 | 2 | 600,26 |
| 5 | Panou semnalizare (2-4m) + Aparat LED putere 11-20W | buc. | 4.691,33 | 2 | 9.382,66 |
| 6 | Montat cablu flexibil tip MCCG | km | 21.386,13 | 0,03 | 641,58 |
|  | TOTAL |  |  |  | 37.595,62 |
| 7. Str. Campul cu narcise x Str. Laicerului |  |  |  |  |  |
| Nr.crt. | Denumire lucrare | U.M. | Pret unitar | Cantitate contractata | Valoare contractata |
| 1 | Montat sisteme de fixare stâlp 6.1 - 8 m | buc. | 390,00 | 1 | 390,00 |
| 2 | Montat stâlp metalic 6 m - 8m | buc. | 5.695,68 | 1 | 5.695,68 |
| 3 | Montat aparat de iluminat 101 | buc. | 3.699,94 | 2 | 7.399,88 |
| 4 | Montat prelungire braţ tip A | buc. | 300,13 | 1 | 300,13 |
| 5 | Panou semnalizare (2-4m) + Aparat LED putere 11-20W | buc. | 4.691,33 | 1 | 4.691,33 |
| 6 | Montat cablu flexibil tip MCCG | km | 21.386,13 | 0,02 | 427,72 |
|  | TOTAL |  |  |  | 18.904,74 |
| 8. Str. Campul cu narcise x Str. Luminitei |  |  |  |  |  |
| Nr.crt. | Denumire lucrare | U.M. | Pret unitar | Cantitate contractata | Valoare contractata |
| 1 | Montat sisteme de fixare stâlp 6.1 - 8 m | buc. | 390,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | Montat stâlp metalic 6 m - 8m | buc. | 5.695,68 | 0 | 0,00 |
| 3 | Montat aparat de iluminat 101 | buc. | 3.699,94 | 1 | 3.699,94 |
| 4 | Montat prelungire braţ tip A | buc. | 300,13 | 1 | 300,13 |
| 5 | Panou semnalizare (2-4m) + Aparat LED putere 11-20W | buc. | 4.691,33 | 1 | 4.691,33 |
| 6 | Montat cablu flexibil tip MCCG | km | 21.386,13 | 0,02 | 427,72 |
|  | TOTAL |  |  |  | 9.119,12 |
| 9. Bd. Lacul Tei x Str. Zambilelor |  |  |  |  |  |
| Nr.crt. | Denumire lucrare | U.M. | Pret unitar | Cantitate contractata | Valoare contractata |
| 1 | Montat sisteme de fixare stâlp 6.1 - 8 m | buc. | 390,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | Montat stâlp metalic 6 m - 8m | buc. | 5.695,68 | 0 | 0,00 |
| 3 | Montat aparat de iluminat 101 | buc. | 3.699,94 | 4 | 14.799,76 |
| 4 | Montat prelungire braţ tip A | buc. | 300,13 | 2 | 600,26 |
| 5 | Panou semnalizare (2-4m) + Aparat LED putere 11-20W | buc. | 4.691,33 | 2 | 9.382,66 |
| 6 | Montat cablu flexibil tip MCCG | km | 21.386,13 | 0,03 | 641,58 |
|  | TOTAL |  |  |  | 25.424,26 |
| 10. Str. Judetului x Ghica Tei |  |  |  |  |  |
| Nr.crt. | Denumire lucrare | U.M. | Pret unitar | Cantitate contractata | Valoare contractata |
| 1 | Montat sisteme de fixare stâlp 6.1 - 8 m | buc. | 390,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | Montat stâlp metalic 6 m - 8m | buc. | 5.695,68 | 0 | 0,00 |
| 3 | Montat aparat de iluminat 101 | buc. | 3.699,94 | 4 | 14.799,76 |
| 4 | Montat prelungire braţ tip A | buc. | 300,13 | 2 | 600,26 |
| 5 | Panou semnalizare (2-4m) + Aparat LED putere 11-20W | buc. | 4.691,33 | 2 | 9.382,66 |
| 6 | Montat cablu flexibil tip MCCG | km | 21.386,13 | 0,03 | 641,58 |
|  | TOTAL |  |  |  | 25.424,26 |
| 11. Bd. Ghica Tei x Str. Dorin Pavel |  |  |  |  |  |
| Nr.crt. | Denumire lucrare | U.M. | Pret unitar | Cantitate contractata | Valoare contractata |
| 1 | Montat sisteme de fixare stâlp 6.1 - 8 m | buc. | 390,00 | 1 | 390,00 |
| 2 | Montat stâlp metalic 6 m - 8m | buc. | 5.695,68 | 1 | 5.695,68 |
| 3 | Montat aparat de iluminat 101 | buc. | 3.699,94 | 2 | 7.399,88 |
| 4 | Montat prelungire braţ tip A | buc. | 300,13 | 1 | 300,13 |
| 5 | Panou semnalizare (2-4m) + Aparat LED putere 11-20W | buc. | 4.691,33 | 1 | 4.691,33 |
| 6 | Montat cablu flexibil tip MCCG | km | 21.386,13 | 0,02 | 427,73 |
|  | TOTAL |  |  |  | 18.904,75 |
| 12. Str. Teiul Doamnei x Str. Petre Antonescu |  |  |  |  |  |
| Nr.crt. | Denumire lucrare | U.M. | Pret unitar | Cantitate contractata | Valoare contractata |
| 1 | Montat sisteme de fixare stâlp 6.1 - 8 m | buc. | 390,00 | 1 | 390,00 |
| 2 | Montat stâlp metalic 6 m - 8m | buc. | 5.695,68 | 1 | 5.695,68 |
| 3 | Montat aparat de iluminat 101 | buc. | 3.699,94 | 4 | 14.799,76 |
| 4 | Montat prelungire braţ tip A | buc. | 300,13 | 2 | 600,26 |
| 5 | Panou semnalizare (2-4m) + Aparat LED putere 11-20W | buc. | 4.691,33 | 2 | 9.382,66 |
| 6 | Montat cablu flexibil tip MCCG | km | 21.386,13 | 0,03 | 641,58 |
|  | TOTAL |  |  |  | 31.509,94 |
| 13. Str. Teiul Doamnei x Str. Brasoveni |  |  |  |  |  |
| Nr.crt. | Denumire lucrare | U.M. | Pret unitar | Cantitate contractata | Valoare contractata |
| 1 | Montat sisteme de fixare stâlp 6.1 - 8 m | buc. | 390,00 | 2 | 780,00 |
| 2 | Montat stâlp metalic 6 m - 8m | buc. | 5.695,68 | 2 | 11.391,36 |
| 3 | Montat aparat de iluminat 101 | buc. | 3.699,94 | 4 | 14.799,76 |
| 4 | Montat prelungire braţ tip A | buc. | 300,13 | 2 | 600,26 |
| 5 | Panou semnalizare (2-4m) + Aparat LED putere 11-20W | buc. | 4.691,33 | 2 | 9.382,66 |
| 6 | Montat cablu flexibil tip MCCG | km | 21.386,13 | 0,03 | 641,58 |
|  | TOTAL |  |  |  | 37.595,62 |