[image: image1.png]



                                                               
Sos.  Electronicii   nr. 44   Tel    021 252 77 12 / 021 252 77 89    Fax  021 252 79 77  www.adp2.ro  e-mail:  office@adp2.ro
Nr. înreg. ADP S2  18431/09.05.2023
ACT ADITIONAL NR. 1 
la Contractul Subsecvent de prestari servicii nr.1 

la Acordul – Cadru de prestari servicii nr.12451/31.03.2023
„Întreținere și menținere în funcțiune a iluminatului public, iluminatului arhitectural din parcuri și scuaruri, precum și revizie, reparare, montare / demontare ornamente de Sărbători” 
Între 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, reprezentată prin Director General, în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi 

S.C. ELECTRICA POWER CONECT S.R.L., cu sediul în Bucuresti, Str. Melodiei, nr. 3, Sector 2, reprezentată prin Administrator, în calitate de Prestator, pe de altă parte, a intervenit prezentul act aditional.
Art. 1. Avand in vedere referatul de necesitate nr.17887/05.05.2023, intocmit de Sectia Intretinere si Dotare Domeniu Public si in conformitate cu prevederile art. 221*, alin (1), lit. f) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, partile, de comun acord, au hotarat urmatoarele:

· Se renunta la urmatoarele cantitati de operatiuni, in valoare totala de 114.740,50 lei fara TVA, dupa cum urmeaza:
1. Întreținere aparat de iluminat modern de 70 W (poz.14 din anexa): 100 x 4,99 lei fără TVA/ buc = 499,00 lei fără TVA
2. Pozat cablu tip CYABY 3 x 120 + 70 mmp (poz.66 din anexa): 120 x 181,10 lei fără TVA /  ml = 21.732,00 lei fără TVA
3. Pozat cablu tip CYABY 3 x 240 + 120 mmp (poz.67 din anexa): 150 x 305,94 lei fără TVA / ml = 45.891,00 lei fără TVA
4. Pozat cablu tip CYY 3 x 120 + 70 mmp (poz.76 din anexa): 150 x 138,33 lei fără TVA / ml = 20.749,50 lei fără TVA
5. Pozat cablu tip CYY 3 x 150 + 70 mmp (poz.77 din anexa): 150 x 172,46 lei fără TVA/ ml = 25.869,00 lei fără TVA
· Se suplimenteaza cu urmatoarele cantitati de operatiuni, in valoare totala de 114.720,41 lei fara TVA, după cum urmează: 

1. Subtraversare prin forare orizontală (poz.36 din anexa): 3 x 559,95 lei fără TVA/ ml = 1.679,85 lei fără TVA
2. Realizare manson de legătură (poz.172 din anexa): 14 x 558,51 lei fără TVA/ buc = 7.819,14 lei fără TVA
3. Demontat iluminat sărbători - cordon alimentare (poz.182 din anexa): 1.250 x 0,93 lei fără TVA/ ml = 1.162,50 lei fără TVA
4. Demontat iluminat sărbători - plase luminoase (poz.183 din anexa): 800 x 20,31 lei fără TVA/ buc = 16.248,00 lei fără TVA
5. Demontat iluminat sărbători - perdele luminoase (poz.185 din anexa): 1.549 x 22,05 lei fără TVA/ buc = 34.155,45 lei fără TVA
6. Demontat iluminat sărbători - cadru luminos (poz.186 din anexa): 83 x 80,85 lei fără TVA/ buc = 6.710,55 lei fără TVA 
7. Montat aparat de iluminat modern cu leduri 30-40 W destinat iluminatului pietonal - arhitectural din parcuri (poz.189 din anexa) : 4 x 1.344,48 lei fără TVA/ buc = 5.377,92 lei fără TVA
8. Montat aparat de iluminat modern cu leduri 41 -50 W destinat iluminatului pietonal - arhitectural din parcuri (poz.190 din anexa) : 25 x 1.662,68 lei fără TVA/ buc = 41.567,00 lei fără TVA,
conform Anexa nr.1, care devine parte integranta la prezentul Act-Aditional.

Art. 2. Se modifica Art. 5.1. din Contractul Subsecvent de Prestari Servicii nr.1 (12663/03.04.2023), la  Acordul-Cadru nr.12451/31.03.2023, (pretul contractului subsecvent) care va avea urmatorul continut: Pretul total pentru indeplinirea contractului subsecvent, platibil Prestatorului de catre Achizitor se stabileste folosind preturile unitare si tarifele din propunerea financiara, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitatile comandate de Achizitor pentru indeplinirea prezentului contract subsecvent și este de 1.497.127,46 lei, din care 1.258.090,30 lei fără TVA, la care se adauga TVA 19%, in valoare de 239.037,16 lei (Anexa 1) 

   Art. 3. Celelalte clauze din Contractul Subsecvent de Prestari Servicii nr. 1 (12663/03.04.2023), la Acordul-Cadru nr. 12451/31.03.2023 rămân neschimbate.
Prezentul Act Adiţional s-a încheiat astazi, în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

             ACHIZITOR,


                                           PRESTATOR,
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI                                S.C. ELECTRICA POWER CONECT S.R.L.                                 
         PUBLIC SECTOR 2                                                        

Anexa nr. 1 
A.Întreținere 

	Nr. crt.
	Denumire operatiune
	UM
	Cantitati 
	Tarif / unitar         (lei fără TVA)
	Valoare 
(lei fără TVA)

	1
	Întreținere stâlp clasic 3,1 - 4 ml.
	buc
	50,00
	30,00
	1.500,00

	2
	Întreținere stâlp modern 3,1 - 4 ml.
	buc
	50,00
	90,01
	4.500,50

	3
	Întreținere stâlp pitic modern max 1,2 ml
	buc
	50,00
	20,01
	1.000,50

	4
	Întretinere stalp de 10 m
	buc
	10,00
	110,00
	1.100,00

	5
	Întreținere aparat de iluminat clasic de 100 W tip proiector
	buc
	50,00
	4,52
	226,00

	6
	Întreținere aparat de iluminat clasic de 150 W tip proiector
	buc
	50,00
	4,52
	226,00

	7
	Întreținere aparat de iluminat clasic de 250 W tip proiector
	buc
	20,00
	4,52
	90,40

	8
	Întreținere aparat de iluminat clasic de 400 W tip proiector
	buc
	85,00
	4,52
	384,20

	9
	Întreținere aparat de iluminat clasic de 50 W
	buc
	100,00
	4,52
	452,00

	10
	Întreținere aparat de iluminat clasic de 70 W
	buc
	100,00
	4,52
	452,00

	11
	Întreținere aparat de iluminat modern de 250 W tip proiector
	buc
	139,00
	5,51
	765,89

	12
	Întreținere aparat de iluminat modern de 400 W tip proiector
	buc
	84,00
	5,51
	462,84

	13
	Întreținere aparat de iluminat modern de 50 W
	buc
	650,00
	4,99
	3.243,50

	14
	Întreținere aparat de iluminat modern de 70 W
	buc
	2.086,00
	4,99
	10.409,14

	15
	Întreținere aparat de iluminat modern de 100 W
	buc
	90,00
	7,02
	631,80

	16
	Întreținere aparat de iluminat modern de 150 W
	buc
	90,00
	7,02
	631,80

	17
	Întreținere aparat de iluminat proiector cu leduri de 11-50  W
	buc
	21,00
	15,00
	315,00

	18
	Întreținere aparat de iluminat proiector cu leduri de 51 - 100  W
	buc
	19,00
	19,99
	379,81

	19
	Întreținere aparat de iluminat modern cu leduri de 18 - 70  W
	buc
	60,00
	47,97
	2.878,20

	20
	Întreținere aparat de iluminat modern cu leduri de 80 - 140  W
	buc
	20,00
	52,97
	1.059,40

	21
	Întreținere globuri - gard arhitectural și scuaruri
	buc
	70,00
	20,01
	1.400,70

	22
	Întreținere aparat de iluminat în pavele
	buc
	90,00
	10,00
	900,00

	23
	Întreținere ansamblu de iluminat fotovoltaic
	buc
	171,00
	10,01
	1.711,71

	24
	Întreținere echipamente de fixare
	buc
	223,00
	47,01
	10.483,23

	25
	Întreținere brat corp de iluminat
	buc
	114,00
	28,43
	3.241,02

	26
	Întreținere cutii de comandă, distribuție și B.M.P.T.
	buc
	10,00
	16,01
	160,10

	27
	Întreținere cablu aerian
	ml
	100,00
	3,01
	301,00

	28
	Întreținere cablu subteran
	ml
	200,00
	1,91
	382,00

	TOTAL A (lei fără TVA)
	49.288,74


B.Mentinere, accidente, avarii
	Nr. crt.
	Denumire operatiune
	UM
	Cantitati 
	Tarif / unitar         (lei fără TVA)
	Valoare 
(lei fără TVA)

	29
	Măsurarea rezistenței de dispersie a prizei de pământ - tablou electric și BMPT
	buc
	10,00
	264,03
	2.640,30

	30
	Măsurători PRAM ptr localizarea avariilor la cablurile subterane
	buc
	100,00
	897,02
	89.702,00

	31
	Decopertare căi de circulație cu asfalt
	mp
	10,00
	79,38
	793,80

	32
	Decopertare căi de circulație cu beton
	mp
	10,00
	95,84
	958,40

	33
	Decopertare căi de circulație cu pavele
	mp
	10,00
	65,30
	653,00

	34
	Decopertare strat vegetal
	mp
	10,00
	22,02
	220,20

	35
	Săpătură
	mc
	200,00
	48,07
	9.614,00

	36
	Subtraversare prin forare orizontală
	ml
	13,00
	559,95
	7.279,35


	37
	Umplutură compactată în strat de 0,2 m
	mc
	200,00
	39,78
	7.956,00

	38
	Refacere căi de circulație pietonală cu asfalt
	mp
	10,00
	166,10
	1.661,00

	39
	Refacere căi de circulație pietonală cu beton
	mp
	10,00
	142,99
	1.429,90

	40
	Refacere căi de circulație pietonală cu pavele noi
	mp
	10,00
	129,97
	1.299,70

	41
	Refacere căi de circulație pietonală cu pavele recuperate
	mp
	10,00
	67,99
	679,90

	42
	Refacere strat vegetal
	mp
	10,00
	24,03
	240,30

	43
	Evacuare reziduuri
	mc
	10,00
	290,40
	2.904,00

	44
	Pozat cablu flexibil MCCG 2 x 1,5 mmp
	ml
	200,00
	3,09
	618,00

	45
	Pozat cablu flexibil MCCG 3 x 2,5 mmp
	ml
	200,00
	5,45
	1.090,00

	46
	Pozat cablu flexibil MCCG 3 x 4 mmp
	ml
	200,00
	9,64
	1.928,00

	47
	Pozat cablu flexibil MCCG 4 x 10 mmp
	ml
	200,00
	24,39
	4.878,00

	48
	Pozat cablu flexibil MCCG 4 x 16 mmp
	ml
	200,00
	35,43
	7.086,00

	49
	Pozat cablu flexibil MCCG 4 x 2,5 mmp
	ml
	200,00
	7,23
	1.446,00

	50
	Pozat cablu flexibil MCCG 4 x 6 mmp
	ml
	200,00
	14,45
	2.890,00

	51
	Pozat cablu flexibil MCCG 5 x 10 mmp
	ml
	200,00
	27,53
	5.506,00

	52
	Pozat cablu flexibil MCCG 5 x 2,5 mmp
	ml
	200,00
	8,77
	1.754,00

	53
	Pozat cablu tip ACYAbY 3 x 150 + 70 mmp
	ml
	200,00
	41,20
	8.240,00

	54
	Pozat cablu tip ACYAbY 3 x 35 + 16 mmp
	ml
	200,00
	12,20
	2.440,00

	55
	Pozat cablu tip ACYAbY 3 x 25 + 16 mmp
	ml
	200,00
	11,02
	2.204,00

	56
	Pozat cablu tip ACYAbY 3 x 50 + 25 mmp
	ml
	200,00
	14,66
	2.932,00

	57
	Pozat cablu tip ACYAbY 3 x 70 + 35 mmp
	ml
	200,00
	17,98
	3.596,00

	58
	Pozat cablu tip ACYAbY 4 x 16  mmp
	ml
	200,00
	38,76
	7.752,00

	59
	Pozat cablu tip ACYY 3 x 150 + 70 mmp
	ml
	200,00
	30,33
	6.066,00

	60
	Pozat cablu tip ACYY 3 x 240 + 120 mmp
	ml
	200,00
	49,11
	9.822,00

	61
	Pozat cablu tip ACYY 3 x 25 + 16 mmp
	ml
	200,00
	9,55
	1.910,00

	62
	Pozat cablu tip ACYY 3 x 50 + 25 mmp
	ml
	200,00
	13,25
	2.650,00

	63
	Pozat cablu tip ACYY 3 x 70 + 35 mmp
	ml
	200,00
	15,61
	3.122,00

	64
	Pozat cablu tip ACYY 4 x 10  mmp
	ml
	200,00
	4,82
	964,00

	65
	Pozat cablu tip ACYY 4 x 16  mmp
	ml
	200,00
	6,12
	1.224,00

	66
	Pozat cablu tip CYABY 3 x 120 + 70 mmp
	ml
	80,00
	181,10
	14.488,00

	67
	Pozat cablu tip CYABY 3 x 240 + 120 mmp
	ml
	50,00
	305,94
	15.297,00

	68
	Pozat cablu tip CYABY 3 x 25 + 16 mmp
	ml
	200,00
	60,83
	12.166,00

	69
	Pozat cablu tip CYABY 3 x 35 + 16 mmp
	ml
	200,00
	73,29
	14.658,00

	70
	Pozat cablu tip CYABY 3 x 50 + 25 mmp
	ml
	200,00
	86,74
	17.348,00

	71
	Pozat cablu tip CYABY 3 x 70 + 35 mmp
	ml
	200,00
	109,31
	21.862,00

	72
	Pozat cablu tip CYABY 4 x 10  mmp
	ml
	200,00
	42,09
	8.418,00

	73
	Pozat cablu tip CYABY 4 x 16 mmp
	ml
	200,00
	58,59
	11.718,00

	74
	Pozat cablu tip CYABY 5 x 4 mmp
	ml
	200,00
	9,40
	1.880,00

	75
	Pozat cablu tip CYABY 5 x 6 mmp
	ml
	200,00
	12,36
	2.472,00

	76
	Pozat cablu tip CYY 3 x 120 + 70 mmp
	ml
	50,00
	138,33
	6.916,50

	77
	Pozat cablu tip CYY 3 x 150 + 70 mmp
	ml
	50,00
	172,46
	8.623,00

	78
	Pozat cablu tip CYY 3 x 2,5 mmp
	ml
	200,00
	6,15
	1.230,00

	79
	Pozat cablu tip CYY 3 x 25 + 16 mmp
	ml
	200,00
	35,96
	7.192,00

	80
	Pozat cablu tip CYY 3 x 50 + 25 mmp
	ml
	200,00
	59,59
	11.918,00

	81
	Pozat cablu tip CYY 3 x 70 + 35 mmp
	ml
	200,00
	92,28
	18.456,00

	82
	Pozat cablu tip CYY 4 x 10 mmp
	ml
	200,00
	18,30
	3.660,00

	83
	Pozat cablu tip CYY 4 x 16 mmp
	ml
	200,00
	41,51
	8.302,00

	84
	Pozat cablu tip CYY 5 x 2,5 mmp
	ml
	200,00
	7,54
	1.508,00

	85
	Pozat cablu tip CYY 5 x 4 mmp
	ml
	200,00
	11,73
	2.346,00

	86
	Pozat P.E. Flexibil F110 mm
	ml
	200,00
	22,28
	4.456,00

	87
	Pozat P.E. Flexibil F40 mm
	ml
	200,00
	14,05
	2.810,00

	88
	Pozat P.E. Flexibil F63 mm
	ml
	200,00
	18,17
	3.634,00

	89
	Pozat P.E. Flexibil F90 mm
	ml
	200,00
	20,31
	4.062,00

	90
	Pozat PVC rigid F 110 mm
	ml
	200,00
	9,07
	1.814,00

	91
	Pozat PVC rigid F 150 mm
	ml
	200,00
	12,08
	2.416,00

	92
	Pozat PVC rigid F 40 mm
	ml
	200,00
	5,07
	1.014,00

	93
	Pozat PVC rigid F 63 mm
	ml
	200,00
	7,17
	1.434,00

	94
	Pozat PVC rigid F 90 mm
	ml
	200,00
	9,19
	1.838,00

	95
	Montat cablu aerian tip TYIR 50 OL - AL 1 x 25 mmp
	ml
	200,00
	5,55
	1.110,00

	96
	Montat cablu aerian tip TYIR 50 OL - AL 3 x 16 mmp
	ml
	200,00
	7,06
	1.412,00

	97
	Montat cablu aerian tip TYIR 50 OL - AL 3 x 25 mmp
	ml
	200,00
	8,45
	1.690,00

	98
	Montat cablu aerian tip TYIR 50 OL - AL 3 x 35 + 16 mmp
	ml
	200,00
	10,18
	2.036,00

	99
	Montat cablu aerian tip TYIR 50 OL - AL 3 x 35 mmp
	ml
	200,00
	9,31
	1.862,00

	100
	Montat cablu aerian tip TYIR 50 OL - AL 3 x 35 + 16 mmp
	ml
	200,00
	12,58
	2.516,00

	101
	Montat cablu aerian tip TYIR 50 OL - AL 3 x 50 mmp
	ml
	200,00
	11,03
	2.206,00

	102
	Montat stâlp clasic 3,1 - 4 ml. (fara model)
	buc
	10,00
	256,66
	2.566,60

	103
	Montat stâlp modern 3,1 - 4 ml. (cu model)
	buc
	10,00
	1.552,71
	15.527,10

	104
	Montat stâlp modern 4,1 - 6 ml. (cu model)
	buc
	10,00
	1.645,52
	16.455,20

	105
	Montat stâlp pitic modern maxim 1,2 ml.
	buc
	5,00
	80,00
	400,00

	106
	Montat stâlp de 10 m
	buc
	5,00
	1.104,97
	5.524,85

	107
	Relocare stâlp de iluminat 3,1 - 6 ml
	buc
	5,00
	650,01
	3.250,05

	108
	Relocare stâlp de iluminat  8 - 10 ml.
	buc
	5,00
	853,29
	4.266,45

	109
	Montat aparat de iluminat clasic de 100 W tip proiector
	buc
	50,00
	89,32
	4.466,00

	110
	Montat aparat de iluminat clasic de 150 W tip proiector
	buc
	50,00
	100,30
	5.015,00

	111
	Montat aparat de iluminat clasic de 250 W tip proiector
	buc
	50,00
	130,31
	6.515,50

	112
	Montat aparat de iluminat clasic de 400 W tip proiector
	buc
	50,00
	180,31
	9.015,50

	113
	Montat aparat de iluminat clasic de 50 W
	buc
	50,00
	165,81
	8.290,50

	114
	Montat aparat de iluminat clasic de 70 W
	buc
	50,00
	110,31
	5.515,50

	115
	Montat aparat de iluminat modern de 100 W
	buc
	50,00
	120,29
	6.014,50

	116
	Montat aparat de iluminat modern de 150 W
	buc
	50,00
	125,31
	6.265,50

	117
	Montat aparat de iluminat modern de 250W tip proiector
	buc
	50,00
	140,32
	7.016,00

	118
	Montat aparat de iluminat modern de 400W tip proiector
	buc
	50,00
	160,34
	8.017,00

	119
	Montat aparat de iluminat modern de 50 W
	buc
	50,00
	110,31
	5.515,50

	120
	Montat aparat de iluminat modern de 70 W
	buc
	50,00
	153,51
	7.675,50

	121
	Montat globuri gard arhitectural și scuaruri
	buc
	50,00
	94,82
	4.741,00

	122
	Montat aparat de iluminat - proiector cu leduri 10-30W încastat în pavele
	buc
	50,00
	662,50
	33.125,00

	123
	Montat aparat de iluminat tip felinar
	buc
	50,00
	100,33
	5.016,50

	124
	Montat aparat de iluminat - proiector cu leduri 11-20 W
	buc
	50,00
	130,31
	6.515,50

	125
	Montat aparat de iluminat - proiector cu leduri 21-30 W
	buc
	50,00
	160,34
	8.017,00

	126
	Montat aparat de iluminat - proiector cu leduri 31-50 W
	buc
	50,00
	305,50
	15.275,00

	127
	Montat aparat de iluminat - proiector cu leduri 51-100 W
	buc
	50,00
	510,79
	25.539,50

	128
	Montat lampă cu halogen 150 V
	buc
	50,00
	9,12
	456,00

	129
	Montat lampă cu halogen 200 V
	buc
	50,00
	9,12
	456,00

	130
	Montat lampă cu halogen 300 V
	buc
	50,00
	9,12
	456,00

	131
	Montat lampă cu halogen 500 V
	buc
	50,00
	11,12
	556,00

	132
	Montat lampă cu incandescență
	buc
	50,00
	5,05
	252,50

	133
	Montat lampă cu vapori de sodiu la înaltă presiune100W
	buc
	50,00
	32,23
	1.611,50

	134
	Montat lampă cu vapori de sodiu la înaltă presiune150W
	buc
	50,00
	35,19
	1.759,50

	135
	Montat lampă cu vapori de sodiu la înaltă presiune250W
	buc
	50,00
	42,21
	2.110,50

	136
	Montat lampă cu vapori de sodiu la înaltă presiune400W
	buc
	50,00
	48,20
	2.410,00

	137
	Montat lampă cu vapori de sodiu la înaltă presiune 70W
	buc
	50,00
	58,97
	2.948,50

	138
	Montat lampă cu vapori halogenuri metalice 150 W
	buc
	50,00
	36,22
	1.811,00

	139
	Montat lampă cu vapori halogenuri metalice 250 W
	buc
	50,00
	37,13
	1.856,50

	140
	Montat lampă cu vapori halogenuri metalice 400 W
	buc
	50,00
	46,20
	2.310,00

	141
	Montat lampă led
	buc
	50,00
	16,55
	827,50

	142
	Montat balast pentru lămpi vapori mercur 
125 W
	buc
	50,00
	20,12
	1.006,00

	143
	Montat balast pentru lămpi vap sodiu sau halogenuri met 100W
	buc
	50,00
	30,18
	1.509,00

	144
	Montat balast pentru lămpi vap sodiu sau halogenuri met 150W
	buc
	50,00
	30,18
	1.509,00

	145
	Montat balast pentru lămpi vap sodiu sau halogenuri met 250W
	buc
	50,00
	35,21
	1.760,50

	146
	Montat balast pentru lămpi vap sodiu sau halogenuri met 400W
	buc
	50,00
	35,21
	1.760,50

	147
	Montat balast pentru lămpi vap sodiu sau halogenuri met 50W
	buc
	50,00
	32,18
	1.609,00

	148
	Montat balast pentru lămpi vap sodiu sau halogenuri met 70W
	buc
	50,00
	45,19
	2.259,50

	149
	Montat transformator pentru aparat de iluminat
	buc
	50,00
	72,05
	3.602,50

	150
	Montat dispozitiv amorsare lampi vapori sodiu sau halogenuri metalice
	buc
	50,00
	65,34
	3.267,00

	151
	Montat ansamblu pt. Iluminat cu energie  solară din:panou fotovoltaic, suport sustinere, aparat de iluminat, acumulatori, invertor, cabluri de alimentare, sigurante - 10-50W
	buc
	50,00
	462,84
	23.142,00

	152
	Montat ansamblu pt. Iluminat cu energie  solară din:panou fotovoltaic, suport sustinere, aparat de iluminat, acumulatori, invertor, cabluri de alimentare, sigurante - 51- 100W
	buc
	50,00
	583,51
	29.175,50

	153
	Înlocuire bloc alimentare pentru stâlp solar (acumulator, inventor, siguranțe)
	buc
	50,00
	120,80
	6.040,00

	154
	Montat priză de împământare mai mică de 4 Ώ(pt cutii de distributie, tablouri electrice, echipamente Etc.)
	buc
	10,00
	1.106,12
	11.061,20

	155
	Montat priza de împământare pentru stâlp de iluminat
	buc
	10,00
	382,06
	3.820,60

	156
	Montat bloc de măsura si protectie
	buc
	5,00
	550,00
	2.750,00

	157
	Montat cleme LEA/LES
	buc
	10,00
	58,91
	589,10

	158
	Montat contactori
	buc
	10,00
	65,80
	658,00

	159
	Montat cutie de distribuție
	buc
	10,00
	310,80
	3.108,00

	160
	Montat cutie distribuție cu comanda
	buc
	10,00
	332,11
	3.321,10

	161
	Montat cutie derivație
	buc
	10,00
	264,94
	2.649,40

	162
	Montat cutie protecție în stâlp - legături electrice
	buc
	10,00
	17,18
	171,80

	163
	Montat dispozitiv de amorsare
	buc
	10,00
	65,15
	651,50

	164
	Montat cordon alimentare
	ml
	10,00
	9,00
	90,00

	165
	Montat dispozitiv economizor punctual de energie electrică
	buc
	10,00
	30,47
	304,70

	166
	Montat doza de legături
	buc
	10,00
	75,83
	758,30

	167
	Realizare cămin de tragere cablu
	buc
	10,00
	128,79
	1.287,90

	168
	Montare cutie derivație subterană
	buc
	10,00
	43,72
	437,20

	169
	Montat cutie derivație supraterană
	buc
	10,00
	44,03
	440,30

	170
	Realizare manșon derivație
	buc
	10,00
	601,40
	6.014,00

	171
	Realizare manșon derivație vizitabil
	buc
	10,00
	101,05
	1.010,50

	172
	Realizare manson de legătură
	buc
	24,00
	558,51
	13.404,24

	TOTAL B (lei fără TVA)
	809.449,94


C.Revizie, reparare, montare, demontare Ornamente de Sarbatori
	Nr. crt.
	Denumire operatiune
	UM
	Cantitati 
	Tarif / unitar         (lei fără TVA)
	Valoare 
(lei fără TVA)

	173
	Revizie și reparare - plase luminoase
	buc
	1.000,00
	13,93
	13.930,00

	174
	Revizie și reparare - cadru luminos
	buc
	200,00
	63,78
	12.756,00

	175
	Revizie și reparare - perdele luminoase
	buc
	1.000,00
	15,69
	15.690,00

	176
	Montat cordon alimentare
	ml
	1.000,00
	9,00
	9.000,00

	177
	Montat iluminat de sarbatori - plase luminoase
	buc
	1.000,00
	22,45
	22.450,00

	178
	Montat iluminat de sarbatori - figurine luminoase
	buc
	60,00
	78,61
	4.716,60

	179
	Montat iluminat de sarbatori - perdele luminoase
	buc
	1.000,00
	27,60
	27.600,00

	180
	Montat iluminat de sarbatori - cadru luminos
	buc
	200,00
	83,83
	16.766,00

	181
	Pozat cablu flexibil CYY 4 x 16 mmp
	ml
	200,00
	41,51
	8.302,00

	182
	Demontat iluminat sărbători - cordon alimentare
	ml
	2.250,00
	0,93
	2.092,50

	183
	Demontat iluminat sărbători - plase luminoase
	buc
	1.800,00
	20,31
	36.558,00

	184
	Demontat iluminat sărbători - figurine luminoase
	buc
	60,00
	66,14
	3.968,40

	185
	Demontat iluminat sărbători - perdele luminoase
	buc
	2.549,00
	22,05
	56.205,45

	186
	Demontat iluminat sărbători - cadru luminos
	buc
	143,00
	80,85
	11.561,55

	187
	Demontat iluminat sărbători - cablu flexibil
	ml
	1.000,00
	0,93
	930,00

	TOTAL C (lei fără TVA)
	242.526,50


D.Alte elemente : tablouri electrice + dotari tablouri electrice

	Nr. crt.
	Denumire operatiune
	UM
	Cantitati 
	Tarif / unitar         (lei fără TVA)
	Valoare 
(lei fără TVA)

	188
	Montat aparat de iluminat modern cu leduri 18-25 W destinat iluminatului pietonal - arhitectural din parcuri
	buc
	5,00
	917,13
	4.585,65

	189
	Montat aparat de iluminat modern cu leduri 30-40 W destinat iluminatului pietonal - arhitectural din parcuri
	buc
	9,00
	1.344,48
	12.100,32

	190
	Montat aparat de iluminat modern cu leduri 41 -50 W destinat iluminatului pietonal - arhitectural din parcuri
	buc
	30,00
	1.662,68
	49.880,40

	191
	Montat aparat de iluminat modern cu leduri 60-70 W destinat iluminatului pietonal – 

arhitectural din parcuri
	buc
	5,00
	1.782,70
	8.913,50

	192
	Montat aparat de iluminat modern cu leduri 80-100 W destinat iluminatului pietonal - arhitectural din parcuri
	buc
	5,00
	1.820,79
	9.103,95

	193
	Montat aparat de iluminat modern cu leduri 110-140 W destinat iluminatului pietonal - arhitectural din parcuri
	buc
	5,00
	1.898,60
	9.493,00

	194
	Montat aparat de iluminat- proiector cu leduri 10-30W,tip RGB
	buc
	5,00
	1.374,00
	6.870,00

	195
	Montat aparat de iluminat proiector cu leduri 20-40 W, tip RGB încastrat în sol
	buc
	5,00
	2.247,00
	11.235,00

	196
	Sursa de tensiune în comutație încasetate AC-DC 600 W/12V
	buc
	5,00
	626,72
	3.133,60

	197
	Sursa de tensiune în comutație încasetate AC-DC 600 W/24V
	buc
	5,00
	626,72
	3.133,60

	198
	Tablou electric de distribuție H=400, I=400, A=250, cu soclu inclus, neechipat (material: poliester armat cu fibră de sticlă PAFS)
	buc
	5,00
	400,03
	2.000,15

	199
	Tablou electric de distribuție H=600, I=400, A=250, cu soclu inclus, neechipat (material: poliester armat cu fibră de sticlă PAFS)
	buc
	5,00
	500,00
	2.500,00

	200
	Tablou electric de distribuție H=800, I=400, A=250, cu soclu inclus, neechipat (material: poliester armat cu fibră de sticlă PAFS)
	buc
	5,00
	900,00
	4.500,00

	201
	Siguranță fuzibila MPR 40 A grupa 00
	buc
	5,00
	78,75
	393,75

	202
	Siguranță fuzibila MPR 63 A grupa 00
	buc
	5,00
	83,77
	418,85

	203
	Siguranță fuzibila MPR 80 A grupa 00
	buc
	5,00
	90,31
	451,55

	204
	Siguranță fuzibila MPR 100 A grupa 00
	buc
	5,00
	96,09
	480,45

	205
	Siguranță fuzibila MPR 125 A grupa 00
	buc
	5,00
	101,75
	508,75

	206
	Siguranță fuzibila MPR 160 A grupa 00
	buc
	5,00
	107,63
	538,15

	207
	Soclu MPR max 160 A grupa 00
	buc
	5,00
	89,22
	446,10

	208
	Siguranță fuzibila MPR 200 A grupa 1
	buc
	5,00
	113,42
	567,10

	209
	Siguranță fuzibila MPR 250 A grupa 1
	buc
	5,00
	120,38
	601,90

	210
	Soclu MPR max 250 A grupa 1
	buc
	5,00
	103,11
	515,55

	211
	Întrerupător automat bipolar 10 A
	buc
	5,00
	106,22
	531,10

	212
	Întrerupător automat bipolar 16 A
	buc
	5,00
	107,79
	538,95

	213
	Întrerupător automat bipolar 25 A
	buc
	5,00
	111,06
	555,30

	214
	Întrerupător automat bipolar 32 A
	buc
	5,00
	110,09
	550,45

	215
	Întrerupător automat bipolar 40 A
	buc
	5,00
	112,39
	561,95

	216
	Întrerupător automat tetrapolar  25 A
	buc
	5,00
	145,91
	729,55

	217
	Întrerupător automat tetrapolar  32 A
	buc
	5,00
	147,60
	738,00

	218
	Întrerupător automat tetrapolar  40 A
	buc
	5,00
	152,26
	761,30

	219
	Întrerupător automat tetrapolar  63 A
	buc
	5,00
	209,98
	1.049,90

	220
	Întrerupător automat tetrapolar  80 A
	buc
	5,00
	401,72
	2.008,60

	221
	Întrerupător automat tetrapolar  100 A
	buc
	5,00
	471,03
	2.355,15

	222
	Întrerupător automat tetrapolar  tip USOL 125A
	buc
	5,00
	669,33
	3.346,65

	223
	Întrerupător automat tetrapolar tip USOL 160A
	buc
	5,00
	702,85
	3.514,25

	224
	Întrerupător automat tetrapolar  tip USOL 200A
	buc
	5,00
	829,83
	4.149,15

	225
	Ceas programabil zilnic/saptămânal digital 16A
	buc
	5,00
	612,70
	3.063,50

	TOTAL D (lei fără TVA)
	156.825,12

	

	Valoare totala lei (fara T.V.A.)  - valoare totală (A + B + C + D)*
	*1.258.090,30

	Valoare T.V.A. 19%                                                                                                
	239.037,16

	Valoare totala lei (T.V.A. inclus)                                                                   
	1.497.127,46


             ACHIZITOR,


                                           PRESTATOR,
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI                                S.C. ELECTRICA POWER CONECT S.R.L.                                 
         PUBLIC SECTOR 2                                                        

                                                                                          


               MUNICIPIUL  BUCURESTI


              CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2


             ADMINISTRATIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2








