Act adițional nr. 2
la contractul de servicii nr:  181890 din 23.12.2019
In temeiul art. 20 din contractul de servicii nr. 181890/23.12.2019 părțile de comun acord convin prin act adițional următoarele:

Art.1. Se suplimentează valoarea contractului nr. 181890/23.12.2019 cu suma de 14.436,70 lei fără TVA, respectiv 17.179,67 lei cu TVA, reprezentând valoarea pieselor de schimb necesare efectuării reparațiilor la echipamentele termice, conform anexei 1 la prezentul act adițional
Art.2. Se prelungește perioada de valabilitate a contractului nr. 181890/23.12.2019 pana la data de 31.05.2020
Art.3. Celelalte prevederi ale contractului de servicii nr. 181890/23.12.2019 cu toate modificările si completările anterioare rămân neschimbate.
Art.4. Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de servicii nr. 181890/23.12.2019,  având ca obiect prestarea de „servicii întreținere si reparații echipamente termice, instalații auxiliare acestora si instalații de gaza naturale aferente si inspecții tehnice ISCIR”.
Art.5. Părțile au înțeles sa încheie prezentul act adițional in 2 (doua) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,                                                 

Furnizor
DGASPC SECTOR 2
  


S.C. AGORA IMPORT-EXPORT S.R.L
	Anexa 1 la actul aditional nr. 2 contractul subsecvent de servicii nr. 181890/23.12.2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Piese de schimb
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr   crt
	Denumire piese
	UM
	Pret unitar (lei faraTVA/UM)
	Cantitate totala SEDII
	Valoare totala SEDII
	Cantitate totala CENTRE
	Valoare totala CENTRE
	Cantitate totala CRRN
	Valoare totala CRRN
	Cantitate totala CIA
	Valoare totala CIA
	Cantitate totala SPERANTA
	Valoare totala SPERANTA
	Cantitate totala VALER
	Valoare totala VALER
	Cantitate totala piese deschimb
	Valoare totala lei fara TVA
	
	

	1
	Ventil amestec termostatat ACM 1/2" 
	buc
	187,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	2
	Ventil amestec termostatat ACM 3/4"
	buc
	251,48
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	3
	Supapă boiler cu purjor
	buc
	23,49
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	4
	Suport boiler
	buc
	20,04
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	5
	Antigel pentru instalații termice
	kg
	14,73
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	6
	Antigel pentru încalzire in pardoseală
	kg
	14,73
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	7
	Antigel pentru instalații geotermale
	kg
	18,10
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	8
	Robinet alamă sferă I-I si I-E 1/2”
	buc
	19,14
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	9
	Robinet alamă sferă I-I si I-E 3/4”
	buc
	26,38
	0
	0,00
	1
	26,38
	0
	0,00
	1
	26,38
	1
	26,38
	 
	0,00
	3
	79,14
	
	

	10
	Robinet alamă sferă I-I si I-E 1”
	buc
	42,20
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	1
	42,20
	1
	42,20
	
	

	11
	Robinet alamă sferă I-I si I-E 1 1/4”
	buc
	79,13
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	12
	Robinet alamă sferă I-I si I-E 1 1/2”
	buc
	141,25
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	13
	Robinet alamă sferă I-I si I-E  2”
	buc
	226,35
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	14
	Filtru de impuritați tip Y d=1/2”
	buc
	22,51
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	15
	Filtru de impuritați tip Y d=3/4”
	buc
	28,33
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	16
	Filtru de impuritați tip Y d=1”
	buc
	39,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	17
	Filtru de impuritați tip Y d=1 1/4”
	buc
	105,58
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	18
	Filtru de impuritați tip Y d=1 1/2”
	buc
	127,63
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	19
	Filtru de impuritați tip Y d= 2”
	buc
	152,20
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	20
	Aerisitor automat 3/8”
	buc
	38,43
	0
	0,00
	1
	38,43
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	1
	38,43
	
	

	21
	Aerisitor automat 1/2”
	buc
	31,04
	0
	0,00
	3
	93,12
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	3
	93,12
	
	

	22
	Filtru stabilizator gaz metan 1/2”
	buc
	89,68
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	23
	Filtru stabilizator gaz metan 3/4”
	buc
	67,39
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	24
	Filtru stabilizator gaz metan    1”
	buc
	106,76
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	25
	Filtru stabilizator gaz metan 1 1/4”
	buc
	344,54
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	26
	Filtru stabilizator gaz metan 1 1/2”
	buc
	351,26
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	27
	Filtru stabilizator gaz metan    2”
	buc
	504,99
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	28
	Racord flexibil 3/8”-3/8” 20-50 cm
	buc
	10,53
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	29
	Racord flexibil 1/2”-1/2” 20-50 cm
	buc
	10,93
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	30
	Racord flexibil 1/2”-1/2” 50-100 cm
	buc
	13,83
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	31
	Racord flexibil 3/4”-3/4” 20-50 cm
	buc
	22,83
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	32
	Racord flexibil 3/4”-3/4” 50-100 cm
	buc
	34,34
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	33
	Racorduri extensibile inox- gaz  1/2”-1/2” 50-100 cm
	buc
	52,92
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	34
	Racorduri extensibile inox- gaz  3/4”-3/4” 50-100 cm
	buc
	60,50
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	35
	Garnituri racord flexibil  3/8" - 3/4"
	buc
	0,54
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	36
	Garnituri racord olandez 3/8" - 4"
	buc
	8,75
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	37
	Regulator electronic de nivel A03 M - 220 V
	buc
	347,22
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	38
	Electrovalvă apa Normal Închisa NI - 1/2" - 2"
	buc
	836,40
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	39
	Kit 3 sonde ECL - Nocchi (sondă martor, sondă minim si sondă maxim) 
	buc
	99,65
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	40
	Întrerupător de nivel pentru apă - Brahma II A
	buc
	143,94
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	2
	287,88
	 
	0,00
	2
	287,88
	
	

	41
	Boiler cu serpentină dublă pt ACM de 100 l 
	buc
	882,60
	1
	882,60
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	1
	882,60
	
	

	42
	Boiler cu serpentină dublă pt ACM de 150 l 
	buc
	1.698,61
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	43
	Boiler cu serpentină dublă pt ACM de 200 l 
	buc
	1.837,78
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	44
	Boiler cu serpentină dublă pt ACM de 500 l 
	buc
	3.867,50
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	45
	Bridă metalică 1/2”-1 1/2”
	buc
	3,11
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	46
	Bridă metalică  2”- 4”
	buc
	6,94
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	47
	Diblu cu holșurub de 6,8,10 (set de 10)
	set
	4,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	48
	Tijă filetată M6,M8,M10 la 1m
	buc
	7,11
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	49
	Flanșe metalice d=2”-4”  cu prezoane
	buc
	86,85
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	50
	Flanșe PPR d=2”-4”
	buc
	194,79
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	51
	Cot tub evacuare tiraj forțat/natural/condensare la 45 și 90 grd
	buc
	66,98
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	52
	Prelungitor tub evacuare tiraj forțat/natural/condensare 1m
	buc
	85,54
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	53
	Distribuitor  3/4" - 1" cu 2-8 cai
	buc
	589,29
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	54
	Robinet golire 1/2" - 3/4"
	buc
	40,04
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	55
	Teu capăt distribuitor 3/4" - 1"
	buc
	40,04
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	56
	Cutie distribuitor diverse mărimi
	buc
	203,08
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	57
	Corp filtru 5”-10” de 1/2” si 3/4”
	buc
	131,69
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	58
	Cartuș polifosfat h=7,5”
	buc
	61,70
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	59
	Cartuș impurități 5-50 µ, h=7,5”
	buc
	33,34
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	60
	Cartuș anticalcar h= 5” - 10”
	buc
	33,34
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	61
	Cartus impuritati 50 µ lavabil h=5”-10”
	buc
	33,34
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	62
	Filtru magnetic anticalcar 1/2” - 3/4”
	buc
	98,21
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	63
	Sare pentru dedurizarea apei
	kg
	55,18
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	64
	Niplu alamă 1/2” - 1”
	buc
	9,25
	0
	0,00
	2
	18,50
	0
	0,00
	4
	37,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	6
	55,50
	
	

	65
	Niplu alamă 1 1/4” - 2”
	buc
	54,83
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	66
	Mufă alamă 1/2” - 1”
	buc
	15,30
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	67
	Mufă alamă 1 1/4” - 2”
	buc
	68,96
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	68
	Niplu redus alamă diverse combinații
	buc
	35,18
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	69
	Cot alamă 1/2” - 1”
	buc
	22,36
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	70
	Cot alamă 1 1/4” - 2”
	buc
	107,08
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	71
	Teu alamă 1/2” - 1”
	buc
	23,66
	0
	0,00
	3
	70,98
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	3
	70,98
	
	

	72
	Teu alamă 1 1/4” - 2”
	buc
	105,36
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	73
	Dop alamă 1/2” - 2”
	buc
	20,36
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	74
	Capac alamă 1/2” - 2”
	buc
	18,21
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	75
	Manometru 0-6 bar
	buc
	39,64
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	76
	Manometru 0-16 bar
	buc
	267,86
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	77
	Armaturi pentru cazane
	buc
	346,64
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	78
	Recipient acumulare ACM 1000 l
	buc
	5.131,13
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	79
	Robinet gaz 3/8” - 3/4”
	buc
	31,70
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	80
	Robinet gaz  1” - 1 1/2”
	buc
	113,01
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	81
	Niplu negru 1/2” - 1”
	buc
	2,53
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	82
	Niplu negru 1 1/4” - 2”
	buc
	7,40
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	83
	Mufă neagră 1/2” - 1”
	buc
	2,98
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	84
	Mufă neagră 1 1/4” - 2”
	buc
	7,75
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	85
	Niplu redus negru diverse combinații
	buc
	29,00
	0
	0,00
	1
	29,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	1
	29,00
	
	

	86
	Cot negru 1/2” - 1”
	buc
	3,51
	1
	3,51
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	1
	3,51
	
	

	87
	Cot negru 1 1/4” - 2”
	buc
	12,78
	0
	0,00
	1
	12,78
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	1
	12,78
	
	

	88
	Teu negru 1/2” - 1”
	buc
	4,34
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	89
	Teu negru 1 1/4” - 2”
	buc
	13,36
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	90
	Dop negru 1/2” - 2”
	buc
	4,66
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	91
	Capac negru 1/2” - 2”
	buc
	6,24
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	92
	Fuior cânepa
	buc
	7,49
	1
	7,49
	0
	0,00
	0
	0,00
	1
	7,49
	 
	0,00
	 
	0,00
	2
	14,98
	
	

	93
	Pastă de etanșare 250g
	buc
	18,31
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	1
	18,31
	 
	0,00
	 
	0,00
	1
	18,31
	
	

	94
	Șnur etanșare filete Loctite
	buc
	42,41
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	95
	Regulator presiune gaz 1/2” - 1”
	buc
	135,96
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	96
	Regulator presiune gaz 1 1/4” - 3”
	buc
	2.097,82
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	97
	Robinet tur 1/2” calorifer termostatat
	buc
	42,96
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	98
	Robinet retur 1/2” calorifer
	buc
	34,14
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	99
	Robinet apă I-I și I-E 3/8” - 1”
	buc
	44,59
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	100
	Robinet apă I-I și I-E 1 1/4” - 2”
	buc
	169,09
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	101
	Robinet sferă cu clapetă sens încorporată 1” -  2  1/2”
	buc
	184,64
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	102
	Robinet umplere instalatie pt CT
	buc
	173,33
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	103
	Aerisitor manual calorifer 1/2"
	buc
	3,26
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	104
	Aerisitor automat 3/8" - 1/2" calorifer
	buc
	76,14
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	105
	Supapă de siguranță reglabilă 0-6 bar de 1/2” - 1”
	buc
	173,32
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	106
	Supapă de siguranță reglabilă 0-6 bar de 1 1/4” - 2”
	buc
	450,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	107
	Supapă de siguranță cu arc alamă tarabile 1-10 bar de la 1/2” - 2”
	buc
	459,03
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	108
	Supapă de siguranță cu arc din bronz 3 - 10 bar de la 2 1/2” - 3”
	buc
	1.910,39
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	109
	Valvă by-pass diferențială 1/2” - 3/4”
	buc
	119,11
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	110
	Diverse garnituri cauciuc, klingerit
	buc
	0,14
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	111
	Diverse oringuri cauciuc, klingerit
	buc
	0,14
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	112
	Kit detecție gaze (senzor si electrovalvă) de 1/2” sau 3/4” 
	buc
	485,29
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	113
	Senzor de gaz separat 220V
	buc
	187,50
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	114
	Electrovalvă de 1/2” sau 3/4”
	buc
	297,79
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	115
	Reductoare de presiune 1/2“ – 3/4”  PN  3-10 BAR
	buc
	264,70
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	116
	Reductoare de presiune 1“ – 2” PN 10-30 BAR
	buc
	1.488,98
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	117
	Supapă de sens 1/2” - 2”
	buc
	106,25
	0
	0,00
	1
	106,25
	0
	0,00
	1
	106,25
	 
	0,00
	 
	0,00
	2
	212,50
	
	

	118
	Țeavă Cu  d= 15 - 22 mm
	m
	24,05
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	119
	Țeavă Cu  d= 28 - 42 mm
	m
	52,10
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	120
	Cot 90 Cu d=15-22 mm
	buc
	5,53
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	1
	5,53
	 
	0,00
	 
	0,00
	1
	5,53
	
	

	121
	Cot 90 Cu d=28-42 mm
	buc
	28,49
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	1
	28,49
	 
	0,00
	 
	0,00
	1
	28,49
	
	

	122
	Mufă Cu d=15-22 mm
	buc
	1,49
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	123
	Mufă Cu d=28-42 mm
	buc
	14,56
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	124
	Adaptor FE și FI 15-1/2” - 22” - 1”
	buc
	6,84
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	2
	13,68
	 
	0,00
	 
	0,00
	2
	13,68
	
	

	125
	Teu Cu d=15-28 mm
	buc
	9,05
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	126
	Reducții Cu diverse combinații
	buc
	21,99
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	127
	Butelii pentru diverse arzătoare
	buc
	23,13
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	128
	Țevi Pex-AL  16-32 mm
	m
	27,87
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	129
	Fitinguri pt Pex-AL combinate
	buc
	23,20
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	130
	Țeava PPR compozita d= 20 mm
	m
	2,84
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	131
	Țeava PPR compozita d= 25 mm
	m
	4,40
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	4
	17,60
	 
	0,00
	 
	0,00
	4
	17,60
	
	

	132
	Țeava PPR compozita d= 32 mm
	m
	7,05
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	133
	Țeava PPR compozita d= 40 mm
	m
	10,95
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	134
	Țeava PPR compozita d= 50 mm
	m
	17,06
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	135
	Țeava PPR compozita d= 63 mm
	m
	26,31
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	136
	Țeava PPR compozita d= 75 mm
	m
	39,38
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	137
	Țeava PPR compozita d= 90 mm
	m
	60,56
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	138
	Țeava PPR compozita d=110 mm
	m
	93,31
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	139
	Cot PPR 90 d=20-110 mm
	buc
	48,13
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	140
	Mufa PPR d=20-110 mm
	buc
	28,26
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	141
	Teu PPR d=20-110 mm
	buc
	66,06
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	142
	Dop PPR d=20-110 mm
	buc
	26,96
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	143
	Dop probe PPR 1/2” lung
	buc
	1,71
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	144
	Reductii PPR combinate
	buc
	15,98
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	145
	Racord FE si FI PPR 20-1/2”
	buc
	3,26
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	146
	Racord FE si FI PPR 25-3/4”
	buc
	5,48
	2
	10,96
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	2
	10,96
	
	

	147
	Racord FE si FI PPR 32-1”
	buc
	11,06
	2
	22,12
	1
	11,06
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	3
	33,18
	
	

	148
	Racord FE si FI PPR 40-5/4”
	buc
	23,69
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	149
	Racord FE si FI PPR 50-6/4”
	buc
	29,41
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	150
	Racord FE si FI PPR 63-2”
	buc
	45,06
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	151
	Cot racord 90 FE si FI PPR 20-1/2”
	buc
	3,03
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	152
	Robinet sferă PPR d=20 mm
	buc
	17,99
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	153
	Robinet sferă PPR d=25 mm
	buc
	21,69
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	154
	Robinet sferă PPR d=32 mm
	buc
	29,53
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	155
	Robinet sferă PPR d=40 mm
	buc
	35,51
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	156
	Robinet sferă PPR d=50 mm
	buc
	48,16
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	157
	Robinet sferă PPR d=63 mm
	buc
	88,49
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	158
	Racord olandez PPR 20-1/2 FI si FE
	buc
	8,83
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	159
	Racord olandez PPR 25-3/4 FI si FE
	buc
	17,05
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	160
	Racord olandez PPR 32-1 FI si FE
	buc
	20,16
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	161
	Racord olandez PPR 40-5/4 FI si FE
	buc
	33,95
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	162
	Racord olandez PPR 50-6/4 FI si FE
	buc
	58,63
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	163
	Racord olandez PPR 63-2 FI si FE
	buc
	86,41
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	164
	Izolație pt țevi si conducte 18-42 mm
	m
	2,08
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	165
	Izolație pt țevi si conducte 42-76 mm
	m
	7,23
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	166
	Izolație pt țevi si conducte 76-115 mm
	m
	16,06
	40
	642,40
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	40
	642,40
	
	

	167
	Vas de expansiune  8L/6 bar
	buc
	86,04
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	168
	Vas de expansiune  12L/6 bar
	buc
	94,23
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	169
	Vas de expansiune  24L/6 bar
	buc
	98,33
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	170
	Vas de expansiune  35L/6 bar
	buc
	262,19
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	171
	Vas de expansiune  50L/6 bar
	buc
	360,50
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	1
	360,50
	 
	0,00
	 
	0,00
	1
	360,50
	
	

	172
	Vas de expansiune  80L/6 bar
	buc
	360,50
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	173
	Vas de expansiune 100L/6 bar
	buc
	458,83
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	174
	Vas de expansiune 150L/6 bar
	buc
	647,28
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	175
	Vas de expansiune 200L/10 bar
	buc
	753,79
	1
	753,79
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	1
	753,79
	
	

	176
	Vas de expansiune 300L/10 bar
	buc
	1.106,09
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	177
	Vas de expansiune 500L/10 bar
	buc
	1.966,39
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	178
	Vas de expansiune 1000L/10 bar
	buc
	7.701,69
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	179
	Membrane pt vas expansiune 12-35L
	buc
	28,75
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	180
	Membrane pt vas expansiune 50-100L
	buc
	91,06
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	181
	Membrane pt vas expansiune 150-300L
	buc
	254,48
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	182
	Membrane vas expansiune 500-1000L
	buc
	2.376,05
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	183
	Robinet mașină de spălat 1/2”-3/4”
	buc
	24,84
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	184
	Mufă rapidă 25-3/4” Fe-Fi pt metal
	buc
	44,24
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	185
	Mufă rapidă 32-1” Fe-Fi pt metal
	buc
	55,41
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	186
	Mufă rapidă 40-11/4” Fe-Fi pt metal
	buc
	77,48
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	187
	Mufă rapidă 50-11/2” Fe-Fi pt metal
	buc
	82,84
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	188
	Mufă rapidă 63-2” Fe-Fi pt metal
	buc
	141,39
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	189
	Mufă rapidă 25-3/4” Fe-Fi pt plastic
	buc
	18,13
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	190
	Mufă rapidă 32-1” Fe-Fi pt plastic
	buc
	26,08
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	191
	Mufă rapidă 40-11/4” Fe-Fi pt plastic
	buc
	43,75
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	192
	Mufă rapidă 50-11/2” Fe-Fi pt plastic
	buc
	71,79
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	193
	Mufă rapidă 63-2” Fe-Fi pt plastic
	buc
	121,51
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	194
	Stabilizator tensiune 1000VA/500W, 3 prize universale
	buc
	304,62
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	195
	Stabilizator tensiune 2000VA/1600W, tensiune intrare 110V-270V, 2 prize ieș
	buc
	1.039,92
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	196
	Țeavă PE d=20 - 40 mm
	m
	3,44
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	197
	Țeavă PE d=50 - 90 mm
	m
	20,63
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	198
	Racord FE si FIcompresiunePE20-1/2” 
	buc
	2,94
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	199
	Racord FE si FIcompresiunePE25-3/4” 
	buc
	3,18
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	200
	Racord FE si FIcompresiunePE 32-1” 
	buc
	4,36
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	201
	Racord FE si FIcompresiunePE40-5/4” 
	buc
	7,65
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	202
	Racord FE si FIcompresiunePE50-6/4” 
	buc
	12,79
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	203
	Racord FE si FIcompresiunePE 63-2” 
	buc
	17,15
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	204
	Cot compresiune 90 PE 20-90 mm
	buc
	75,19
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	205
	Teu compresiune PE 20-90 mm
	buc
	112,38
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	206
	Mufă compresiune PE 20-90 mm
	buc
	72,63
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	207
	Reducții compresiune PE combinate
	buc
	124,80
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	208
	Olandez alamă 1/2” FE si FI
	buc
	12,96
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	2
	25,92
	 
	0,00
	 
	0,00
	2
	25,92
	
	

	209
	Olandez alamă 3/4” FE si FI
	buc
	19,03
	1
	19,03
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	1
	19,03
	
	

	210
	Olandez alamă 1” FE si FI
	buc
	30,88
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	211
	Olandez alamă 1 1/4” FE si FI
	buc
	49,94
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	212
	Olandez alamă 1 1/2” FE si FI
	buc
	93,75
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	213
	Olandez alamă 2” FE si FI
	buc
	163,39
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	214
	Termocuplu pt flacără de veghe
	buc
	300,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	215
	Termocuplă universală
	buc
	48,75
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	216
	Soluție de curațare chimică CT 
	litri
	6,90
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	217
	Kit reparatie Centrale murale < 32Kw
	buc
	387,50
	1
	387,50
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	1
	387,50
	
	

	218
	Kit reparatie Centrale murale 32-70Kw
	buc
	775,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	219
	Kit reparatie Centrale 70-230Kw
	buc
	1.162,50
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	220
	Arzător principal gaz Fontecal
	buc
	246,63
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	221
	Pompă recirculație Dab/Grundfos1/2 ”
	buc
	874,83
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	222
	Pompă recirculație Dab/Grundfos3/4 ”
	buc
	1.655,73
	2
	3.311,46
	1
	1.655,73
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	3
	4.967,19
	
	

	223
	Pompă recirculație Dab/Grundfos 1 ”
	buc
	2.056,45
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	224
	Exhaustoare gaze arse si nearse
	buc
	1.881,00
	0
	0,00
	1
	1.881,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	1
	1.881,00
	
	

	225
	Componente,senzori pt automatizareCT
	buc
	55,39
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	226
	Piese diverse plăci electronice CT
	buc
	1.568,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	1
	1.568,00
	 
	0,00
	1
	1.568,00
	
	

	227
	Vană cu 3 căi diverse CT
	buc
	819,33
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	228
	Robinet aragaz industrial
	buc
	375,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	229
	Cartus temperatura buton aragaz
	buc
	375,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	230
	Buton aragaz
	buc
	19,03
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	231
	Robinet termostat aragaz
	buc
	286,28
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	232
	Electrod ionizare 
	buc
	172,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	233
	Termostat aragaz
	buc
	150,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	234
	Ventilator diverse CT
	buc
	1.881,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	1
	1.881,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	1
	1.881,00
	
	

	235
	Sondă externă 
	buc
	121,13
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	236
	Sondă NTC imersată
	buc
	48,86
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	237
	Fluxostat diverse CT
	buc
	287,50
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	238
	Schimbător de căldură diverse CT
	buc
	2.875,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	239
	Lampă semnalizare
	buc
	9,98
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	240
	Disjunctor  10A-32A
	buc
	136,25
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	241
	Siguranță automată diverse amperaje
	buc
	138,75
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	242
	Tablou electric
	buc
	186,25
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0
	0,00
	
	

	Valoare totala fara TVA
	
	
	
	6.040,86
	
	3.943,23
	
	1.881,00
	
	647,15
	
	1.882,26
	
	42,20
	
	14.436,70
	
	

	Valoare totala cu TVA
	
	
	
	7.188,62
	
	4.692,44
	
	2.238,39
	
	770,11
	
	2.239,89
	
	50,22
	
	17.179,67
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Achizitor 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Prestator
	
	
	
	
	
	

	DGASPC Sector 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SC AGORA IMPORT -EXPORT SRL


