ACT ADIȚIONAL NR. 1

la contractul nr. 86/237271/27.08.2024

În temeiul art. 16.4 din contractul nr. 86/237271/27.08.2024, părțile de comun acord convin prin act adițional următoarele:

Art.1 Se modifică valoarea contractului nr. 86/237271/27.08.2024, în sensul suplimentării unor cantități prevăzute inițial în acordul cadru nr. 173393/08.11.2022, conform Anexei nr. 1 la prezentul act adițional.

Art. 2 Se modifică art. 5 din contractul nr. 86/237271/27.08.2024, în sensul suplimentării acestuia cu suma de 15.359,34 lei fără TVA, respectiv 18.277,61 lei cu TVA, conform Anexei la prezentul act adițional. Valoarea nouă a contractului nr. 86/237271/27.08.2024 va fi de 115.159,34 lei fără TVA, respectiv 137.039,61 lei cu TVA.

Art.3  Anexa 1 are 3 file, anexa 2 are o filă și anexa 3 are 3 file și fac parte integrantă din prezentul act adițional.

Art.4 Celelalte prevederi ale contractului subsecvent de servicii nr. 86/237271/27.08.2024, rămân neschimbate.

Art.5 Prezentul act adițional face parte din contractul subsecvent de prestari servicii nr. 86/237271/27.08.2024, având ca obiect „Servicii de mentenanță, reparații, inspecții tehnice ISCIR, verificări supape de presiune pentru echipamente termice, verificări și revizii la instalații gaze naturale și furnizare de piese de schimb”, din cadrul acordului cadru nr. 173393/08.11.2022 încheiat cu firma S.C. CON – INSTAL ENGINEERING S.R.L.

Art. 6 Părțile au înțeles să încheie astăzi, 25.11.2024, prezentul act adițional in 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte .

Achizitor					                                  Prestator

D.G.A.S.P.C SECTOR 2			              S.C. CON – INSTAL ENGINEERING S.R.L.

Anexa nr. 1 la actul adițional nr. 1 contractul nr. 86/237271/27.08.2024

Furnizare piese de schimb

| Nr. Crt. | Tip piesa de schimb | UM | Pret unitar | Cantitate | Valoare totală fără TVA | Valoare totală cu TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Robinet alamă sferă I-I si I-E 1/2” | buc | 37,38 | 3 | 112,14 | 133,45 |  |
| 2 | Robinet alamă sferă I-I si I-E 3/4” | buc | 42,06 | 2 | 84,12 | 100,10 |  |
| 3 | Robinet alamă sferă I-I si I-E 1” | buc | 60,75 | 7 | 425,25 | 506,05 |  |
| 4 | Filtru de impuritați tip Y d=1/2” | buc | 30,84 | 1 | 30,84 | 36,70 |  |
| 5 | Filtru de impuritați tip Y d=3/4” | buc | 38,32 | 1 | 38,32 | 45,60 |  |
| 6 | Aerisitor automat 1/2” | buc | 59,81 | 2 | 119,62 | 142,35 |  |
| 7 | Racorduri extensibile inox- gaz 1/2”-1/2” 100-150cm | buc | 130,84 | 1 | 130,84 | 155,70 |  |
| 8 | Garnituri racord olandez 3/8" - 4" | buc | 14,95 | 4 | 59,8 | 71,16 |  |
| 9 | Filtru magnetic anticalcar 1/2” - 3/4” | buc | 174,77 | 1 | 174,77 | 207,98 |  |
| 10 | Niplu alamă 1/2” - 1” | buc | 14,02 | 5 | 70,1 | 83,42 |  |
| 11 | Mufă alamă 1/2” - 1” | buc | 15,89 | 3 | 47,67 | 56,73 |  |
| 12 | Niplu redus alamă diverse combinații | buc | 46,73 | 2 | 93,46 | 111,22 |  |
| 13 | Teu alamă 1/2” - 1” | buc | 37,38 | 4 | 149,52 | 177,93 |  |
| 14 | Dop alamă 1/2” - 2” | buc | 25,23 | 11 | 277,53 | 330,26 |  |
| 15 | Manometru 0-16 bar | buc | 162,62 | 1 | 162,62 | 193,52 |  |
| 16 | Niplu negru 1 1/4” - 2” | buc | 16,82 | 2 | 33,64 | 40,03 |  |
| 17 | Șnur etanșare filete Loctite | buc | 33,64 | 9 | 302,76 | 360,28 |  |
| 18 | Robinet tur 1/2” calorifer | buc | 32,71 | 3 | 98,13 | 116,77 |  |
| 19 | Robinet tur 1/2” calorifer termostatat | buc | 55,14 | 1 | 55,14 | 65,62 |  |
| 20 | Robinet retur 1/2” calorifer | buc | 48,6 | 3 | 145,8 | 173,50 |  |
| 21 | Supapă de siguranță reglabilă 0-6 bar de 1/2” - 3/4” | buc | 84,11 | 1 | 84,11 | 100,09 |  |
| 22 | Diverse garnituri cauciuc, klingerit | buc | 0,56 | 21 | 11,76 | 13,99 |  |
| 23 | Diverse oringuri cauciuc, klingerit | buc | 0,56 | 17 | 9,52 | 11,33 |  |
| 24 | Kit detecție gaze (senzor si electrovalvă) de 1/2” - 3/4” | buc | 654,21 | 1 | 654,21 | 778,51 |  |
| 25 | Senzor de gaz separat 220V | buc | 322,43 | 3 | 967,29 | 1.151,08 |  |
| 26 | Reducții cu diverse combinații | buc | 32,71 | 9 | 294,39 | 350,32 |  |
| 27 | Țeava PPR compozita d= 20 mm | ml | 5,61 | 3 | 16,83 | 20,03 |  |
| 28 | Țeava PPR compozita d= 25 mm | ml | 6,07 | 10 | 60,7 | 72,23 |  |
| 29 | Țeava PPR compozita d= 32 mm | ml | 10,28 | 8 | 82,24 | 97,87 |  |
| 30 | Țeava PPR compozita d= 40 mm | ml | 16,82 | 0,5 | 8,41 | 10,01 |  |
| 31 | Cot PPR 90 d=20-32 mm | buc | 2,8 | 40 | 112 | 133,28 |  |
| 32 | Cot PPR 90 d=40-63 mm | buc | 17,76 | 1 | 17,76 | 21,13 |  |
| 33 | Mufa PPR d=20-32 mm | buc | 2,34 | 5 | 11,7 | 13,92 |  |
| 34 | Mufa PPR d=40-63 mm | buc | 10,28 | 2 | 20,56 | 24,47 |  |
| 35 | Teu PPR 90 d=20-32 mm | buc | 3,74 | 1 | 3,74 | 4,45 |  |
| 36 | Reductii PPR combinate 20-32 | buc | 1,87 | 4 | 7,48 | 8,90 |  |
| 37 | Racord FE si FI PPR 20-1/2” | buc | 7,01 | 3 | 21,03 | 25,03 |  |
| 38 | Racord FE si FI PPR 25-3/4” | buc | 8,88 | 2 | 17,76 | 21,13 |  |
| 39 | Racord olandez PPR 20-1/2 FI si FE | buc | 14,02 | 2 | 28,04 | 33,37 |  |
| 40 | Racord olandez PPR 25-3/4 FI si FE | buc | 18,69 | 3 | 56,07 | 66,72 |  |
| 41 | Racord olandez PPR 32-1 FI si FE | buc | 28,04 | 5 | 140,2 | 166,84 |  |
| 42 | Vas expansiune centrala termica plat 6-8 L | buc | 420,56 | 1 | 420,56 | 500,47 |  |
| 43 | Vas expansiune centrala termica plat 10-12 L | buc | 700,93 | 1 | 700,93 | 834,11 |  |
| 44 | Vas de expansiune 35L/6 bar | buc | 280,37 | 1 | 280,37 | 333,64 |  |
| 45 | Mufă rapidă 63-2” Fe-Fi pt metal | buc | 233,64 | 1 | 233,64 | 278,03 |  |
| 46 | Olandez alamă 1 1/4” FE si FI | buc | 51,4 | 2 | 102,8 | 122,33 |  |
| 47 | Termocuplu pt flacără de veghe | buc | 392,52 | 3 | 1177,56 | 1.401,30 |  |
| 48 | Pompă recirculație tip Dab/Grundfos/Wilo 3/4 ” | buc | 1.495,33 | 1 | 1495,33 | 1.779,44 |  |
| 49 | Placă electronică pentru diverse centrale termice | buc | 1.495,33 | 1 | 1495,33 | 1.779,44 |  |
| 50 | Vană cu 3 căi diverse centrale termice | buc | 915,89 | 1 | 915,89 | 1.089,91 |  |
| 51 | Fluxostat pentru diverse centrale termice | buc | 28,04 | 1 | 28,04 | 33,37 |  |
| 52 | Siguranță automată diverse amperaje | buc | 233,64 | 2 | 467,28 | 556,06 |  |
| 53 | Pompă de basă | buc | 1.401,87 | 2 | 2803,74 | 3.336,45 |  |
|  |  |  |  |  | 15.359,34 | 18.277,61 |  |

Achizitor	 	   		          	                       Prestator

D.G.A.S.P.C. Sector  2			                 SC CON-INSTAL ENGINEERING SRL

Anexa nr. 2 la actul adițional nr. 1 contractul nr. 86/237271/27.08.2024

GRAFIC DE PRESTARE

_________________________________________________________________________________

Nr.	Denumirea	                        Cantitatea 		    Perioada de zile necesară fiecărei prestări

crt.	serviciului	                           (U.M.)	                                 de la transmiterea comenzii

_________________________________________________________________________________

1 Furnizare piese de schimb                                                                             3-7 zile lucrătoare

Achizitor	 	   		          	                   Prestator

D.G.A.S.P.C. Sector  2			   	 SC CON-INSTAL ENGINEERING SRL

Anexa nr. 3 la actul adițional nr. 1 contractul nr. 86/237271/27.08.2024

Adresa de locații pentru furnizare piese de schimb

| Nr. lista | Denumire piesa | u.m. | cant. | Adresa | Buget |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termocupla pt flacara de veghe | buc | 2 | Str. Aron Florian nr.5 | CENTRE |
| 2 | Vas de expansiune 35L/6 bar | buc | 1 | Str. Aron Florian nr.5 |  |
| 3 | Robinet alama sfera I-I si I-E 3/4" | buc | 1 | Str. Aron Florian nr.5 |  |
| 4 | Dop alama 1/2" - 2" | buc | 3 | Str. Aron Florian nr.5 |  |
| 5 | Robinet alama sfera I-I si I-E 1" | buc | 7 | Str. Aron Florian nr.5 |  |
| 6 | Dop alama 1/2" - 2" | buc | 5 | Str. Aron Florian nr.5 |  |
| 7 | Teava PPR compozite d=32 mm | ml | 8 | Str. Aron Florian nr.5 |  |
| 8 | Teava PPR compozite d=25 mm | ml | 4 | Str. Aron Florian nr.5 |  |
| 9 | Cot PPR 90 d=20-32 mm | buc | 18 | Str. Aron Florian nr.5 |  |
| 10 | Cot PPR 90 d=20-32 mm | buc | 4 | Str. Aron Florian nr.5 |  |
| 11 | Reductie Cu diverse combinatii | buc | 7 | Str. Aron Florian nr.5 |  |
| 12 | Teu alama 1/2" - 1" | buc | 4 | Str. Aron Florian nr.5 |  |
| 13 | Niplu alama 1/2" - 1" | buc | 2 | Str. Aron Florian nr.5 |  |
| 14 | Dop alama 1/2" - 2" | buc | 2 | Str. Aron Florian nr.5 |  |
| 15 | Racord olandez PPR 32 - 1 FI si FE | buc | 5 | Str. Aron Florian nr.5 |  |
| 16 | Robinet alama sfera I-I si I-E 1/2" | buc | 2 | Str. Aron Florian nr.5 |  |
| 17 | Manometru 0-16 bar | buc | 1 | Str. Aron Florian nr.5 |  |
| 18 | Snur etansare filete Loctite | buc | 1 | Str. Aron Florian nr.5 |  |
| 19 | Supapa de siguranta reglabila 0-6 bar de 1/2" - 3/4" | buc | 1 | Str. Aron Florian nr.5 |  |
| 20 | Diverse garnituri cauciuc, klingerit | buc | 9 | Str. Aron Florian nr.5 |  |
| 21 | Mufa PPR d=20-32 mm | buc | 5 | Str. Aron Florian nr.5 |  |
| 22 | Reductii PPR combinate 20-32 | buc | 4 | Str. Aron Florian nr.5 |  |
| 23 | Mufa PPR d=40-63 mm | buc | 2 | Str. Aron Florian nr.5 |  |
| 24 | Cot PPR 90 d=40-63 mm | buc | 1 | Str. Aron Florian nr.5 |  |
| 25 | Teava PPR compozite d=40 mm | ml | 0.5 | Str. Aron Florian nr.5 |  |
| 26 | Termocupla pt flacara de veghe | buc | 1 | Str.Gheorghe Serban nr.7A |  |
| 27 | Garnituri racord olandez 3/8" - 4" | buc | 2 | Str. Oituz nr.9 |  |
| 28 | Niplu negru 1 1/4" -2" | buc | 2 | Str. Oituz nr.9 |  |
| 29 | Reductie Cu diverse combinatii | buc | 2 | Str. Oituz nr.9 |  |
| 30 | Snur etansare filete Loctite | buc | 1 | Str. Oituz nr.9 |  |
| 31 | Olandez alama 1 1/4" FE si FI | buc | 2 | Str. Oituz nr.9 |  |
| 32 | Mufa rapida 63-2" Fe-Fi pt metal | buc | 1 | Str. Caroteni nr.21-23 |  |
| 33 | Niplu alama 1/2" - 1" | buc | 1 | Str. Tampa nr.1,bl.1B,sc.1,ap.4 |  |
| 34 | Mufa alama 1/2" - 1" | buc | 1 | Str. Tampa nr.1,bl.1B,sc.1,ap.4 |  |
| 35 | Snur etansare filete Loctite | buc | 1 | Str. Tampa nr.1,bl.1B,sc.1,ap.4 |  |
| 36 | Dop alama 1/2" - 2" | buc | 1 | Str. Ciocarliei nr.32,bl.24D,ap.3 |  |
| 37 | Kit detectie gaze ( senzor si electrovalva) de 1/2" si 3/4" | buc | 1 | Str. Grigore Moisil nr.8,bl.9,sc.A, et.7,ap.38 |  |
| 38 | Snur etansare filete Loctite | buc | 1 | Str. Grigore Moisil nr.8,bl.9,sc.A, et.7,ap.38 |  |
| 39 | Niplu redus alama diverse combinatii | buc | 2 | Str. Grigore Moisil nr.8,bl.9,sc.A, et.7,ap.38 |  |
| 40 | Racorduri extensibile inox-gaz 1/2"-1/2" 100-150cm | buc | 1 | Str. Grigore Moisil nr.8,bl.9,sc.A, et.7,ap.38 |  |
| 41 | Diverse garnituri cauciuc, klingerit | buc | 4 | Sos. Colentina nr.76,bl.111, sc.A,et.10,ap.47 |  |
| 42 | Diverse oringuri cauciuc, klingerit | buc | 4 | Sos. Colentina nr.76,bl.111, sc.A,et.10,ap.47 |  |
| 43 | Siguranta automata diverse amperaje | buc | 2 | Str. Balotului nr.42 Corp A | CARPADN |
| 44 | Garnituri racord olandez 3/8" - 4" | buc | 2 | Str. Balotului nr.42 Corp A |  |
| 45 | Diverse garnituri cauciuc, klingerit | buc | 4 | Sos. Pantelimon nr.286,bl.41,sc.8,et.10,ap.318 |  |
| 46 | Diverse oringuri cauciuc, klingerit | buc | 4 | Sos. Pantelimon nr.286,bl.41,sc.8,et.10,ap.318 |  |
| 47 | Senzor gaz separat 220V | buc | 1 | Str. Radovanu nr.5,bl.41, sc.3,ap.108, parter |  |
| 48 | Diverse garnituri cauciuc, klingerit | buc | 4 | Str. Ciocarliei nr.14,bl.D9,sc1,ap.2 |  |
| 49 | Diverse oringuri cauciuc, klingerit | buc | 4 | Str. Ciocarliei nr.14,bl.D9,sc1,ap.2 |  |
| 50 | Pompa de basa | buc | 2 | Str. Sf. Ecaterina nr. 7 | SPERANȚA |
| 51 | Placa electronica pentru diverse centrale termice | buc | 1 | Str. Sf. Ecaterina nr. 7 |  |
| 52 | Racorduri FE si FI PPR 20-1/2" | buc | 2 | Str. Sf. Ecaterina nr. 7 |  |
| 53 | Racorduri FE si FI PPR 25-3/4" | buc | 2 | Str. Sf. Ecaterina nr. 7 |  |
| 54 | Fitru de impuritati tip Yconec d=1/2" | buc | 1 | Str. Sf. Ecaterina nr. 7 |  |
| 55 | Filtru de impuritati tip Y d=3/4" | buc | 1 | Str. Sf. Ecaterina nr. 7 |  |
| 56 | Racord olandez PPR 20 - 1/2 FI si FE | buc | 2 | Str. Sf. Ecaterina nr. 7 |  |
| 57 | Racord olandez PPR 25 - 3/4 FI si FE | buc | 2 | Str. Sf. Ecaterina nr. 7 |  |
| 58 | Filtru magnetic anticalcar 1/2" - 3/4" | buc | 1 | Str. Sf. Ecaterina nr. 7 |  |
| 59 | Teava PPR compozite d=20 mm | ml | 3 | Str. Sf. Ecaterina nr. 7 |  |
| 60 | Teava PPR compozite d=25 mm | ml | 3 | Str. Sf. Ecaterina nr. 7 |  |
| 61 | Cot PPR 90 d=20-32 mm | buc | 12 | Str. Sf. Ecaterina nr. 7 |  |
| 62 | Vana cu 3 cai diverse centrale | buc | 1 | Str. Reinvierii nr.1B | CSCDN |
| 63 | Fluxostat pentru diverse centrale termice | buc | 1 | Str. Reinvierii nr.1B |  |
| 64 | Diverse oringuri cauciuc, klingerit | buc | 5 | Str. Reinvierii nr.1B |  |
| 65 | Robinet alama sfera I-I si I-E 1/2" | buc | 1 | Str. Dimitrie Racovita nr.22 | SEDII |
| 66 | Aerisitor automat 1/2" | buc | 2 | Str. Dimitrie Racovita nr.22 |  |
| 67 | Niplu alama 1/2" - 1" | buc | 2 | Str. Dimitrie Racovita nr.22 |  |
| 68 | Mufa alama 1/2" - 1" | buc | 2 | Str. Dimitrie Racovita nr.22 |  |
| 69 | Snur etansare filete Loctite | buc | 1 | Str. Dimitrie Racovita nr.22 |  |
| 70 | Robinet tur 1/2" calorifer | buc | 2 | Calea Mosilor nr.132 |  |
| 71 | Robinet retur 1/2" calorifer | buc | 2 | Calea Mosilor nr.132 |  |
| 72 | Snur etansare filete Loctite | buc | 1 | Calea Mosilor nr.132 |  |
| 73 | Pompa recirculatie tip DAB/Grundfos/Wilo 3/4" | buc | 1 | Str. Glinka nr.7A |  |
| 74 | Vas expansiune centrala termica plat 6-8L | buc | 1 | Str. Glinka nr.7A |  |
| 75 | Robinet alama sfera I-I si I-E 3/4" | buc | 1 | Str. Glinka nr.7A |  |
| 76 | Racord olandez PPR 25 - 3/4 FI si FE | buc | 1 | Str. Glinka nr.7A |  |
| 77 | Cot PPR 90 d=20-32 mm | buc | 5 | Str. Glinka nr.7A |  |
| 78 | Teu PPR 90 grd d=20-32 mm | buc | 1 | Str. Glinka nr.7A |  |
| 79 | Teava PPR compozite d=25 mm | ml | 3 | Str. Glinka nr.7A |  |
| 80 | Snur etansare filete Loctite | buc | 1 | Str. Glinka nr.7A |  |
| 81 | Robinet tur 1/2" calorifer termostat | buc | 1 | Str. Olari nr.15 |  |
| 82 | Robinet retur 1/2" calorifer | buc | 1 | Str. Olari nr.15 |  |
| 83 | Snur etansare filete Loctite | buc | 1 | Str. Olari nr.15 |  |
| 84 | Vas expansiune centrala termica plat 10-12L | buc | 1 | B-dul Garii Obor nr.12 |  |
| 85 | Senzor gaz separat 220V | buc | 1 | B-dul Garii Obor nr.12 |  |
| 86 | Robinet tur 1/2" calorifer | buc | 1 | B-dul Garii Obor nr.12 |  |
| 87 | Racorduri FE si FI PPR 20-1/2" | buc | 1 | B-dul Garii Obor nr.12 |  |
| 88 | Cot PPR 90 d=20-32 mm | buc | 1 | B-dul Garii Obor nr.12 |  |
| 89 | Snur etansare filete Loctite | buc | 1 | B-dul Garii Obor nr.12 |  |
| 90 | Senzor gaz separat 220V | buc | 1 | Str. 13 Septembrie nr.211 | CIAPAD |

Achizitor	 	   		          	                 Prestator

D.G.A.S.P.C. Sector  2			   	 SC CON-INSTAL ENGINEERING SRL